Załącznik Nr 1– System zamknięty do pobierania krwi

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jen. miary | Ilość | Cena Jednostkowa netto | Podatek VAT | Wartość netto | Wartość Podatku VAT | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówko- strzykawki o pojemności 1,2 ml do morfologii | Szt. | 100000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Probówko- strzykawki o pojemności 4,2 – 4,5 ml do surowicy | Szt. | 120000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Probówko – strzykawki o pojemności 5 -6 ml do surowicy | Szt. | 80000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Probówko – strzykawki o pojemności 7 – 8 ml do surowicy | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Probówko – strzykawki o pojemności 3 ml z cytrynianem sodu do układu krzepnięcia | Szt. | 50000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Probówko – strzykawki o pojemności 4-5 ml z cytrynianem sodu do układu krzepnięcia | Szt. | 25000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 . | Probówko – strzykawki do morfologii z antykoagulantem innym niż tylko EDTA (do diagnostyki pseudotrombocytopenii) | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Probówko –strzykawki o pojemności 2 ml z heparyną litową do badań gazometrii, jałowe,pakowane pojedynczo | Szt. | 40000 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Probówko – strzykawki o pojemności 2 ml do oznaczania OB | Szt. | 35000 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Probówko-strzykawka o poj.5-6ml z cytrynianem sodu do układu krzepnięcia | Szt. | 30000 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Pipety do oznaczania OB. metodą liniową (do pozycji 9). | Szt. | 35000 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Igły 0,8 pakowane pojedynczo, sterylne | Szt. | 80000 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Igły 0,9 pakowane pojedynczo, sterylne | Szt. | 60000 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Igła 0,8 krótka pakowana pojedynczo, sterylna o długości 25-30mm | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Igła motylkowa na posiew pakowana pojedynczo, sterylna gotowa do użycia | Szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Łącznik umożliwiający podłączenie do końcówek typu Luer | Szt. | 30000 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Łącznik z łopatką do rozmazów krwi obwodowej | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Statywy do OB | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |  |  |  |  |

- Pozycja  1 – 7 i 9 probówko – strzykawki z nalepkami

- Probówko – strzykawki zapewniające pobranie krwi metodą aspiracyjną i próżniową

- Wszystkie elementy systemu muszą pochodzić od jednego Producenta

Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia produktów od różnych producentów pod warunkiem,

że Wykonawca do oferty dołączy oświadczenie od producenta o kompatybilności poszczególnych wyrobów.