Kielce dnia  13.05.2011

EZ/ZP/32/2011

KORONAROGRAFIA

Do  zainteresowanych

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu   nieograniczonego na dostawę leczniczych środków technicznych  do wykonywania zabiegów koronarografii i przezskórnej angioplastyki naczyń wieńcowych (ogłoszenie Dziennik Urzędowy UE Nr S 79-129937)

Na podstawie art. 38 ust.1 pkt 1  Ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pyt .1 dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści profil stentu 0.047” dla średnicy nominalnej 3,0 mm  oraz przedział średnic od 2,25mm do 3,5mm ? Pozostałe parametry jak w siwz.

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt .2 dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści stent o ciśnieniu nominalnym 12 atm oraz profilu 0.044” dla średnicy 3,0 mm? Pozostałe parametry jak w siwz.

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt .3 dotyczy Pakietu nr 6b

Czy Zamawiający dopuści średnice balonu od 2,25 mm do 4,0 mm? Pozostałe parametry jak w siwz.

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt .4 dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści profil stentu 0,044” dla średnicy 3,0 mm ? Pozostałe parametry jak w siwz.

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt .5 dotyczy Pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści długość użytkową balonu 145 cm, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 F, przedział średnic 2,25 - 4,00 mm oraz przedział długości od 10 do 30 mm ?  Pozostałe parametry jak w siwz.

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt .6 dotyczy Pakietu nr 16

Czy Zamawiający dopuści przedział średnic od 1,5 mm do 3,5mm ? Pozostałe parametry jak w siwz.

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt .7 dotyczy Pakietu nr 41

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety do angiografii udowej (głównej) z dwoma otworami o średnicy 14 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. tak

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety dwuwarstwowej (włóknina/ wodoodporna) do przykrycia stolika o wymiarach 140cm x 175cm lub 170cm x 200cm ?

Odp. Tak

Poz. 4 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przeźroczystej osłony okrągłej na wzmacniacz rtg o wymiarach po rozłożeniu 70 cm i maksymalnej głębokości 30 cm z elastyczną krawędzią ?

Odp. Tak

Poz. 15 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ręczników chłonnych o wymiarach 48 x 40 cm?

Odp. tak

Pyt .8 dotyczy Pakietu nr 41

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwety udowej (główna) wykonanej z trójwarstwowej, paroprzepuszczalnej, nieprzemakalnej włókniny o wymiarach 200cm x 330cm, z dwoma otworami o średnicy 14 cm, otoczonymi taśmą lepną. Dłuższy brzeg serwety po stronie prawej połączony z przeźroczystą osłoną na pulpitu sterowniczego o szerokości 60cm?

Odp. Tak

Poz.2 Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety dwuwarstwowej (włóknina/wodoodporna) do przykrycia stolika o wymiarach 140cm x 175cm ?

Odp. Tak

Poz. 10 Czy zamawiający dopuści do zaoferowania prowadnika diagnostycznego o dł. 180cm, reszta parametrów bez zmian?

Odp. Tak

Poz. 15 Czy zamawiający dopuści do zaoferowania ręczniki chłonne o wymiarach 48 cm x 40cm?

Odp. Tak

Pyt .9 dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający w § 1 ust 2 może określić w jakiej ilości procentowo może ulec zmniejszenie ilości przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy ?

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt .10 dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w § 2 ust 3 poprzez określenie terminu 5 dni jako dni roboczych?

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt .11 dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w  § 2 ust 4 poprzez określenie go w następujący sposób: w przypadku wystąpienia  pilnej potrzeby posiadania przez zamawiającego sprzętu, wykonawca zobowiązuje się dostarczyć go w ciągu 24 godzin w dni robocze” ?

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt .12 dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy poprzez zapisanie w § 4 : „wykonawca gwarantuje niezmienność cen przedmiotu zamówienia przez okres trwania umowy, z wyjątkiem zmiany ceny brutto na skutek zmiany stawki podatku VAT, Urzędowa zmiana stawki podatku VAT obowiązuje z mocy prawa i nie wymaga zawarcia przez strony aneksu do umowy”

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt .13 dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 6 poprzez określenie terminu 3 dni jako dni roboczych, oraz poprzez zapisanie iż obowiązek wymiany uszkodzonej partii sprzętu medycznego nastąpi jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona.

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt .14 dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w § 8 poprzez wykreślenie „ opóźnienia” i zapisanie „za każdy dzień zwłoki”

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt .15 dotyczy wzoru umowy

Prosimy o modyfikację § 2 ust 4 wzoru umowy na: „wykonawca zobowiązuje się dostarczyć go w ciągu 2 dni roboczych”

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt .16 dotyczy wzoru umowy

Prosimy o modyfikację § 8  wzoru umowy na: „W przypadku nie wywiązania się z terminu dostawy określonego w § 2 pkt 3 i 4, zamawiający ma prawo do obciążenia dostawcę karami umownymi w wysokości 0,2 % wartości nie dostarczonego sprzętu medycznego za każdy dzień opóźnienia””

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt .17 dotyczy pakietu nr 38

Czy zamawiający dopuści cewniki do kontrapulsacji wewnątrzortalnej 7Fr-30cc, 8F-40cc, z bogato wyposażonym zestawem wprowadzającym ( np. 2 szt introducerów, 2 szt prowadników) , z możliwością wprowadzenia bez lub z introducerem, kompatybilne z pompą Datescope, wykonane z materiałów apirogennych i nietrombogennych, bez elementów metalowych o budowie cewnika umożliwiającej swobodny przepływ helu.

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt .18 dotyczy pakietu nr 7

Czy zamawiający dopuści stenty, których ciśnienie RBP wynosi 16 bar z wyjątkiem rozmiarów 3,5-27; 3,5-30; 4,0-19; 4,0-23; 4,0-27 i 4,0-30 mm dla których ciśnienie RBP wynosi 14 bar?

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt .19 dotyczy pakietu nr 14

Czy zamawiający dopuści cewniki balonowe, których ciśnienie RBP wynosi 16 atm z wyjątkiem rozmiarów 4,0-25 i 4,0-30mm dla których ciśnienie RBP wynosi 14 atm. ?

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt .20 dotyczy pakietu nr 16

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe bez pokrycia hydrofilnego?

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt .21 dotyczy pakietu nr 16

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe w zakresie średnic od 1,5 do 4,5 mm z odstępami co 0,5mm

Odp. Zgodnie z siwz

Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański