EZ/ZP/41/2011                                                                                                                                                                          załącznik nr 3 siwz

materiały medyczne                                                                                                                                                               formularz świadectw

(igły, strzykawki, skalpele..... )

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

| L.p. | ASORTYMENT Produkty medyczne jednorazowego użytku, sterylne | podać: świadectwo rejestracji nr. ................ ważne do dnia ............... (w składanej ofercie świadectwo rejestracji należy oznaczyć numerem pozycji której dotyczy) | Podać: Numer katalogowy | podać: nazwę producenta, kraj wytworzenia oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła do iniekcji 0,5x25 Opakowanie zbiorcze maksimum 100 sztuk |  |  |  |
| 2. | Igła do iniekcji 0,6x30 Opakowanie zbiorcze maksimum 100 sztuk |  |  |  |
| 3. | Igła do iniekcji 0,7x30 Opakowanie zbiorcze maksimum 100 sztuk |  |  |  |
| 4. | Igła do iniekcji 0,8x40 Opakowanie zbiorcze maksimum100 sztuk |  |  |  |
| 5. | Igła do iniekcji 0,9x40 Opakowanie zbiorcze maksimum100 sztuk |  |  |  |
| 6. | Igła do iniekcji 1,1x40 Opakowanie zbiorcze maksimum 100 sztuk |  |  |  |
| 7. | Igła do iniekcji 1,2x40 Opakowanie zbiorcze maksimum 100 sztuk |  |  |  |
| 8. | Igła do iniekcji /noworodki 0,8x16 Opakowanie zbiorcze maksimum 100 sztuk |  |  |  |
| 9. | Igła do iniekcji /noworodki 0,45x16 Opakowanie zbiorcze maksimum100 sztuk |  |  |  |
| 10. | Igła do penów mikro-fine 30G(0,30x 8mm) Opakowanie zbiorcze maksimum100 sztuk |  |  |  |
| 11. | strzykawka 2ml skala na cylindrze odpowiada objetości nominalnej strzykawki Opakowanie zbiorcze maksimum 100 sztuk |  |  |  |
| 12. | strzykawka 5ml skala na cylindrze odpowiada objetości nominalnej strzykawki Opakowanie zbiorcze maksimum 100 sztuk |  |  |  |
| 13. | strzykawka 10ml skala na cylindrze odpowiada objetości nominalnej strzykawki Opakowanie zbiorcze maksimum 100 sztuk |  |  |  |
| 14. | strzykawka 20ml skala na cylindrze odpowiada objętości nominalnej strzykawki Opakowanie zbiorcze maksimum 100 sztuk |  |  |  |
| 15. | strzykawka do pomp infuzyjnych luer-lock 50ml - tłok z prostopadłym wycięciem o dł. min, 17,5cm skala na cylindrze odpowiada objetości nominalnej strzykawki Opakowanie zbiorcze maksimum 100 sztuk |  |  |  |
| 16. | strzykawka do pomp infuzyjnych luer-lock 50ml w kolorze bursztynowym - tłok z prostopadłym wycięciem o dł. min, 17,5cm skala na cylindrze odpowiada objetości nominalnej strzykawki Opakowanie zbiorcze maksimum 100 sztuk |  |  |  |
| 17. | strzykawka "JANETT" 100ml Opakowanie zbiorcze maksimum 100 sztuk |  |  |  |
| 18. | strzykawka TBC z igła /tuberkulinowa 1ml Opakowanie zbiorcze maksimum 100 sztuk |  |  |  |
| 19. | strzykawka do insuliny z igłą 1ml Opakowanie zbiorcze maksimum 100 sztuk |  |  |  |
| 20. | Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali węglowej posiadające numer i nazwę producenta grawerowane na ostrzu, pakowane pojedynczo w aluminiowe saszetki w rozmiarze nr: 10;11;12;15;23;24. Opakowanie zbiorcze maksium100 sztuk |  |  |  |
| 21. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej z końcówkami luer-lock L=1500mm |  |  |  |
| 22. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej barwiony - dla leków wrażliwych na światło z końcówkami luer-lock L=1500mm, w kolorze bursztynowym |  |  |  |