Kielce dnia  09.06.2011

EZ/ZP/41/2011

materiały medyczne

(igły, strzykawki, skalpele..... )

Do  zainteresowanych

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu   nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych (ogłoszenie: Biuletyn zamówień publicznych poz. Nr. 131780  z dnia 27.05.2011)

Na podstawie art. 38 ust.1 pkt 1  Ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pyt .1 poz.11

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 2 ml ze skalą rozszerzoną do 2,5 ml oraz z kontrastującym tłokiem?

Odp. Tak jak w siwz

Pyt .2 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 5 ml ze skalą rozszerzoną do 6 ml oraz z kontrastującym tłokiem?

Odp. Tak jak w siwz

Pyt .3  poz. 13

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 10 ml ze skalą rozszerzoną do 12 ml oraz z kontrastującym tłokiem?

Odp. Tak jak w siwz

Pyt .4  poz. 14

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 20 ml ze skalą rozszerzoną do 25 ml oraz z kontrastującym tłokiem?

Odp. Tak jak w siwz

Pyt .5  poz. 15, 16

Czy Zamawiający dopuści  strzykawki do pomp infuzyjnych o poj. 50 ml ze skalą przedłużoną do 60 ml? Pojemność nominalna strzykawki to 50ml, a skala widoczna na cylindrze strzykawki jest rozszerzona do 60 ml. W myśl normy oznaczona pojemność 60 ml jest tzw. Całkowitą pojemnością wyskalowaną, która może być równa lub większa od pojemności nominalnej. Dla pełnej informacji często podaje się pojemność zapisując pojemność nominalną i w nawiasie pojemność wyskalowaną ( o ile jest inna) np 50 (60ml)

Odp. Tak jak w siwz

Pyt .6  poz. 15, 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek do pomp infuzyjnych z czterostronnym podcięciem tłoka?

Odp. Tak jak w siwz

Pyt .7

Proszę o dopuszczenie strzykawek polskiego producenta z rozszerzoną skalą:

Poz.11 – strzykawka 2ml rozszerzona skala do 2,5 ml

Poz.12 - strzykawka 5ml rozszerzona skala do 5,6  ml

Poz.13 - strzykawka 10 ml rozszerzona skala do 12  ml

Poz.14 - strzykawka 20 ml rozszerzona skala do 23 ml

Odp.  Tak jak w siwz

Pyt .8  poz.15

Proszę o dopuszczenie strzykawek polskiego producenta  do pomp infuzyjnych luer – lock 50 ml z rozszerzoną skalą do 60 ml

Odp. Tak jak w siwz

Pyt .9  poz.16

Proszę o dopuszczenie strzykawki do pomp infuzyjnych luer – lock 50 ml  z rozszerzoną skalą do 60 ml, bursztynowej o porównywalnej jakości do wymaganej, z czterostronnym podcięciem na tłoku ( bez perfuzora)

Odp. Tak jak w siwz

Pyt .10 poz.10

Prosimy o sprecyzowanie czy igły do penów mają być sterylizowane radiacyjnie ?

Odp. Tak jak w siwz

Pyt .11

Prosimy o wyjaśnienie czy igły do pena mają być kompatybilne ze wszystkimi stosowanymi przez szpital  aplikatorami do insuliny(PEN) zgodnie z normą ISO 11608-2 2000?

Odp. Tak jak w siwz

Pyt .12 poz. 11, 12, 13,14

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek dwuczęściowych?

Odp. Tak jak w siwz

Pyt .13 poz.15, 16

Prosimy o wyjaśnienia czy strzykawki mają posiadać na cylindrze minimum logo producenta i typ strzykawki w celu poprawnej identyfikacji używanej strzykawki?

Odp. Tak jak w siwz

Pyt .14 poz.15, 16

Prosimy o sprecyzowanie czy strzykawki mają być wpisane w menu wyświetlacza pomp używanych w szpitalu ?

Odp. Tak jak w siwz

Pyt .15  do wzoru umowy

Prosimy o zmianę zapisu §2 pkt. 1 na: 1. Realizacja dostaw do magazynu medycznego zamawiającego następować będzie na koszt Wykonawcy w terminie nie później niż w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia faksem lub pisemnie.

Odp. Tak jak w siwz

Pyt .16 poz. 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w tej pozycji igieł do iniekcji (noworodki 0,8x22mm)

Odp. Tak jak w siwz

Pyt .17 poz. 14

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości przeliczenia wymaganej ilości sztuk na ilość opakowań a’100szt. oraz podania ceny jednostkowej netto za 1 opakowanie a’100szt. Umożliwi to zamawiającemu uzyskanie bardziej konkurencyjnej wartości tej pozycji, a co za tym idzie także wartości całego pakietu

Odp. Tak jak w siwz

Pyt .18 poz. 15, 16

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w tych pozycjach strzykawek do pomp infuzyjnych luer-lock 50 ml- tłok z wcięciem o dł. 15,5cm ?

Odp. Tak jak w siwz

Pyt .19 dot. próbek

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą  o zmianę wymaganej ilości próbek z 50 szt. na 10 szt. do każdej pozycji. Ilość taka jest wystarczająca do przeprowadzenia oceny jakościowej oferowanego asortymentu.

Odp. Tak jak w siwz

Pyt .20  poz. 15, 16

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 50 ml z przedłużoną skalą ?

Odp. Tak jak w siwz

Pyt .21  poz. 15, 16

Czy Zamawiający dopuści strzykawki o długości całkowitej 17,5 cm ?

Odp. Tak jak w siwz

Pyt .22  poz. 15, 16

Czy Zamawiający dopuści strzykawki o długości całkowitej 16,5 cm ?

Odp. Tak jak w siwz

Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański