SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 193.000 EURO prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z 2008 r. Nr 171 poz. 1058, Nr 220 poz. 1420 i Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19 poz. 101, Nr 65 poz.545, Nr 91 poz. 742, Nr 157 poz. 1241, Nr 206 poz. 1591, Nr 219 poz. 1706 i Nr 223 poz. 1778)

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego. Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz jej aktów wykonawczych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i doręczeniem oferty. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w godzinach urzędowania od  8.00 – 14.00.

Wersja elektroniczna SIWZ jest dostępna na stronie internetowej szpitala pod adresem: bip.wszzkielce.pl

I. ZAMAWIAJĄCY :

Wojewódzki Szpital Zespolony

ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

e-mail: wszzkielce_zampub@poczta.onet.pl

#### II. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA :

1. Postępowanie oznaczone jest jako: EZ/ZP/51/11

2. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższą numerację.

#### III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem regałów archiwalnych ruchomych, przesuwanych

– szynowych - Ilość mb półki czynnej w regałach – 541,20 mb – uzupełnienie posiadanych regałów

Archiwalnych, które wykonane są w systemie compactu archiwa.

2. Zamawiający wymaga aby Oferowane przez Wykonawców regały odpowiadały parametrom technicznym i

technologii wykonania zamontowanych regałów w siedzibie Zamawiającego, dlatego opis parametrów

technicznych, oraz technologia wykonania zostały sporządzone na podstawie opisu regałów jakie

Zamawiający już posiada tj. wykonanych w systemie COMPACTUS ARCHIVE.

3. Wymagane jest aby oferowane regały  posiadały możliwość wymiany podzespołów  taki jak np. półki,

szyny, korby z regałami jakie posiada Zamawiający.

4. Opis regałów posiadanych przez Zamawiającego :

Szyny z podłogą wyrównawczą.

Szyny jezdne wykonane są ze stali ocynkowanej. Posiadają możliwość układania na każdym podłożu  (beton, wylewka samopoziomująca, płytki GRES) bez ingerencji w jego strukturę (nie są  kotwione do podłoża). Szyny ułożone są na systemie podkładek poziomujących, które pozwalają uzyskać idealne wypoziomowanie zestawu szyn, niwelują drgania pochodzące od przesuwanych regałów i oddziaływujące na stropy budynku oraz pozwalają na korektę wypoziomowania szyn w razie jego utraty (ewentualne ugięcia stropu). Zostały zastosowane dwa rodzaje szyn – szyny prowadzące i szyny jezdne. Szyny prowadzące posiadają wyprofilowanie bieżni  do prowadzenia koła – odpowiadające wklęsłej powierzchni wieńca koła    prowadzącego. Zapewniają one prawidłowe prowadzenie podstaw jezdnych. Szyny jezdne są płaskie. Ich     kształt zapewnia równomierne rozłożenie obciążenia na podłoże. Szerokość szyn - 60mm Wzdłuż jednej z     szyn przebiega łańcuch do prowadzenia napędowego koła zębatego. Łańcuch umieszczony jest w     specjalnym kanale, usytuowanym wzdłuż jednej z szyn. Górny poziom łańcucha pokrywa się z górnym     poziomem szyny. Podłoga wyrównawcza między szynami wykonana jest w postaci paneli podłogowych   ułożonych między szynami. Górna płaszczyzna płyt podłogowych wypoziomowana jest z górną      powierzchnią szyn. W celu odpowiedniej wentylacji podłogi posiada ona prześwit między płytami a     powierzchnią posadzki 20 mm. Płyty podłogowe nie mogą ulegać ugięciu podczas chodzenia po nich,     dlatego wykonane są z płyty o grubości – 22 mm, pod płytami zastosowano podkładki zapobiegające     ugięciom. Płyty podłogowe są obustronnie laminowane  przy czym warstwa wierzchnia laminatu posiada     strukturę porowatą antypoślizgową o dużej odporności na ścieranie i fakturze szarego granitu.

Podstawy jezdne i koła.

Podstawy wykonane ze stali zimnowalcowanej jako ramy o dużej sztywności , polakierowane są od     zewnętrznej i od wewnętrznej strony. Wysokość  ramy podstawy jezdnej – 150 mm.  Koła jezdne w     podstawach w celu właściwej współpracy z szynami posiadają odpowiednio wyprofilowane bieżnie –      płaskie dla szyn jezdnych i wklęsłe dla szyn prowadzących, które dają idealne prowadzenie regałów oraz     zapewniają bezpieczeństwo podczas przesuwu i uniemożliwiają zsunięcie się regału z szyn. Koła     osadzone są na cichobieżnych bezobsługowych, szczelnych łożyskach samosmarujących. Szerokość kół     30 mm. W celu wyeliminowania możliwości wpadania przedmiotów pod regał rozwiązanie konstrukcyjne     ram zapewnia brak prześwitu między nią a pierwszą półką a odległość podstawy od górnej powierzchni     szyn wynosi 12 mm (nie ma również niebezpieczeństwa wsunięcia stopy pod regał). Kolor podstaw –     grafitowy – RAL7016 – lakier naniesiony metodą proszkową po uprzednim fosforanowaniu powierzchni i     utwardzany termicznie. Podstawy wyposażone są w odboje dystansowe o szer. 30 mm zabezpieczające      przed głośnymi uderzeniami regału o regał oraz stanowiące ochronę dłoni obsługującego regał, przed     zgnieceniem.

Napęd.

We wszystkich regałach ruchomych zastosowany został napęd łańcuchowo-korbowy z odpowiednio dobraną     przekładnią redukcyjną. Przeniesienie napędu jest beztarciowe za pomocą łańcucha i toczącego się po     nim koła zębatego. Przesuwanie regału odbywa się za pomocą trójramiennej korby. Każde ramię korby     zakończone jest uchwytem. Korba wykonana jest z tworzywa sztucznego, natomiast sam uchwyt do     kręcenia korby z miękkiej gumy i jest ruchomy tzn. posiada możliwość swobodnego obrotu wokół własnej     osi (wygoda i bezpieczeństwo obsługi). Kolor korby szary. Korba osadzona jest na wałku, który od strony     regału zakończony jest kołem zębatym. Napęd przenoszony jest z koła zębatego znajdującego się przy     korbie poprzez łańcuch napędowy na łożyskowany stalowy wał napędowy umieszczony w środku     podstawy jezdnej zakończony kołem zębatym. Przeniesienie siły przez przekładnię łańcuchową na wał     napędowy powoduje ruch koła zębatego, które zazębia się z łańcuchem przypodłogowym umieszczonym     w kanale łańcuchowym przy jednej z szyn. Zastosować napęd łańcuchowy z przekładnią pozwala     przesunąć ładunek 40000 kg siłą 10 kg przyłożoną do korby.

Ściana boczna regału.

Ściany boczne pełne wykonane są z blachy stalowej fosforanowanej pokrytej lakierem nanoszonym proszkowo i utwardzanym piecowo. Kolor lakieru – RAL 9002. Przekrój ściany bocznej – profil zamknięty , zimnogięty , zgniatany , polakierowany zarówno od zewnętrznej jak i wewnętrznej strony (wewnętrzne strony profili są również pomalowane). Profile ścian bocznych nie posiadają ostrych kantów i krawędzi. Dla osiągnięcia maksymalnej sztywności i wytrzymałości ściany wykonane są z jednego arkusza blachy . Profil ściany wygięty jest do postaci  dwóch słupków pionowych 30x30mm połączonych ze sobą wypełnieniem z blachy. Ściana stanowi jednolitą konstrukcję wygiętą do odpowiednich kształtów. Boki wyposażone są w wycięcia na zaczepy półek w rozstawie co 20 mm. Wysokość boku regału dobrana jest do potrzeb użytkownika pod rozstaw półek. W każdej ramie wysokość zawieszania półek ze stron regulowana jest  niezależnie ( jeden zaczep mocuje tylko 1 półkę).  Półki zawieszane są na 4 niezależnych zaczepach. Zaczepy umieszczone są ręcznie w otworach ramy, bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Otwory w ramie oraz konstrukcja zaczepów wykluczają przypadkowe wypadanie zaczepów z otworów (np. przy wyjmowaniu półki). Zaczepy nie wystają również poza obrys ścian i półek co zabezpiecza obsługującego przed skaleczeniem jak również dokumenty przed uszkodzeniem. Ściany są mocowane na podstawach jezdnych za pomocą specjalnych zatrzasków, które odpowiednio je pozycjonują tworząc jednolitą sztywną konstrukcję.

Półki.

Półki wykonane są z blachy fosforanowanej i  malowanej lakierem proszkowym odpornym na ścieranie w     kolorze RAL 9002. Dla zapewnienia odpowiedniej sztywności i wytrzymałości półka posiada grubość 33 mm     i wygięta jest trzykrotnie na swojej dłuższej krawędzi i dwukrotnie na krótszej pod kątem prostym. W narożach półki zagięcia są połączone ze sobą na zasadzie zaczepu, aby uniemożliwić deformację półki po obciążeniu. Konstrukcja taka jest również istotna pod względem zapewnienia bezpieczeństwa obsługi i składowanych zbiorów (brak możliwości skaleczenia się i uszkodzenia składowanych dokumentów czy książek).  Półka górna tzn. kryjąca jest zamontowana w sposób umożliwiający jej szybkie wyjęcie (żadna półka nie jest przykręcana śrubami czy wkrętami) w celu wstawienia wysokich dokumentów i nie stanowi elementu konstrukcyjnego regału. Każda półka regulowana jest niezależnie na 4 oddzielnych zaczepach, które nie wystają poza obrys półki i ścian bocznych. Półki są tak skonstruowane, że można na nich montować bez użycia żadnych narzędzi przekładki przesuwne z blokadami do dokumentów zakładane na czoło półki  , przekładki przesuwne prętowe zakładane są od spodu półki oraz tylne i przednie ograniczniki przesuwu dokumentów (rozwiązania systemowe).

Panele frontowe.

Panele stalowe przednie wykonane są z blachy i posiadają zaokrąglone krawędzie boczne o promieniu R-20 mm. Mocowane są do ścian bocznych za pomocą zaczepów bez użycia narzędzi w celu łatwego dostępu do     mechanizmów napędowych.

5. Opis wymaganych parametrów technicznych – załącznik nr 2

6. Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia musza być pełnowartościowe oraz posiadać

wymagane stosownymi przepisami aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty,

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską

Normą.

7. Prace związane z realizacją zamówienia będą prowadzone na obiekcie użytkowym; dopuszcza

się prowadzenie prac w godzinach ustalonych z Zamawiającym.

8. Określony umową zakres dostaw i robót związanych z montażem, Wykonawca winien zrealizować z

należytą starannością, zgodnie  z wymaganiami bhp, ppoż. i innymi obowiązującymi.

9. Kod CPV : 39131100 - 0

IV. OFERTY CZĘŚCIOWE :

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. OFERTY WARIANTOWE :

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Złożenie oferty wariantowej będzie skutkowało jej odrzuceniem.

VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE :

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

VII. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :

1. Termin wykonania zamówienia: –  do 8 tygodni od daty podpisania umowy

2. Miejsce wykonania zamówienia: – Teren Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego - Kielce

ul. Grunwaldzka 45 - montaż zaoferowanych regałów wg dołączonego rysunku – projektu.

# VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU :

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy  spełniają warunki określone w

art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące:

1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

- Wykonawca winien złożyć oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – załącznik nr 2 do SIWZ

1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia

- Wykonawca winien wykazać się wiedzą i doświadczeniem składając wykaz wykonanych dostaw wraz z

montażem regałów będących przedmiotem zamówienia, minimum dwie dostawy wraz z montażem o

takim samym zakresie jak w niniejszym postępowaniu

- Wykonawca winien złożyć oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia – załącznik nr 2 do SIWZ

1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- Wykonawca winien złożyć oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej

- Wykonawca winien złożyć oświadczenia o sytuacji ekonomicznej i finansowej – załącznik nr 2 do SIWZ

# IX. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPELNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

# 1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1

# ustawy PZP, jeżeli Wykonawca potwierdzi to złożonym do oferty oświadczeniem – załącznik nr 2 do SIWZ.

# 2. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania z powodu niespełnienia

# warunków określonych w art. 24 ust. 1, jeżeli Wykonawca potwierdzi to oświadczeniem oraz dokumentami

# określonymi w art. X niniejszej SIWZ

# 3. Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzić

# brak podstaw do wykluczenia nie później niż na dzień składania ofert.

# 4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożyli wymaganych oświadczeń i

# dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy nie złożyli

# pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagana oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy

# złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia

# oferta Wykonawcy.

# X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU

# POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA

# BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PZP  :

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Wykonawca winien dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy:

1. Oświadczenia:

1.1 O spełnieniu warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – załącznik nr 3 do SIWZ

1.2 O spełnieniu warunku dotyczącego posiadania wymaganej przez zamawiającego wiedzy i doświadczenia

– załącznik nr 3 do SIWZ .

1.3 O spełnieniu warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ

1.4 O spełnieniu warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej – załącznik nr 3 do SIWZ

1.5 O osobach, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, że posiadają wymagane uprawnienia,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

1.6 O braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do SIWZ

2. Dokumenty:

2.1 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw

w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie trzech lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu

potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Wykonawca winien

wykazać minimum dwie dostawy wraz z montażem regałów archiwalnych systemu opisanego w

niniejszej SIWZ o wartości minimum 60.000 zł każda, wraz z dołączonymi protokółami odbioru.) –

załącznik nr 4 do SIWZ

2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawionego nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych

oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP

2.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

2.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie

w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert

2.5 Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy.

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2 do 2.4 wyżej składa dokument lub dokumenty,

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

3.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3.2 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3.3 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 3.1 i 3.3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesiecy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w pkt. 3.2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

XI. INNE DOKUMENTY WYMAGANE STANOWIĄCE OFERTĘ

1. Opis zaoferowanych regałów (konstrukcja i technologia wykonania regałów).

2. Opis szczegółowych, spełnienie wymaganych parametrów technicznych – załącznik nr 2

3. Oświadczenie o możliwości zamiany podzespołów (półka, szyna, korba) pomiędzy oferowanymi regałami a

regałami, które posiada Zamawiający.

4. Formularz ofertowy – złącznik nr 1 do SIWZ

5. Folder poglądowy.

6. Atesty na materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia.

UWAGA

Na etapie zawierania umowy wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie przedstawić zamawiającemu :

- Aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku, jeżeli wykonawcą jest osoba fizyczna

prowadząca działalność gospodarczą

- W przypadku wybrania jako najkorzystniejszej oferty wykonawców ubiegających się o udzielenie

zamówienia wspólnie, Zamawiający będzie żądał  przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia

publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XII. SPOSÓB PORUZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI :

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane

będą faksem lub drogą elektroniczna niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej.

2. Pytania wykonawców winny być kierowane na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony, Dział Zamówień Publicznych

ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

Fax. 41/366-00-14, e-mail: wszzkielce_zampub@poczta.onet.pl

3. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji istotnych warunków

Zamówienia w terminie określonym w ustawie PZP art. 38

4. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ w formie

pisemnej od Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania, oraz umieści wyjaśnienia i odpowiedzi na

stronie internetowej w terminie określonym w ustawie PZP art. 38

XIII. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI :

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami są:

Anna Konarska – tel.: 413671339 – w godzinach 7:30 – 14:00

#### XIV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY :

1. Wykonawca przedstawia OFERTĘ, przez którą należy rozumieć wszystkie wymagane  dokumenty,

oświadczenia, załączniki, foldery i inne zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz ustawie Prawo

Zamówień Publicznych.

2. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Ofertę cenową należy złożyć na (bądź w formie) druku „Formularz ofertowy". Wykonawcy nie  wolno

dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Formularz ofertowy" oraz  pozostałych

drukach, opracowanych przez Zamawiającego, stanowiące załączniki  do niniejszej SIWZ.

5. OFERTĘ sporządza się w języku polskim na maszynie lub na komputerze, lub czytelnym, nieścieralnym

pismem ręcznym, na kolejno ponumerowanych i parafowanych stronach, oferta musi być podpisana przez

osobę(y) upoważnioną(e) do  reprezentowania firmy i zaciągania zobowiązań, co powinno wynikać z

dokumentu rejestrowego firmy.

6. W przypadku reprezentowania przez Osobę upoważnioną winno być dołączone do oferty Pełnomocnictwo

do podpisywania oferty w sprawie dotyczącej postępowania, o ile nie wynika to z innych dokumentów

załączonych przez oferenta.

7. OFERTĘ, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, określonymi w  SIWZ należy umieścić w

zapieczętowanej, kopercie, opatrzonej danymi  wykonawcy oraz napisem:

„Przetarg nieograniczony – regały archiwalne

Nie otwierać do dnia 14.07.2011 r. do godziny 10:30”

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę

8. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i  datowane własnoręcznie przez

osobę podpisującą OFERTĘ.

9. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, co do których Wykonawca ma wole zastrzeżenia do wyłącznej wiadomości Zamawiającego

należy przedstawić w odrębnej części oferty odpowiednio je zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem

„Tajemnica przedsiębiorstwa – informacje zastrzeżone do wyłącznej wiadomości Zamawiającego”.

XV. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY :

1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

2. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być dokonane w sposób przewidziany dla przygotowania

oferty, z zastrzeżeniem pkt. 3.

3. W przypadku zmiany oferty - dokumenty zmieniające treść oferty, natomiast w przypadku wycofania oferty

- powiadomienie o wycofaniu oferty, należy umieścić w nieprzezroczystej zamkniętej kopercie oznaczonej

danymi Wykonawcy, Zamawiającego, nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz

odpowiednim napisem „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.

#### XVI. CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA :

1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę w rozumieniu Art. 3ust. 1 pkt. 1 ustawy o

cenach z dnia 5 lipca2001.

2. Cenę oferty należy podać uwzględniając wszystkie koszty związane z dostawą i montażem lampy.

3. Cenę oferty należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku

4. Cenę ofert należy podać w formularzu ofertowym cyfrowo i słownie

5. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

#### XVII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT :

1. Termin składania ofert upływa w dniu 14.07.2011 r. o godz. 10:00.

2. Ofertę należy złożyć (doręczyć) w terminie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach,

ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce - sekretariat.

3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie złożenia

oferty decyduje termin dostarczenia do Zamawiającego, a nie termin wysłania np. listem poleconym bądź

złożenia zlecenia poczcie kurierskiej.

4. Wykonawca winien dołożyć szczególnej staranności, by złożyć ofertę w stanie nieuszkodzonym.

#### XVIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT :

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach – Sala konferencyjna

ul. Grunwaldzka 45  w dniu 14.07.2011 r. o godz. 10:30

2. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji

zamówienia.

4. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące

ceny.

5. Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom (na ich wniosek), którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert.

#### XIX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ :

1. Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### XX. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ :

1. Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną ocenione wg następujących kryteriów:

Cena			-	100 %

2.Zastosowany wzór do oceny ofert

C n

........ x 100 x 100 %

C b

gdzie :

C n – najniższa cena z wszystkich badanych ofert nie odrzuconych

C b – cena badanej oferty

S – Suma – ilość przyznanych punktów

3. Oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w oparciu o  ustalone kryterium zostanie uznana za

najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów

# XXI. INFORMACJE DODATKOWE :

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego

postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu

postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie

zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,50 zł

2. Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

#### XXII. WARUNKI UMOWY :

Warunki umowy zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ

# XXIII. WADIUM :

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

XXIV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY :

Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

# XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W

# TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO :

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

XXVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli

oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie wyboru

oferty.

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie

wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu

składania ofert,

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,  - podając

uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, w zakresie nie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

zamówień publicznych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr

16, poz. 93 z pózn. zm.).

#### WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

1. Załącznik nr 1	- formularz oferty

2. Załącznik nr 2	- opis wymaganych parametrów technicznych

3. Załącznik nr 3	- oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP

4. Załącznik nr 4	- oświadczenie	z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP

5. Załącznik nr 5	- wykaz wykonanych dostaw

6. Załącznik nr 6	- wzór umowy

7. Załącznik nr 7	- rysunek - projekt

Kielce dn. 05.07.2011 r.					       Z-ca Dyrektora

Ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański