EZ/ZP/60/2011 													             załącznik nr 1 do SIWZ

Obwody, filtry, przedłużacze, woda jałowa, klipsy Raney’a

formularz cenowy

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

PAKIET 1 -  Przedłużacze do obwodów oddechowych, filtry oddechowe, wymienniki ciepła i wilgoci

| L.p. | ASORTYMENT | j.m. |  | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość |  |  | netto |  |  |  |
| 1 | Przedłużacz do obwodów oddechowych, 150mm, karbowany, zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym z możliwością odsysania, sterylny. | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtry oddechowe mechaniczne -mechaniczne (hydrofobowe , antybakteryjne i antywirusowe z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych z portem kapno, posiadające hydrofobową membranę filtrującą, skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów 99,999%wydajność nawilżania min. 34mg/l przy VT 500ml, waga nie większa niż min. 51g sterylny, pakowany pojedyczo | szt. | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Filtry oddechowe mechaniczne -mechaniczne (hydrofobowe , antybakteryjne i antywirusowe z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych z portem kapno, posiadające hydrofobową membranę filtrującą, skuteczność filtracji bakterii, wirusów 99,99%, wydajność nawilżania min. 31 mg/l przy VT 500ml, waga nie większa niż min 37g, sterylny, pakowany pojedynczo | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Filtry oddechowe elektrostatyczne - o małej masie własnej poniżej 20g; objętość wewnętrzna 36 ml +/- 5%; z portem kapno i dodatkowym portem do zamocowania zatyczki od kapno na czas pomiaru stężenia CO2; sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wymiennik ciepła i wilgoci -do rurek tracheostomijnych z portem do odsysania oraz portem do podawania tlenu, umieszczony w obudowie wymiennika, o minimalnej skuteczności nawilżania 28 mg/I przy VT 500 ml, objętość wewnętrzna do 17 ml. , masa do 9g., sterylny, pakowany pojedynczo | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |  |

EZ/ZP/60/2011 													             załącznik nr 1 do SIWZ

Obwody, filtry, przedłużacze, woda jałowa, klipsy Raney’a

formularz cenowy

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

PAKIET 2 -  Obwody oddechowe

| ASORTYMENT | j.m. |  | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ilość |  |  | netto |  |  |  |
| Obwód anestezjologiczny dla dorosłych z PP, rozciągliwy 60/180cm, złącze respiratora 22F-22F równoległoramienny trójnik Y bez portów, złącze kątowe 90 stopnii 22M/15F z portem kapno, ramię dodatkowe 60/180cm ze złączami 22F, worek 2l ze złączem 22M/19F, sterylny | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| Obwód oddechowy, komplet rur PP obiegu pacjenta do respiratora Newport E-360 jednorazowy, rozciągliwy, dla dorosłych, ze złączami 22F-22F, z odwadniaczem, o długości 60/180 cm, sterylny. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych z PCW gładki w środku 150cm, złącza respiratora 22Flex-22Flex, równoległoramienny trójnik Y bez portów, złącze pacjenta 22M/15F, sterylny. | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| Obwód oddechowy do znieczuleń dla dorosłych z PE, równoległoramienny trójnik kątowy Y z portami, złącze kątowe 90 stopnii 22M/15F z portem kapno, dwie rury o długości 150 cm, trzecia rura długość 90 cm, łączniki prosty 22M-22M/19F, 2 l worek bezlateksowy. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |  |

EZ/ZP/60/2011 													             załącznik nr 1 do SIWZ

Obwody, filtry, przedłużacze, woda jałowa, klipsy Raney’a

formularz cenowy

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

PAKIET 3 - woda jałowa do tlenoterapii

| ASORTYMENT | j.m. |  | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ilość |  |  | netto |  |  |  |
| Woda jałowa do tlenoterapii biernej, pojemność 500ml. Możliwość stosowania wody aż do momentu opróżnienia wody w butelce, potwierdzona oświadczeniem producenta. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |  |

EZ/ZP/60/2011 													             załącznik nr 1 do SIWZ

Obwody, filtry, przedłużacze, woda jałowa, klipsy Raney’a

formularz cenowy

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

PAKIET 4  - Klipsy Raneya

| ASORTYMENT | j.m. |  | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ilość |  |  | netto |  |  |  |
| Jednorazowy klips na czep Raney – sterylny | szt | 30 000 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |  |