Kielce dnia  01.08.2011

EZ/ZP/73/2011

STYMULATORY SERCA

Do  zainteresowanych

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu   nieograniczonego na dostawę stymulatorów serca (ogłoszenie BZP  Nr S 215180 z dn. 25.07.2011)

Na podstawie art. 38 ust.1 pkt 1  Ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pyt .1 dotyczy  wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy poprzez dodanie w § 1 ust. 2 zapisu: „(...) Obniżenie wartości przedmiotu umowy na skutek braku bieżących potrzeb Zamawiającego nie może spowodować obniżenia wartości przedmiotu umowy o więcej niż o 20 % „ ?

Odp. Nie , tak jak w siwz

Pyt .2 dotyczy  wzoru umowy

Ponieważ posiadanie przez Zamawiającego aparatury medycznej niezbędnej do implantacji, do kontroli i sterowania jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stymulatorów i w związku z tym dostarczenie ich do Zamawiającego jest dla Wykonawcy kosztem wkalkulowanym w cenę przedmiotu zamówienia zwracamy się z prośbą o wykreślenie sformułowania ”nieodpłatne” z zapisu wzoru umowy § 2 ust. 1 i ust. 2 , który wskazuje na uzyskanie przez Zamawiającego dodatkowych korzyści (darowizna), niepozwalających Wykonawcy na ujęcie programatorów w kosztach podatkowych oraz powodujących powstanie dodatkowego obowiązku podatkowego wynikającego z ustawy o VAT, co ma istotny wpływ na cenę składanej oferty.

Ponadto, może prowadzić to do błędnej interpretacji organów kontrolnych, jakoby Zamawiający otrzymał dodatkową korzyść materialną niezwiązaną z odpłatnym charakterem zamówienia publicznego (UZP art. 2 pkt.13)..

Odp. Zamawiający wprowadza nowe brzmienie w § 2 ust 1 i 2 tj:

- Wykonawca zabezpiecza Zamawiającego w pełny asortyment aparatury medycznej niezbędnej do implantacji, do kontroli i sterowania każdym typem dostarczonego stymulatora

- Wykonawca sporządzi  „umowę używania”  na przekazany do Ośrodka Implantacji asortyment aparatury medycznej niezbędnej do implantacji, do kontroli i sterowania każdym typem  stymulatora  określonego w załączniku nr 1 niniejszej umowy.

Pyt .3 dotyczy  wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany § 3 ust. 2 w następujący sposób:

„Realizacja dostaw do magazynu medycznego zamawiającego następować będzie na koszt Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od daty  złożenia przez Zamawiającego zamówienia pisemnego lub telefonicznego” ?

Odp. Zamawiający wprowadza nowe brzmienie w § 3 ust 2 tj:

2.Realizacja dostaw do magazynu medycznego zamawiającego następować będzie na koszt Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia pisemnego lub telefonicznego.

Pyt .4 dotyczy  wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość  zmiany § 3 ust 3 w następujący sposób:

„w przypadku wystąpienia pilnej potrzeby posiadania przez Zamawiającego sprzętu medycznego, Wykonawca zobowiązuje się  dostarczyć go w ciągu 24 godzin w dni robocze od daty zgłoszenia” ?

Odp. Zamawiający wprowadza nowe brzmienie w § 3 ust 3 tj:

3.W przypadku wystąpienia pilnej potrzeby posiadania przez Zamawiającego sprzętu medycznego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć go w ciągu 24  godzin w dni robocze  od daty zgłoszenia.

Pyt .5 dotyczy  wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w § 5  poprzez następującą zmianę:

„ Wykonawca gwarantuje niezmienność cen przedmiotu zamówienia  w okresie realizacji niniejszej umowy, z wyjątkiem  zmiany ceny brutto na skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy” ?

Odp. tak jak w siwz

Pyt .6 dotyczy  wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wpisania w  § 9 ust 1 zamiast terminu  „opóźnienia” terminu „zwłoki” ?

Odp. Zamawiający wprowadza nowe brzmienie w § 9 ust 1 tj:

1.W przypadku nie wywiązania się z terminu dostawy określonego w § 3 pkt 2 i 3 , Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcę karami umownymi w wysokości 0,2 % wartości zamówionego sprzętu medycznego  za każdy dzień zwłoki.

Pyt .7 dotyczy  wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość  zmiany umowy w  § 10 ust.  1  poprzez dodanie zapisu:

„Zamawiający wyraża zgodę na zmianę umowy na skutek wycofania z produkcji przedmiotu umowy w związku z postępem technologicznym i wprowadzenia sprzętu o lepszych parametrach, takich samych właściwościach, innej nazwie i numerze katalogowym.”

Odp. Nie tak jak w siwz

Pyt .8 dotyczy  wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuści możliwość określenia w § 7 ust.  1 termin 7 dni jako  7 dni roboczych?

Odp. Zamawiający wprowadza nowe brzmienie w § 7 ust 1 tj:

1.Wykonawca gwarantuje, że  dostarczany sprzęt jest wolny od wad, a w przypadku dostarczenia sprzętu wadliwego, zniszczonego lub uszkodzonego zobowiązuje się do jego wymiany na swój koszt w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego przez Zamawiającego.

Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański