Kielce, dnia 14.10.2011r.

EZ/ZP/82/2011 ELEKTROFIZJOLOGIA II

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Pracowni Elektrofizjologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Na podstawie art.38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Dot. Pakietu nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści tip elektrody 4mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza tip elektrody 3,5mm – 4mm.

Pytanie 2

Dot. Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody z odległościami między biegunami 2-5-2, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert: 20.10.2011r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 20.10.2011r. godz. 10:30

Z-ca DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański