Kielce dn.19.X.2011r.

EZ/ZP/87/2011

......................................................

…………………………………..

…………………………………..

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na dostawę bielizny ,odzieży jednorazowej i obłożeń do

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Kielcach ogłoszonego w Dzienniku Unii

Europejskiej 2011/S 181 poz.294682 z 21.09.2011r.

W związku z otrzymanym zapytaniem na podstawie art.38.1 Ustawy z dnia 29.I.2004r

Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający , Wojewódzki Szpital  Zespolony udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

# Pakiet 1 poz.22 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii chirurgicznej w rozmiarze  25 x 82cm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 2

Pakiet 5 poz.5 – czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o następującym

składzie:

1 taśma op 9 x 50cm

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm

4 ręczniki do rąk

2 przyklejane serwety z łatą chłonną i uchwyt na przewody 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50

1 przyklejana serweta średnia z łatą chłonną i przykryciem na przewody 180x 180cm, łata chłonna 15 x 50cm

1 przyklejana  serweta duża 150 x 240cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Odpowiedź: TAK

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 4 zapisu: „Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający

dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji;

a. istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,

b. istotnej zmiany stawek celnych, stawek podatkowych lub innych obowiązujących

obciążeń publicznoprawnych - w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana

następuje z dniem wejście w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę bez

konieczności sporządzania aneksu do umowy;

c. zmian cen urzędowych lub wiążąco ustalonych przez właściwe władze;

d. zaprzestanie produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy ,

wycofania tych produktów z obrotu ( w szczególności na podstawie decyzji właściwych

władz) jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem

dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

nawet przy zachowaniu należytej ostrożności;

e. istotnej zmiany cen przez producenta”? .

Odpowiedź: Nie tak jak w SIWZ.

Pytanie 4

Pakiet 2 poz.8 – czy Zamawiający dopuszcza zestaw do cięcia cesarskiego o wymiarach

257 x 310cm, serwetę na stolik  instrumentariuszki o wymiarach 150 cm x 200cm, serwetę

nieprzylepną o wymiarach 75 x 75cm zawierający dodatkowo  1 taśmę samoprzylepną

o wymiarach 10x55cm, oraz 4 ręczniki celulozowe o wymiarach 33x33cm i spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 5

Pakiet 2 poz.12 – Czy zamawiający dopuszcza próbkę niesterylną?

Czy zamawiający dopuszcza zestaw z serwetą z podwójnym U o wymiarach 182x200cm

i serwetę nieprzylepną o wymiarach 75 x 75 cm?

Odpowiedź: Tak

Czy zamawiający nie popełnił pomyłki pisarskiej i wymaga 2 kieszeni jednokomorowych na narzędzia 33cm x 38cm?.

Odpowiedź: Tak zamawiający wymaga 2 szt. kieszeni jednokomorowych

Pytanie 6

Pakiet 4 poz.5 – uprzejmie prosimy o dopuszczenie w składzie zestawu do operacji tarczycy serwety głównej w rozmiarze 196 x269x309cm zamiast 196 x 254x309cm, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź; TAK

Pytanie 7

Pakiet nr 5.

Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do operacji stawu biodrowego wykonanego z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Odporność na penetrację płynów >150 (dla obszarów niewzmocnionych i wzmocnionych). Odporność na rozerwanie na sucho i mokro >150 - obszary niewzmocnione; >300 - obszary wzmocnione Kpa. Grubość folii 25 ùm. Na opakowaniu odklejana dwudzielna etykieta służąca do wklejenia do dokumentacji medycznej.

Skład zestawu:

- 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)

- 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm)

- 1 serweta samoprzylepna 170 x 300 cm

- 1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 260 x 200 cm; wycięcie „U” 6,5 x 90 cm (wzmocnienie 160 x 150 cm)

- 1 serweta pomocnicza 150 x 150 cm

- 1 serweta pomocnicza 75 x 90 cm

- 1 serweta 150 x 100 cm

- 3 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

- 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Lub

Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do operacji stawu biodrowego wykonanego z trzywarstwowej pełnobarierowej włókniny ( włóknina wiskozowa + włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 74g/m2.Odporność na penetrację płynów >200 cm (H20). Odporność na rozerwanie na sucho i mokro >200 Kpa. Grubość folii 25 ùm. Na opakowaniu odklejana dwudzielna etykieta służąca do wklejenia do dokumentacji medycznej.

Skład zestawu:

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm

- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm

- 1 serweta operacyjna dwuwarstwowa 75 x 90 cm

- 1 serweta operacyjna dwuwarstwowa 150 x 200 cm

- 1 osłona na kończynę 35 x 120 cm

- 1 serweta samoprzylepna 170 x 300 cm

- 1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 200 x 260 cm; wycięcie „U” 6,5 x 95 cm

- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

- 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Odpowiedź: Nie tak jak w SIWZ

Pozycja 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej kieszeni na narzędzia chirurgiczne dwukomorowej z folii polietylenowej o wymiarach 38 cm x 43 cm, grubość folii min. 25 ùm

Odpowiedź: Nie tak jak w SIWZ.

Pozycja 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do operacji stawu kolanowego wykonanego z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Odporność na penetrację płynów >150 (dla obszarów niewzmocnionych i wzmocnionych). Odporność na rozerwanie na sucho i mokro >150 - obszary niewzmocnione; >300 - obszary wzmocnione Kpa. Grubość folii 25 ùm. Na opakowaniu odklejana dwudzielna etykieta służąca do wklejenia do dokumentacji medycznej.

Skład zestawu:

- 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)

- 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm)

- 1 serweta do obłożenia kończyny 320 x 200 cm Ø 5 x 7 cm (wzmocnienie 150 x 105 cm)

- 1 serweta pomocnicza 150 x 150 cm

- 1 osłona na kończynę 25 x 80 cm

- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

- 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Lub

Pozycja 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego do operacji stawu kolanowego wykonanego z trzywarstwowej pełnobarierowej włókniny ( włóknina wiskozowa + włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 74g/m2.Odporność na penetrację płynów >200 cm (H20). Odporność na rozerwanie na sucho i mokro >200 Kpa. Grubość folii 25 ùm. Na opakowaniu odklejana dwudzielna etykieta służąca do wklejenia do dokumentacji medycznej.

Skład zestawu:

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm

- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm

- 1 serweta nieprzylepna (podkład pod kończynę) 150 x 175 cm

- 1 osłona na kończynę 25 x 80 cm

- 1 serweta do obłożenia kończyny z elastycznym, samouszczelniającym się otworem i uchwytem Velcro do mocowania kabli I drenów 245 x 320 cm; Ø 7 x 10 cm

- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

- 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Odpowiedź: Nie tak jak w SIWZ.

Pozycja 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego na przewody z folii polietylenowej o wymiarach 13cm x 250cm, grubość folii min. 25 ùm

Odpowiedź: Nie tak jak w SIWZ.

Pozycja 5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia uniwersalnego wykonanego z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Odporność na penetrację płynów >150 (dla obszarów niewzmocnionych i wzmocnionych). Odporność na rozerwanie na sucho i mokro >150 - obszary niewzmocnione; >300 - obszary wzmocnione Kpa. Grubość folii 25 ùm. Na opakowaniu odklejana dwudzielna etykieta służąca do wklejenia do dokumentacji medycznej.

Skład zestawu:

1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)

1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm)

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm (wzmocnienie 45 x 60 cm)

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Lub

Pozycja 5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia uniwersalnego wykonanego z trzywarstwowej pełnobarierowej włókniny ( włóknina wiskozowa + włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 74g/m2.Odporność na penetrację płynów >200 cm (H20). Odporność na rozerwanie na sucho i mokro >200 Kpa. Grubość folii 25 ùm. Na opakowaniu odklejana dwudzielna etykieta służąca do wklejenia do dokumentacji medycznej.

Skład zestawu:

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm

- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm

- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 175 cm

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Odpowiedź: Nie tak jak w SIWZ.

Pozycja 6 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do operacji laparoskopowych wykonanego z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Odporność na penetrację płynów >150 (dla obszarów niewzmocnionych i wzmocnionych). Odporność na rozerwanie na sucho i mokro >150 - obszary niewzmocnione; >300 - obszary wzmocnione Kpa. Grubość folii  25 ùm. Na opakowaniu odklejana dwudzielna etykieta służąca do wklejenia do dokumentacji medycznej.

Skład zestawu:

- 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)

- 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm)

- 1 serweta do zabiegów laparoskopii z samoprzylepnym oknem (32 x 28 cm) i torbami na narzędzia chirurgiczne 310 x 250 cm

- 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Lub

Pozycja 6 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do operacji laparoskopowych wykonanego z trzywarstwowej pełnobarierowej włókniny ( włóknina wiskozowa + włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 74g/m2.Odporność na penetrację płynów >200 cm (H20). Odporność na rozerwanie na sucho i mokro >200 Kpa. Grubość folii 25 ùm. Na opakowaniu odklejana dwudzielna etykieta służąca do wklejenia do dokumentacji medycznej.

Skład zestawu:

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm

- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm

- 1 serweta do zabiegów laparoskopii z przezroczystą torbą na narzędzia i samoprzylepnym oknem 260 x 320 cm; Ø 28 x 32 cm

- 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Odpowiedź: Nie tak jak w SIWZ.

Pozycja 7 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego jałowego fartucha chirurgicznego pełnobarierowego zgodnego z EN 13795 1-3. z włókniny SMMS o gramaturze 40g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową.

W rozmiarach M – 115 cm, L – 125 cm; XL – 140 cm, XXL – 155 odporność na przenikanie cieczy >34,7cm H20, odporność na rozerwanie na sucho 285 kPa , odporność na rozerwanie na mokro 250,5 kPa.

Odpowiedź: Nie tak jak w SIWZ.

Pozycja 8 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego jałowego fartucha chirurgicznego pełnobarierowego zgodnego z EN 13795 1-3. z włókniny SMMS o gramaturze 40g/m2. Dodatkowo posiadający wzmocnienia w części przedniej i w rękawach o gramaturze 38g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. W rozmiarach M – 115 cm, L – 125 cm; XL – 140 cm, XXL – 155, odporność na przenikanie cieczy >133,9cm H20, odporność na rozerwanie na sucho 345 kPa , odporność na rozerwanie na mokro 285 kPa.

Odpowiedź: Nie tak jak w SIWZ.

Za - ca   DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno- Ekonomicznych

inż. Andrzej  Domański