# Kielce dnia 21.10.2011r.

#### EZ/ZP/80/2011

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego do zabiegów embolizacji tętniaków mózgu.

W ślad za ogłoszonym postępowaniem, Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058) zawiadamia o wyborze ofert:

Pakiet nr 1

ProCardia Medical Sp. z o.o.

Ul. Pileckiego 63

02-781 Warszawa

Wartość oferty brutto:  533.790,00 zł.

Uzasadnienie:  Liczba otrzymanych punktów w oparciu o kryterium cena – 100 pkt.

Pakiet nr 2

EV3 Sp. z o.o.

Ul. Ligocka 103

40-568 Katowice

Wartość oferty brutto:  218.160,00 zł.

Uzasadnienie:  Liczba otrzymanych punktów w oparciu o kryterium cena – 100 pkt.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony odrzuca w Pakiecie nr 2 ofertę firmy Balton Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7 m. 14, Warszawa z uwagi na to, iż jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Zamawiający w pakiecie nr 2, poz. 4 wymagał m. in.  spiral 3D o średnicy 2 mm i 25 mm oraz długości 2 cm. oraz  spiral heliakalnych o średnicy 20 mm oraz długości 50 cm. Przedstawione przez Państwa foldery/katalogi nie potwierdzają posiadania ww. parametrów.

Pakiet nr 3

ProCardia Medical Sp. z o.o.

Ul. Pileckiego 63

02-781 Warszawa

Wartość oferty brutto:  42.120,00 zł.

Uzasadnienie:  Liczba otrzymanych punktów w oparciu o kryterium cena – 100 pkt.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony odrzuca w Pakiecie nr 3 ofertę firmy Balton Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7 m. 14, Warszawa z uwagi na to, iż jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Zamawiający w pakiecie nr 3, poz. 2 wymagał m. in.  balonów do remodelingu posiadających 2 kanały robocze – 1 kanał do inflacji i deflacji, 2 kanał – kompatybilny z DMSO. Przedstawione przez Państwa foldery/katalogi nie potwierdzają posiadania ww. parametrów.

Zawarcie umowy możliwe jest  po upływie 5 dni od dnia wysłania powyższego zawiadomienia

Z-ca Dyrektora

Ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański