Załącznik nr 1 do SIWZ

### KUWETY DO POMIARU CZASU KRZEPLIWOŚCI KRWI - ACT

DO APARATU HEMOCHRON JUNIOR

| L.p. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | VAT% | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kuweta na krew | 20 000 |  |  |  |  |  |  |

* dołączyć 1 sztukę próbki

OPIS TECHNICZNY/PARAMETRY WYMAGANE:

| lp. | przedmiot zamówienia | ilość | warunek konieczny do spełnienia | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówki/kuwety na krew | 20 000 | ---- | ---- |
| 2 | Nazwa produktu |  | Podać |  |
| 3 | Numer katalogowy produktu |  | Podać |  |
| 4 | Producent |  | Podać |  |
| 6 | Wielkość próbki krwi 15 µl |  | TAK |  |
| 7 | Aktywator kaolinowy użyty do testu w postaci stałej |  | TAK |  |
| 8 | Kuwety kompatybilne z aparatem Hemochron Junior |  | TAK |  |