EZ/ZP/97/2011													Załącznik nr 1 do SIWZ

Przedmiot zamówienia

PAKIET 1 – CADO Ciągła Ambulatoryjna Dializa Otrzewnowa: 18  zestawów

18 zestawów CADO zabezpieczonych sterylnym korkiem iglicowym odcinającym otoczenie zewnętrzne w momencie odłączenia zestawu od pacjenta, z organizerem i z dyskiem automatycznie przełączającym prawidłowe fazy wymian

| L.p. | OPIS | Jm szt | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw worków z drenami i sterylnym korkiem iglicowym: płyny dializacyjne o poj. 2 000 cm3 lub 2 500 cm3; parametry czynników aktywnych: - zawartość Ca 1,25 mmol/l ; 1,75 mmol/l - zawartość Na 134 mmol/l - stężenie glukozy: 1,5% 2,3% 4,25% - stężenie w zależn. od potrzeb - pH ≈ 7,0; łaczna zawartość GDP z 3-DG ( deoxyglukozone ) < 35 µmol/l - dysk do automatycznego przełączania faz cyklu wymiany płynów - objętość worków: 2,0l 2,5l | 1460 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Nakrętka dezynfekująca | 1460 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Przedłużacz do cewnika zamykany korkiem iglicowym | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | Adaptor do cewnika | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw opatrunkowy , kompres 5x5( opakowanie po 3 sztuki ), wyjałowiony | 208 szt |  |  |  |  |  |
| 6 | Środek do odkażania rąk – FrekaSept 500ml | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 7 | Mydło dezynfekcyjne do rąk 500ml - Frekasoft | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 8 | Płyn do odkażania skóry 250ml w aerozolu - Frekaderm | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw drenażowy, z workiem PET | 3 szt |  |  |  |  |  |
| 10 | Łącznik stabilizacyjny - Podstawka – organizer | 1 szt |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Podgrzewacz płynów jest obligatoryjnie użyczany do każdego zestawu CADO

EZ/ZP/97/2011													Załącznik nr 1 do SIWZ

Przedmiot zamówienia

PAKIET 2 –ADO Automatyczna Dializa Otrzewnowa : 6 zestawów

6 zestawów ADO automatycznie podłączanych sterylnie przez cykler do zestawu drenów po uprzedniej identyfikacji poprawności kodu paskowego worków, zabezpieczonych sterylnym korkiem iglicowym odcinającym otoczenie zewnętrzne w momencie odłączenia zestawu od pacjenta . Cykler z oprogramowaniem obowiązkowo ( brak możliwości wyłączenia lub obejścia alarmu ) zabezpieczającym przed przepełnieniem pacjenta.

| L.p. | OPIS | Jm szt | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worki z płynami dializacyjnymi o poj 5000 cm3 Parametry czynników aktywnych: - Ca 1,25 mmol/l ;1,75 mmol/l - glukoza 1,5%, 2,3%, 4,25% - Na 134mmol/l - pH ≈7,0; łączna zawartość GDP z 3-DG ( dexyglukozone ) < 35 µmol/l - ze złączem do automatycznej realizacji sterylnego podłączenia drenów wewnątrz cyklera i z kodem paskowym do identyfikacji poprawności stężeń podłączonych korków | 1095 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Linie do dializy automatycznej z korkiem iglicowym | 365 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Nakrętka dezynfekująca do korka iglicowego | 365 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | Przedłużacz do cewnika | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 5 | Adaptor do cewnika Stay-Safe | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw opatrunkowy ( opakowanie po 3 sztuki ), kompres 5x5 | 208 szt |  |  |  |  |  |
| 7 | Mydło dezynfekcyjne do rąk 500ml - Frekasoft | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 8 | Środek do odkażania rąk 500ml - Frekasept | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 9 | Płyn do odkażania skóry 250ml w aerozolu - Frekaderm | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 10 | Łącznik stabilizacyjny Organizer | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 11 | Adapter CLIP | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw drenażowy z workiem PET | 3 szt |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |