EZ/ZP/103/2011

Materiały medyczne-kaniule

Załącznik nr 3 a siwz

PAKIET NR 1

PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ

ocena techniczna jakość 30%

| PAKIET 1 poz. 1-9 kaniula obwodowa; bezpieczna kaniula obwodowa |
| --- |
| L.p. | Opis parametru | Ocena | Oświadczenie spełnienia parametru TAK/NIE | Przyznane punkty |
| 1 | oznaczenie rozmiaru kolorem | tak - 20pkt, nie - 0 pkt |  |  |
| 2 | port boczny zaopatrzony w samodomykający się korek | tak - 20pkt, nie - 0 pkt |  |  |
| 3 | oznaczenie przepływu minutowego informacja na opakowaniu jednostkowym | tak - 20 pkt, nie - 0 pkt |  |  |
| 4 | Z filtrem hydrofobowym | 10 pkt |  |  |
| 5 | Z zastawką antyzwrotną | 20pkt |  |  |
| 6 | Posiada 4 wtopione paski kontrastujące w rtg | 10 pkt |  |  |
| 7 | Posiada więcej niż 4 wtopione paski kontrastująxce w rtg | 20 pkt |  |  |
| 8 | Stabilność, elastyczność, giętkość kaniuli umożliwiająca prawidłowe wkłucie | 0 – 20 pkt | X | Z oceny użytkownika |
| 9 | Ostrość igły | 0 - 20 pkt | x | Z oceny użytkownika |
| 10 | Opakowanie zapewniające utratę jałowości, nierozrywalne typu tyvec | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 11 | oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu i PCV w kaniuli informacja na opakowaniu jednostkowym | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |  |

Na  potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia   spełnia wymagane parametry Wykonawca składa w ofercie karty katalogowe,  foldery lub materiały źródłowe producenta

Załącznik nr 3 a siwz

PAKIET Nr 2

PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ

ocena techniczna jakość 30%

| PAKIET 2 |
| --- |
| Pozycja pakietu | Opis parametru | Ocena | Oświadczenie spełnienia parametru TAK/NIE | Przyznane punkty |
| Poz.1 | Kaniula pediatryczna z PTFE bez portu bocznego, ze zdejmowanym elementem ułatwiającym wprowadzenie Rozmiar: 0,7 x 19mm (24G kolor żółty) | tak - 20 pkt, nie - 0 pkt |  |  |
| Poz.3 | Kranik trójdrożny wyposażony w wyczuwalny co 45 º optyczny identyfikator pozycji otwarty -zamknięty | tak - 20 pkt, nie - 0 pkt |  |  |
|  | Wytrzymałość 4,5 bar | tak - 20 pkt, nie - 0 pkt |  |  |
|  | Opakowanie zapewniające utratę jałowości, nierozrywalne typu tyvec | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |  |

Na  potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia  spełnia wymagane parametry Wykonawca składa w ofercie karty katalogowe, foldery lub materiały źródłowe producenta