EZ/ZP/103/2011

Materiały medyczne - kaniule

załącznik nr 3 siwz

formularz świadectw

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA   Pakiet 1

| L.p. | ASORTYMENT | Podać: opis-parametry techniczne oferowanego przedmiotu medycznego | Numer katalogowy | podać: : świadectwo rejestracji nr. ....... ważne do dnia........................................ | podać: klasyfikacja wyrobu medycznego | podać: Nazwa producenta Kraj wytworzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula do żył obwodowych wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, z portem bocznym, z minimum 4 paskami widocznymi w promieniach rtg , z filtrem hydrofobowym lub zastawką, w rozmiarze 0,9 x 25mm (22Gniebieski) |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula do żył obwodowych wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, z portem bocznym, z minimum 4 paskami widocznymi w promieniach rtg , z filtrem hydrofobowym lub zastawką, w rozmiarze 1,1 x 32mm (20Gróżowy) |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula do żył obwodowych wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, z portem bocznym, z minimum 4 paskami widocznymi w promieniach rtg , z filtrem hydrofobowym lub zastawką, w rozmiarze 1,3 x 32mm (18Gzielony) |  |  |  |  |  |
| 4. | Kaniula do żył obwodowych wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, z portem bocznym, z minimum 4 paskami widocznymi w promieniach rtg, z filtrem hydrofobowym lub zastawką, w rozmiarze 1,5 x 45mm (17Gbiały) |  |  |  |  |  |
| 5. | Kaniula do żył obwodowych wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, z portem bocznym, z minimum 4 paskami widocznymi w promieniach rtg, z filtrem hydrofobowym lub zastawką, w rozmiarze 1,7 x 45mm (16Gszary) |  |  |  |  |  |
| 6. | Kaniula do żył obwodowych wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, z portem bocznym, z minimum 4 paskami widocznymi w promieniach rtg, z filtrem hydrofobowym lub zastawką, w rozmiarze 2,0 x 45mm (14G orange) |  |  |  |  |  |
| 7. | Bezpieczna kaniula do żył obwodowych- zabezpieczenie przed zakłuciem i zachlapaniem krwią w postaci plastikowej osłonki wyposażonej w kapilary w rozmiarze 0,9 x 25mm (22Gniebieski) |  |  |  |  |  |
| 8. | Bezpieczna kaniula do żył obwodowych- zabezpieczenie przed zakłuciem i zachlapaniem krwią w postaci plastikowej osłonki wyposażonej w kapilary w rozmiarze 1,1 x 32mm (20Gróżowy) |  |  |  |  |  |
| 9. | Bezpieczna kaniula do żył obwodowych- zabezpieczenie przed zakłuciem i zachlapaniem krwią w postaci plastikowej osłonki wyposażonej w kapilary w rozmiarze 1,3 x 32mm (18Gzielony) |  |  |  |  |  |
| 10. | korki do kaniul sterylne luer-lock typ kombi |  |  |  |  |  |
| 11. | Mandryny do kaniul w rozmiarze 0,8 (22G) |  |  |  |  |  |
| 12. | Mandryny do kaniul w rozmiarze 1,0 (20G) |  |  |  |  |  |
| 13. | Mandryny do kaniul w rozmiarze 1,2 (18G) |  |  |  |  |  |

EZ/ZP/103/2011

Materiały medyczne - kaniule

załącznik nr 3 siwz

formularz świadectw

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA   Pakiet 2

| L.p. | ASORTYMENT | Podać: opis-parametry techniczne oferowanego przedmiotu medycznego | Numer katalogowy | podać: świadectwo rejestracji nr. ....... ważne do dnia........................................ | podać: klasyfikacja wyrobu medycznego | podać: Nazwa producenta Kraj wytworzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula pediatryczna z PTFE bez portu bocznego, ze zdejmowanym elementem ułatwiającym wprowadzenie Rozmiar: 0,7 x 19mm (24G kolor żółty) |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym |  |  |  |  |  |
| 3. | Kranik trójdrożny z wyczuwalnym i optycznym identyfikatorem pozycji otwarty- zamknięty, Kompatybilny z lipidami i cytostatykami |  |  |  |  |  |