Załącznik nr 2

Pakiet nr 6

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW GRANICZNYCH

Przedmiot zamówienia: Analizator parametrów krytycznych- 1 szt.

Nazwa Wykonawcy:

Producent / Kraj pochodzenia:

Model / typ aparatu:

Rok produkcji: 2011

Lp.	Parametry i Warunki TECHNICZNE	WARUNEK GRANICZNY tak/nie	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Bezobsługowy analizator parametrów krytycznych	TAK
2.	Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2,Na, K,Cl, Ca, Glu, Lac, O2Hb, Hhb, COHb, MetHb, tHb, SO2, Bilirubina.	TAK, podać
3.	Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary	TAK
4.	Możliwość wykonania analizy z: krwi pełnej	TAK
5.	Prosta komunikacja z operatorem-przejrzyste oprogramowanie za pomocą ikon, oprogramowanie w języku polskim	TAK
6.	Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta	TAK
7.	Wbudowana drukarka	TAK
8.	Możliwość podłączenia do komputera	TAK
9.	Graficzny wykres trendów u pacjenta	TAK
10.	Odczynniki w zamkniętym pojemniku wymiennym niezależnie od czujników pomiarowych, stabilne minimum 42 dni, zawierającym pojemnik na ścieki	TAK
11.	Mapa równowagi kwasowo - zasadowej zawierająca wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych	TAK
12.	Automatyczna kalibracja, jedno i dwupunktowa bez użycia butli gazowych	TAK
13.	Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych	TAK
14.	Czujniki pomiarowe stabilne minimum 21 dni	TAK, podać
15.	Wymianie podlegają jedynie pak odczynnikowy, płytka z czujnikami, wkład AutoQC, papier	TAK, podać
16.	Mierzone glukoza i mleczany, Bilirubina	TAK
17.	Oznaczanie Hct bez względu na konfigurację	TAK
18.	Ważność odczynników min. 6 miesięcy (przed instalacją w analizatorze)	TAK, podać
19.	Gwarancja, 24 miesiące	TAK, podać

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające.

Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej

konfiguracji urządzenia.

Dla potwierdzenia spełnienia parametrów wymaganych, do oferty należy załączyć materiały prospektowe potwierdzające spełnienie parametrów wymaganych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................................

(pieczątka i podpis Wykonawcy)