Załącznik nr 2

Pakiet nr 9

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW GRANICZNYCH

Przedmiot zamówienia:Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej- 1 szt.

Nazwa Wykonawcy:

Producent / Kraj pochodzenia:

Model / typ aparatu:

Rok produkcji: 2011

Lp.	Parametry I WARUNKI TECHNICZNE	WARUNEK GRANICZNY TAK/NIE	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Przedmiot oferty fabrycznie nowy, rok produkcji 2011	TAK
2.	Regulowana wysokość leża 650 mm – 1050 mm +/- 50 mm	TAK, podać
3.	Regulacja wysokości leża siłownikiem hydraulicznym za pomocą pedału dostępnego od strony nóg pacjenta	TAK
4.	Leże min. dwuczęściowe, min. 1 segment ruchomy	TAK
5.	Odejmowane jednoczęściowe nosze z wypełnieniem z miękkiego materiału	TAK
6.	Nosze powinny posiadać nóżki i wysuwane uchwyty z blokadą oraz pasy do mocowania pacjenta	TAK
7.	Leże tapicerowane sztuczną skórą, odejmowane	TAK
8.	Segment pleców regulowany płynnie, mechanicznie za pomocą systemu zapadkowego	TAK
9.	Kąt uniesienia oparcia pleców – min. zakres od 00 do 400	TAK, podać
10.	Długość leża 2000 mm +/- 50 mm	TAK, podać
11.	Długość całkowita wózka 2050 mm +/- 50 mm	TAK, podać
12.	Szerokość leża 650 mm +/- 50 mm	TAK, podać
13.	Szerokość całkowita wózka max 700 mm +/- 50 mm	TAK, podać
14.	Poręcze boczne ze stali nierdzewnej, jednoczęściowe, odchylane, zabezpieczające min 80 % długości leża	TAK
15.	Krążki odbojowe z tworzywa w każdym rogu wózka	TAK
16.	Kółka jezdne w całości z tworzywa, antystatyczne 2 o śr. 520 mm i 2 o śr. 200 mm, z pół centralną blokadą i dwiema niezależnymi dźwigniami	TAK, podać
17.	Nośność wózka min. 150 kg	TAK, podać
18.	Możliwość wyboru kolorystyki elementów metalowych i tapicerowanych	TAK
19.	24 miesiące gwarancji	TAK, podać

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające.

Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej

konfiguracji urządzenia.

Dla potwierdzenia spełnienia parametrów wymaganych, do oferty należy załączyć materiały prospektowe potwierdzające spełnienie parametrów wymaganych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................................

(pieczątka i podpis Wykonawcy)