Kielce dnia  05.12.2011

EZ/ZP/103/2011

Materiały medyczne-kaniule

Do  zainteresowanych

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu   nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych (ogłoszenie Biuletyn Zamówień Publicznych   Nr 399834 z dn. 28.11.2011)

Na podstawie art. 38 ust.1 pkt 1  Ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pyt .1 dotyczy  wzoru umowy

Zamawiający w projekcie umowy w § 5 ust. 1 przyjął zapis o niezmienności cen przez okres trwania umowy. Z uwagi na fakt, że zamawiający określił termin realizacji przedmiotu zamówienia na okres 24 miesięcy z możliwością przedłużenia realizacji na okres do 36 miesięcy utrzymanie stałości cen przez ten okres może spowodować podrożenie cen w złożonych przez wykonawców ofertach. Zamawiający nie uwzględnił sytuacji obiektywnych mających wpływ na wzrost cen netto i brutto. W przypadku cen butto- np. może nastąpić zmiana stawek podatku VAT, natomiast w przypadku cen netto-wzrost czynników cenotwórczych (wzrost cen energii elektrycznej, paliw, gazu)

Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o zmianę przedmiotowego zapisu na proponowany zapis o treści :

-  § 5 ust 1 „Wykonawca gwarantuje niezmienność cen netto przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy”

-  § 5 ust 2 „Zamawiający zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy cenę netto powiększoną o należny podatek VAT w kwocie obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wystawienia faktury VAT”.

Wówczas zmianie ulegnie cena brutto, a netto pozostaje bez zmian.

§ 5 ust 3 – Po określonym w § 5 ust 1 ceny netto mogą ulec zmianie w przypadku:

-zmiany cen u producenta po przedłożeniu stosownego uzasadnienia.

Powyższe pytanie dotyczy zmiany ceny brutto z uwagi na zmianę stawki podatku VAT wynika z faktu, iż w sytuacji kiedy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę stawki podatki VAT ( która może nie wystąpić w czasie realizacji umowy) oferent może zaproponować preferencyjne ceny na oferowane wyroby. Natomiast w przypadku braku zgody na zmiane stawki podatku VAT, oferent musi zabezpieczyć swoje interesy poprzez zaoferowanie wyższych cen na oferowane wyroby, co w konsekwencji realizacji podpisanej umowy przetargowej i nie wystapienia zmiany stawki VAT w czasie jej trwania naraża zamawiającego na zdecydowanie wyższe niepotrzebne koszty, jakie szpital będzie musiał ponieść w zakresie realizacji podpisanej umowy przetagowej. Tym samym zapis ten zabezpiecza interes stron z uwagi na to że w przypadku obniżenia stawki VAT ceny brutto elegna obniżeniu. Nadmieniamy również że generalną zasadą producentów jest gwarantowanie stałości cen przez okres 12 miesięcy.

Odp. wprowadza  się zmianę do wzoru umowy poprzez dodanie  § 5 ust. 2  w brzmieniu:

„W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cenę netto należy przemnożyć przez nową stawkę podatku i tak otrzymaną cenę brutto stosować w rozliczeniach z zamawiającym”

Pyt .2 dotyczy Pakiet 1 poz. 1-6

Prosze o dopuszczenie kaniul w rozmiarach: 14G (2,20x 45);  16G(1,70x45);  17G(1,50x45); 18G(1,20x45 , 1,20x38);  20G(1,00x32);  22G(0,80x25)

Odp. dopuszcza się rozmiar 18G (1,2x38 oraz pozostałe rozmiary

Pyt .3 dotyczy Pakiet 1

Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z biokompatybilnego FEB.

Odp. zgodnie z siwz

Pyt .4 dotyczy Pakiet 1

Proszę o dopuszczenie kaniul posiadających  3 paski  widoczne w RTG.

Odp.  zgodnie z siwz

Pyt .5 dotyczy Pakiet 1

Proszę o odstąpienia wymogu aby wszystkie pozycje w pakiecie pochodziły od jednego producenta. W razie odmowy proszę o wydzielenie kaniul bezpiecznych do innego pakietu , ponieważ tylko jedna firma posiada kaniule bezpieczne wyposażone w kapilary.

Odp.  zgodnie z siwz

Pyt .6 dotyczy Pakietu 1

Proszę o dopuszczenie kaniul bezpiecznych z systemem chroniącym przed zakłuciem i zachlapaniem a jednocześnie nie posiadających kapilarów. W razie odmowy proszę o wydzielenie kaniul bezpiecznych do innego pakietu.

Odp. zgodnie z siwz

Pyt . 7 dotyczy Pakietu 1 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 1,8x45mm (16Gszary) reszta parametrów zgodna z siwz.

Odp. dopuszcza się taki rozmiar

Pyt .8 dotyczy Pakietu 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje kaniuli o przepływie 13 ml/ min.

Odp.  zgodnie z siwz

Pyt .9 dotyczy parametrów ocenianych w kryterium jakości

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie w kryterium jakości od punktu 11” oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu i PCV w kaniuli, informacja na opakowaniu jednostkowym” ? Zgodnie z nową dyrektywą z dnia 20 maja 2010 wyroby medyczne nie zawierające lateksu i PCV nie muszą posiadać na opakowaniu informacji o braku ich zawartości ( brak informacji wskazuje o braku zawartości lateksu i PCV w wyrobie), natomiast wyroby zawierające ww substancję muszą posiadać oznaczenie na opakowaniu jednostkowym, że je zawierają.

Odp.  zgodnie z siwz

Pyt .10 dotyczy Pakietu 1 poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycji nr 2 dopuści do zaoferowania kaniule w rozmiarze 1,1 x 33 mm, zgodnie z Polską  normą PN-EN ISO 10555-5 ustanawiającą równoważne rozmiary średnic wewnętrznych kaniul w milimetrach, odpowiadających temu samemu rozmiarowi w jednostce Gauge oraz temu samemu kolorowi identyfikacyjnemu, przy pozostałych wymaganiach dotyczących budowy kaniuli bez zmian?

Odp. dopuszcza się

Pyt .11 dotyczy Pakietu 1 poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycji nr 3 dopuści do zaoferowania kaniule w rozmiarze 1,3 x 33 mm, zgodnie z Polską  normą PN-EN ISO 10555-5 ustanawiającą równoważne rozmiary średnic wewnętrznych kaniul w milimetrach, odpowiadających temu samemu rozmiarowi w jednostce Gauge oraz temu samemu kolorowi identyfikacyjnemu, przy pozostałych wymaganiach dotyczących budowy kaniuli bez zmian?

Odp. dopuszcza  się

Pyt .12 dotyczy Pakietu 1 poz. 5

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycji nr 5 dopuści do zaoferowania kaniule w rozmiarze 1,7 x 50 mm, zgodnie z Polską  normą PN-EN ISO 10555-5 ustanawiającą równoważne rozmiary średnic wewnętrznych kaniul w milimetrach, odpowiadających temu samemu rozmiarowi w jednostce Gauge oraz temu samemu kolorowi identyfikacyjnemu, przy pozostałych wymaganiach dotyczących budowy kaniuli bez zmian?

Odp .dopuszcza się

Pyt .13 dotyczy Pakietu 1 poz. 6

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycji nr 6 dopuści do zaoferowania kaniule w rozmiarze 2,2 x 50 mm, zgodnie z Polską  normą PN-EN ISO 10555-5 ustanawiającą równoważne rozmiary średnic wewnętrznych kaniul w milimetrach, odpowiadających temu samemu rozmiarowi w jednostce Gauge oraz temu samemu kolorowi identyfikacyjnemu, przy pozostałych wymaganiach dotyczących budowy kaniuli bez zmian?

Odp.  zgodnie z siwz

Pyt .14 dotyczy Pakietu 1 poz. 7

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycji nr 7 dopuści do zaoferowania kaniule  bezpieczną do żył obwodowych posiadającą zabezpieczenie w postaci metalowego zatrzasku,

Spełniające wymogi bezpiecznego sprzętu oraz zapewniające płynny przesuw igły prowadzącej, przy pozostałych parametrach bez zmian?

Odp.  zgodnie z siwz

Pyt .15 dotyczy Pakietu 1 poz. 8

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycji nr 8 dopuści do zaoferowania kaniule w rozmiarze 1,1 x 33 mm, zgodnie z Polską  normą PN-EN ISO 10555-5 ustanawiającą równoważne rozmiary średnic wewnętrznych kaniul w milimetrach, odpowiadających temu samemu rozmiarowi w jednostce Gauge oraz temu samemu kolorowi identyfikacyjnemu, posiadającą zabezpieczenie w postaci metalowego zatrzasku ,spełniające wymogi bezpiecznego sprzętu oraz zapewniające płynny przesuw igły prowadzącej przy pozostałych wymaganiach dotyczących budowy kaniuli bez zmian?

Odp. zgodnie z siwz

Pyt .16 dotyczy Pakietu 1 poz. 9

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycji nr  9 dopuści do zaoferowania kaniule w rozmiarze 1,3 x 33 mm, zgodnie z Polską  normą PN-EN ISO 10555-5 ustanawiającą równoważne rozmiary średnic wewnętrznych kaniul w milimetrach, odpowiadających temu samemu rozmiarowi w jednostce Gauge oraz temu samemu kolorowi identyfikacyjnemu, posiadającą zabezpieczenie w postaci metalowego zatrzasku ,spełniające wymogi bezpiecznego sprzętu oraz zapewniające płynny przesuw igły prowadzącej przy pozostałych wymaganiach dotyczących budowy kaniuli bez zmian?

Odp. zgodnie z siwz

Pyt .17 dotyczy parametrów ocenianych w kryterium jakości Pakiet 1

Czy zamawiający odstąpi od nierównej oceny parametru w kryterium jakość w punkcie 4  i 5, z uwagi na fakt, iż zarówno filtr hydrofobowy jak i zastawka antyzwrotna, pełnią zamienna rolę w funkcjonowaniu kaniul i fakt posiadania przez kaniulę jednego z systemów, nie wpływa bezpośrednio na użytkowanie kaniul.

Odp. zgodnie z siwz

Pyt .18 dotyczy parametrów ocenianych w kryterium jakości Pakiet 1

Czy Zamawiający odstąpi od nierównej oceny parametru w kryterium jakość, w punkcie 6 i 7 z uwagi na fakt, iż posiadanie przez kaniulę więcej niż 4 pasków wtopionych kontrastujących w RTG, nie wpływa zasadniczo na możliwość wykrycia w promieniach RTG?

Odp. zgodnie z siwz

Pyt .19 dotyczy parametrów ocenianych w kryterium jakości Pakiet 1

Czy zamawiający odstąpi od oceny parametru w kryterium jakość w punkcie 10 , z uwagi na fakt, iż zarówno opakowania typu tyvek jak i inne nierozrywalne opakowania kaniul stosowane przez producentów zabezpieczają przed utratą jałowości?

Odp. zgodnie z siwz

Pyt .20 dotyczy parametrów ocenianych w kryterium jakości Pakiet 1

Czy zamawiający odstąpi od oceny parametru w kryterium jakość w punkcie 11 ,dotyczącym oznaczenia producenta na opakowaniu jednostkowym o braku PCV, na rzecz oświadczenia producenta o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonego odpowiednimi dokumentami?

Odp. zgodnie z siwz

Pyt .21 dotyczy siwz

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych pod czas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego ?

Odp. zgodnie z siwz, odpowiedzi udzielono przy pytaniu nr 1

Pyt .22 dotyczy siwz

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach?

Odp. nie , zgodnie z siwz

Pyt .23 dotyczy siwz

Czy Zamawiający wymaga , aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

Odp. nie wymaga lecz dopuszcza

Pyt .24 dotyczy siwz

Czy Zamawiający wymaga  aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu

Odp. nie wymaga lecz dopuszcza

Pyt .25 dotyczy siwz

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę urzędowej stawki VAT w związku z jej planowaną zmianą, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian?

Odp. odpowiedzi udzielono przy pytaniu nr 1

Pyt . 26 dotyczy Pakietu 1 poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści kaniule z 3 paskami widocznymi w promieniach RTG ?

Odp. zgodnie z siwz

Pyt . 27 dotyczy Pakietu 1 poz. 1-6

Czy Zamawiający oczekuje kaniul z wizualizacją wkłucia poprzez wpływ krwi pomiędzy cewnik a igłę?

Odp. zgodnie z siwz

Pyt . 28 dotyczy Pakietu 1 poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEB?

Odp. nie, zgodnie z siwz

Pyt . 29 dotyczy Pakietu 1 poz. 3 i 9

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,3 x 45 ?

Odp. nie , zgodnie z siwz

Pyt . 30 dotyczy Pakietu 1 poz. 7 - 9

Czy Zamawiający dopuści plastikową osłonkę zabezpieczającą przed zakłuciem i zachlapaniem krwią ?

Odp. zgodnie z siwz

Pyt . 31 dotyczy Pakietu 1 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści korki do kaniul innego producenta niż kaniule ale kompatybilne z nimi

Odp. zgodnie z siwz.

Z-ca DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański