Kielce, dnia 21.12.2011r.

EZ/ZP/101/2011

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę zestawów do dializ, zestawów do ciągłej hemodializy CI-CA, cewników do dializ, igieł, linii krwi, przedłużaczy, testów, środka do dezynfekcji i reutylizacji, korków dla potrzeb Oddziału Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Na podstawie art.38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1 – Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do hemodializy dwukanałowy bez powłoki bakteriostatycznej o rozmiarach:

11,5F x 13,5 cm lub 16 cm

11,5F x 16 cm

11,5F x 19,5 cm

11,5F x 24 cm

o cechach : kanały wewnętrzne o przekroju „podwójne D”. Zestaw zawiera: igłę prowadzącą 18Ga, mandryn 3-prosty 1 mm x 70 cm: opatrunki jałowe; poszerzasz tkanek 10 i 12F?

Odpowiedź

Nie. Tak jak w SIWZ

Pytanie 2 – Pakiet 1 poz. 2

Czy zamawiający dopuści zestaw do hemodializy dwukanałowy bez powłoki bakteriostatycznej o rozmiarach:

11,5F x 16 cm

11,5F x 19,5 cm

o cechach : kanały wewnętrzne o przekroju „podwójne D”. Zestaw zawiera: igłą prowadzącą 18Ga; mandryn J-prosty 1 mm x 70 cm; opatrunki jałowe; poszerzasz tkanek 10 i 12F?

Odpowiedź

Nie . Tak jak w SIWZ

Pytanie 3 – Pakiet 1 poz. 2

Czy zamawiający wydzieli z pakietu nr 1 poz. 2 aby umożliwić złożenie konkurencyjnej oferty i dopuści cewniki do hemodializy z powłoką bakteriobójczą o wymiarach: długość 16 cm i długość 20 cm, średnica 12Fr, światła wewnętrzne 12Ga, 12Ga z zestawem zawierającym igłę 18Ga x 6,35 cm, prowadnik stalowy 0,89 mm x 60 cm, rozszerzało i koreczki, strzykawkę Raulersona, łączniki zabezpieczające wkłucie?

Odpowiedź

Nie. Tak jak w SIWZ

Pytanie 4 – Pakiet 6 poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do specjalistycznej dezynfekcji z jednoczesnym  czyszczeniem oraz usuwaniem twardych  osadów ( odkamienianie ) w obwodach urządzeń do hemodializy o szerokim spektrum skuteczności mikrobiologicznej ( B, Tbc, F, S, V ) , o krótkim czasie działania przebadanego z wykorzystaniem urządzeń do dializy Gambro, zapobiegającego tworzeniu się biolimu na powierzchniach obwodów hydraulicznych, zawierającego substancje chroniące przed korozją , na bazie nadtlenku wodoru ( 6,90g ) , kwasu octowego ( 10,40g ), w postaci gotowej do wykorzystania ( proporcje są obliczane automatycznie i preparat jest rozcieńczany przez urządzenie ) , w opakowaniach 5kg? Czy do obliczeń należy przyjąć             5l = 5kg, czy też przeliczyć ilość z gęstości oferowanego preparatu?

Odpowiedź

Nie. Tak jak w SIWZ

Pytanie 5 - Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści dezynfekant na bazie kwasu nadoctowego w opakowaniu 8,8 litra typu Puristeril, spełniający pozostałe warunki?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 6 – Pakiet 13

Czy w pakiecie 13 zamawiający dopuści dializatory polietherosulfonowe?

Odpowiedź

Nie. Tak jak w SIWZ

Pytanie 7 – Pakiet 13, 14, 15

1. Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 13 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi przy użyciu wiązki elektronów, o powierzchniach odpowiednio 1,8m2 dla pozycji nr 1 i 1,3m2 dla pozycji nr 2, o charakterystyce przedstawionej w poniższej tabeli?

2. Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 14 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi przy użyciu wiązki elektronów, o powierzchni 1,5m2 i  charakterystyce przedstawionej w poniższej tabeli?

3. Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 15 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi przy użyciu wiązki elektronów, o powierzchniach odpowiednio 1,3m2 dla pozycji nr 1 i 1,8m2 dla pozycji nr 2, o charakterystyce przedstawionej w poniższej tabeli?

Możliwości dializatorów (in vitro)

|  | REXEED -13LX | REXEED -15LX | REXEED -18LX | REXEED - 21LX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przepływ krwi (ml/min) | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 |
| Klirens (ml/min)* | 193 | 259 | 301 | 195 | 266 | 312 | 197 | 271 | 322 | 198 | 277 | 332 |
|  | Mocznik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kreatynina | 186 | 239 | 274 | 190 | 248 | 288 | 193 | 255 | 299 | 195 | 264 | 313 |
|  | Fosforany | 154 | 185 | 201 | 161 | 195 | 214 | 167 | 204 | 226 | 173 | 215 | 241 |
|  | Witamina B12 | 93 | 102 | 106 | 100 | 110 | 116 | 107 | 118 | 125 | 115 | 129 | 137 |
| KoA (Mocznik) (ml/min) | 945 | 1064 | 1167 | 1321 |
| KUF (ml/godz/mmHg (ml/godz./kPa)) * | 9 (68) | 10 (77) | 12 (85) | 14 (98) |
| Efektywna powierzchnia (m2) | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 |

Warunki: Klirens: Qd=500 ml/min, Qf=0ml/min KoA: Qb=300ml/min, Qd=500ml/min, Qf=0ml/min KUF: Mierzony z krwią wołową,

TP=60±5g/l, Hct.=32±2%, Qb=300ml/min .      *ISO8637:2004

Odpowiedź

Nie. Tak jak w SIWZ.

Pytanie 8 – Pakiet 7 poz. 1

Czy zamawiający dopuści cewnik do hemodializy poliuretanowy dwukanałowy o rozmiarach:

13,5F x 16 cm?

Odpowiedź

Nie. Tak jak w SIWZ

Pytanie 9 – Pakiet 7 poz. 2

Jakimi rozmiarami ma charakteryzować się wymagany cewnik Thenckhoffa do dializy otrzewnowej? Ile mufek ma posiadać? Ma być prosty czy zakręcony?

Odpowiedź

Rozmiar standardowy, 2 mufki, prosty

Pytanie 10 – Pakiet 9 poz. 3

Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 9 poz. 3 i utworzenie oddzielnego pakietu. Umożliwi to nam złożenie ważnej oferty w zakresie tej pozycji. Jednocześnie prosimy o dopuszczenie cewników dwukanałowych poliuretanowych w zestawach o średnicy 13,5F i długościach:

- 16 cm

- 19,5 cm

- 24 cm

Odpowiedź

Nie. Tak jak w SIWZ

Pytanie 11 – dotyczy wzoru umowy § 2 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie pilnego czasu dostawy z 24h na 48h?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 11 – dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 4

Prosimy o modyfikację § 2 ust. 4 wzoru umowy na:

„ W przypadku wystąpienia pilnej potrzeby posiadania przez Zmawiającego asortymentu Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć go w ciągu 2 dni roboczych.”

Odpowiedź

Nie.. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie pilnego czasu dostawy z 24h na 48h

Pytanie 12 – dotyczy wzoru umowy § 4

Prosimy o modyfikację § 4 wzoru umowy na:

„Wykonawca gwarantuje niezmienność cen przedmiotu zamówienia przez cały okres realizacji umowy. Zmiana ceny może nastąpić wyłącznie w związku ze zmianą podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.”

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje wzór umowy i nadaje mu nowe brzmienie w § 4 :

„ 1. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen przedmiotu zamówienia przez cały okres realizacji umowy.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy odnoszących się do wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie zmiany stawki podatku VAT.

3. W razie zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku obowiązującej w dacie powstania obowiązku w czasie trwania umowy”

Pytanie 13 – dotyczy wzoru umowy

Prosimy o dodanie do § 11 wzoru umowy na zapisu:

„Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

Odpowiedź

Nie. Tak jak w SIWZ

Pytanie 14 – dotyczy wzoru umowy § 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w paragrafie 1 ustęp 1 zapisu:” Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie.”?

Odpowiedź

Nie. Tak jak w SIWZ

Pytanie 15 – dotyczy wzoru umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w paragrafie 4  zapisu :” Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia  w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

  - istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,

  - istotnej zmiany stawek celnych, stawek podatkowych lub innych obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych – w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę bez konieczności sporządzania aneksu do umowy

  - zmiana cen urzędowych lub wiążąco ustalanych przez właściwe władze,

  - zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności.

  - Istotnej zmiany cen przez producenta”?

Odpowiedź

Punkt a, c, d, e  - Zamawiający nie wyraża zgody.

Punkt b – odpowiedzi udzielono w pytaniu 12

Pytanie 16

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w paragrafie 5 zapisu „otrzymania…” na „wystawienia faktury”?

Odpowiedź

Nie. Tak jak w SIWZ

Pytanie 17

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie paragrafu 11?

Odpowiedź

Nie. Tak jak w SIWZ

Pytanie 18

Prosimy o określenie ilości opakowań , które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę )

Odpowiedź

Zgodnie z zasadami matematyki

Z-ca DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański