###### Załącznik nr 1 do SIWZ

###### Pakiet nr 1

Staplery jednorazowe

| Lp. | Asortyment | Nazwa Handlowa Nr katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto /zł. | Cena jedn. brutto /zł | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy stapler liniowy bez noża z łamaną głowicą i giętym ramieniem – rotikulacyjny 55mm, Zszywki 1,5mm i 2,00 po zamknięciu. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 30mm do tkanki naczyniowej (wysokość otwartej zszywki 2,5 mm), standardowej, grubej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj sztaplera przy składaniu zamówienia. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 60mm do tkanki standardowej i grubej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj sztaplera przy składaniu zamówienia. |  | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 90mm do tkanki standardowej i grubej lub z regulowana wysokością zszywki od 1,5 do 2,5 mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 30mm przeznaczonego do tkanki naczyniowej (wysokość otwartej zszywki 2,5 mm), standardowej i grubej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. |  | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 60mm, przeznaczone do tkanki standardowej i grubej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 90mm, przeznaczone do tkanki standardowej i grubej lub z możliwością regulowania zszywki w zakresie od 1,5 mm do 2,0 mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek o długości szwu 60mm (+/- 1mm), wraz z ładunkiem do tkanki standardowej i grubej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek o długości szwu 80mm (+/- 1mm), wraz z ładunkiem do tkanki standardowej i grubej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. |  | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek lub stapler o długości szwu 100mm (+/- 2mm), załadowany ładunkiem do tkanki standardowej i grubej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Jednorazowy ładunek do staplera liniowego z ostrzem o długości szwu 60-61mm przeznaczony do tkanki standardowej i grubej lub uniwersalny. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia |  | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Jednorazowy ładunek do staplera liniowego z ostrzem o długości szwu 80-81mm przeznaczony do tkanki standardowej i grubej lub uniwersalny. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Jednorazowy ładunek do staplera liniowego z ostrzem o długości szwu 100-102 mm przeznaczony do tkanki standardowej i grubej lub uniwersalny. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |

W toku badania oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia, na potwierdzenie, że odpowiada on wymaganiom użytkownika i spełnia wymagane parametry.

Pakiet nr 2

Staplery do zabiegów kolorektalnych

| Lp. | Asortyment | Nazwa Handlowa Nr katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto /zł. | Cena jedn. brutto /zł | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 45mm zszywki brzeżnie spłaszczone na całej długości 4 x 3,5mm. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 45mm zszywki brzeżnie spłaszczone na całej długości 4 x 4,8mm. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 45mm zszywki brzeżnie spłaszczone na całej długości 4 x 3,5mm. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 45mm zszywki brzeżnie spłaszczone na całej długości 4 x 4,8mm. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym kowadełkiem i automatyczną regulacją siły docisku tkanki o srednicy25, 28, 31, 33 mm, zszywki brzeżnie spłaszczone na całej długości. Zamawiający każdorazowo określi średnicę główki przy składaniu zamówienia. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |

W toku badania oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia, na potwierdzenie, że odpowiada on wymaganiom użytkownika i spełnia wymagane parametry.

Pakiet nr 3

Staplery do specjalistycznych zabiegów chirurgicznych

| Lp. | Asortyment | Nazwa Handlowa Nr katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto /zł. | Cena jedn. brutto /zł | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy stapler tnący zakrzywiony (kształt półksiężyca) o długości cięcia 40 mm do tkanki normalnej. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ładunek do staplera tnącego zakrzywionego o długości cięcia 40 mm do tkanki normalnej. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy stapler tnący zakrzywiony o długości cięcia 40 mm do tkanki grubej. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ładunek do staplera tnącego zakrzywionego o długości cięcia 40mm do tkanki grubej. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy stapler okrężny prosty o średnicy 21,25, 29, 33mm z regulowana wysokością zszywki od 1 mm do 2,5 mm, wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Zamawiający każdorazowo określi średnicę główki przy składaniu zamówienia. |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty o średnicy 21, 25, 29, 33mm z regulowana wysokością zszywki od 1 mm do 2,5 mm wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Zamawiający każdorazowo określi średnicę główki przy składaniu zamówienia. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |

W toku badania oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia, na potwierdzenie, że odpowiada on wymaganiom użytkownika i spełnia wymagane parametry.

Pakiet nr 4

Endostaplery

| Lp. | Asortyment | Nazwa Handlowa Nr katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto /zł. | Cena jedn. brutto /zł | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endostaplery przeznaczone do ładunków o długości linii zszywek – 30-35, 45, 60 mm proste i artykulacyjne ( artykulacja w staplerze lub ładunku) |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ładunek do endostaplera prosty i artykulacyjny (artykulacja w ładunku lub sztaplerze) z nożem (nóż w ładunku lub sztaplerze) 30 lub35 mm, zszywki przeznaczone do tkanki naczyniowej i standardowej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ładunek do endostaplera prosty i artykulacyjny (artykulacja w ładunku lub sztaplerze) z nożem (nóż w ładunku lub sztaplerze) 45 mm, zszywki przeznaczone do tkanki naczyniowej, standardowej, pośredniej lub grubej i grubej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ładunek do endostaplera prosty i artykulacyjny (artykulacja w ładunku lub sztaplerze) z nożem (nóż w ładunku lub sztaplerze) 60 mm, zszywki przeznaczone do tkanki naczyniowej, standardowej, pośredniej lub grubej i grubej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |

W toku badania oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia, na potwierdzenie, że odpowiada on wymaganiom użytkownika i spełnia wymagane parametry.

Pakiet nr 5

##### Staplery do endoskopowych zabiegów bariatrycznych

| Lp. | Asortyment | Nazwa Handlowa Nr katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto /zł. | Cena jedn. brutto /zł | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endostapler uniwersalny o długości trzonu 15cm lub 25 cm, przeznaczony do ładunków prostych i artykulacyjnych o długościach linii szwu 30, 45, 60 mm. Stapler umożliwia wykonanie 25 strzałów. Zamawiający każdorazowo określi długość trzonu endostaplera. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ładunek artykulacyjny z nożem do endostaplera uniwersalnego z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o długości 45 mm. Zszywki o wysokości 2,0-2,5-3,0 przed zamknięciem lub 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ładunek artykulacyjny z nożem do endostaplera uniwersalnego z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o długości 60 mm. Zszywki o wysokości 2,0-2,5-3,0 przed zamknięciem lub 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ładunek artykulacyjny z nożem do endostaplera uniwersalnego z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o długości 45 lub 60 mm. Zszywki o wysokości 4,0-4,5-5,0 przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |

W toku badania oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia, na potwierdzenie, że odpowiada on wymaganiom użytkownika i spełnia wymagane parametry.

Pakiet nr 6

##### Jednorazowe ładunki do wielorazowych staplerów

| Lp. | Asortyment | Nazwa Handlowa Nr katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto /zł. | Cena jedn. brutto /zł | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ładunek do staplera wielorazowego użytku typ TA Premium 55 rozmiar 55 - 4,8. |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ładunek do staplera wielorazowego użytku typ GIA Premium 50 rozmiar 50 – 3,8. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ładunek do staplera wielorazowego użytku typ GIA Premium 90 rozmiar 90 – 3,8 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ładunek do staplera wielorazowego użytku EEA rozmiar 25mm. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ładunek do staplera wielorazowego użytku EEA rozmiar 28mm. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ładunek do staplera wielorazowego użytku EEA rozmiar 31mm. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |

W toku badania oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia, na potwierdzenie, że odpowiada on wymaganiom użytkownika i spełnia wymagane parametry.