EZ/ZP/8/2012

Dreny, cewniki i inne

Materiały medyczne jednorazowego użytku

załącznik nr 2 siwz

formularz cenowy

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 1

| L.p. | ASORTYMENT Wymagane produkty sterylne | j.m | ilość | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła punkcyjna (do mostka) w rozmiarze 15G i 16Gz zakresem regulacji długości pozwalającym wykonanie punkcji na głębokość od 15 do 35 mm | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła do trepanobiobsji /do biopsji talerza biodrowego 11G (3,0x120mm z ostrzem tulipanowym) . | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła do biopsji tkanek miękkich, sterylna 14Gx150mm automatycznie zwalniana jednym palcem ruchoma kaniula odcinająca bioptat , na zewnętrznej powierzchni kaniuli skala głębokości wprowadzenia igły , końcówka igły widoczna w ultrasonografie | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej dwubutlowy o cylindrycznym kształcie, plastikowy o pojemności. 3 L z regulacją ssania i portem igłowym na drenie do pacjenta | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 5. | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej z jednokierunkowym automatycznym zaworem oraz igłą Veressa 14G (igła z mandrynem wewnętrznym); worek na wydzielinę o pojmn. 2 l z zaworem spustowym; strzykawka 60ml. | szt. | 1 800 |  |  |  |  |  |
| 6. | Dren do odsysania pola operacyjnego o długości 2000mm i średnicy wewnętrznej 7mm, przeźroczysty, zewnętrznie wzdłużnie prążkowany przeciw zagięciom, z dwoma kolorowymi prostymi końcówkami typu żeńskiego. Końcówki posiadające wewnętrzne ożebrowanie poprawiające stabilność drenu na przyłączu , trwale przytwierdzone., pakowany podwójnie wewnętrznie w folię i zewnętrznie w folię - papier | szt | 35 000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Dren do odsysania pola operacyjnego o długości 3000mm i średnicy wewnętrznej 7mm, przeźroczysty, zewnętrznie wzdłużnie prążkowany przeciw zagięciom, z dwoma kolorowymi prostymi końcówkami typu żeńskiego. Końcówki posiadające wewnętrzne ożebrowanie poprawiające stabilność drenu na przyłączu , trwale przytwierdzone., pakowany podwójnie wewnętrznie w folię i zewnętrznie w folię – papier | szt | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Dren do odsysania pola operacyjnego o długości 3800mm i średnicy wewnętrznej 7mm, przeźroczysty, zewnętrznie wzdłużnie prążkowany przeciw zagięciom, z dwoma kolorowymi prostymi końcówkami typu żeńskiego. Końcówki posiadające wewnętrzne ożebrowanie poprawiające stabilność drenu na przyłączu , trwale przytwierdzone., pakowany podwójnie wewnętrznie w folię i zewnętrznie w folię – papier | szt | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Końcówka do odsysania z pola operacyjnego typu Yankauer, sztywna, zakrzywiona, kompatybilna z drenem do ssaka, dł. 25-26cm, średnica wewnętrzna 6mm, pakowana podwójnie wewnętrznie w folię i zewnętrznie w folię - papier | szt | 7 000 |  |  |  |  |  |
| 10. | Trójkomorowy trenażer oddechowy typu Tri-Ball do treningu wdechowego i wydechowego, przepływ 600ml/min; 900 ml/min.; 1200ml/min. | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

Na  potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom użytkownika i spełnia wymagane parametry Wykonawca składa w ofercie karty katalogowe lub foldery a  w terminie otwarcia ofert próbki materiałowe

Wymagane  próbki oferowanych produktów

- pozycja 1 pakietu sztuk 1

- pozycja 5 pakietu sztuk 1

- pozycja 6; 7;  8  pakietu  po 2 sztuki

- pozycja 9 pakietu sztuk 1

- pozycja 10 pakietu sztuk 1

Próbka materiałowa produktu medycznego z pozycji 6; 7;  8  pakietu podlega ocenie wg kryterium oceny ofert  i nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 Pzp. Nie złożenie próbki materiałowej   w terminie składania ofert powoduje odrzucenie oferty.

Jednostkowe opakowanie z próbką materiałową  oznaczyć nazwą handlową i nazwą producenta , numerem pakietu i numerem pozycji pakietu.

Dokument z parametrami produktu składany w ofercie należy oznaczyć numerem pakietu i numerem  pozycji pakietu.

Kryterium oceny ofert  - cena    -70 % ; Ocena techniczna jakość – 30 %

Cechy oceniane w kryterium jakości zawiera załącznik nr 3a SIWZ

EZ/ZP/8/2012

Dreny, cewniki i inne

Materiały medyczne jednorazowego użytku

załącznik nr 2 siwz

formularz cenowy

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET  2

| L.p. | ASORTYMENT | j.m | ilość | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych atraumatyczny z otworem centralnym i dwoma otworami naprzeciwległymi bocznymi, wykonany z medycznego PCV o powierzchni zmrożonej zapobiegającej przyleganiu dł. 40cm rozmiarze od CH-6 do Ch-18 sterylny | szt. | 130 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do karmienia niemowląt w rozmiarze: Ch 6 dł. 40-50cm z zamknięciem na stałe mocowanym na cewniku, sterylny | szt | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik tlenowo-nosowy tzw. wąsy długość min. 2100mm Produkt mikrobiologicznie czysty | szt | 25 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Maska tlenowa jednorazowego użytku dla dorosłych z drenem trwale mocowanym na masce o długości min.. 2100mm. Produkt mikrobiologicznie czysty | szt | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Dren do tlenoterapii o długości min. 2100mm, Produkt mikrobiologicznie czysty | szt | 6 500 |  |  |  |  |  |
| 6. | Dreny Kehra ramiona 700x160mm w rozmiarze: Ch10; Ch12; Ch14; Ch16; Ch18; Ch20. Sterylny | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 7. | Worek do zbiórki wydzielin po zabiegach chirurgicznych z końcówką dostosowaną do drenów Kehra sterylny | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik thorax prosty z lateksu z linią widoczną w RTG dł. 555mm, niepirogenny, Rozmiar Ch32; Ch36 , sterylny | szt | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Cewnik thorax zagięty pod katem 90 stopni z lateksu z linią widoczna w RTG, dł. 555mm, niepirogenny rozmiar Ch-32 sterylny | szt | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 10. | Cewnik urologiczny Pezzer silikonowany sterylny w rozmiarze: Ch18; Ch20; Ch22; Ch24; Ch26; Ch28;Ch30; Ch32. | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 11. | Cewnik Tiemann, sterylny w rozmiarze Ch 10-20 | szt | 500 |  |  |  |  |  |
| 12. | Łącznik trójdrożny typu Y sterylny śr.wew.9mm, śr. zewn. 11mm (11/9) ( taki jak SUMI nr kat. 9Y-1110) | szt | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 13. | Łącznik dwudrożny prosty sterylny 10-14/9 ( taki jak SUMI nr kat. 9P-0910) | szt | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 14. | Dren do jamy bębenkowej-przyrząd do drenażu jamy bębenkowej sterylny | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 15. | Zatyczki do cewników i sond schodkowe sterylne | szt | 7 000 |  |  |  |  |  |
| 16. | Sonda Sengstakena w rozmiarze: Ch-16,18,21 dł.120 produkt sterylny | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 17. | Zestaw do lewatywy sterylny lub mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo z nazwą produktu i nazwą producenta na opakowaniu | szt | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 18. | Zawieszki na worki na mocz | szt | 13 000 |  |  |  |  |  |
| 19. | Woreczki do pobierania próbek moczu noworodków (dla chłopców i dziewczynek) wykonane z miękkiej folii, samoprzylepne , produkt sterylny | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 20. | Worek do diurezy godzinowej w systemie zamkniętym dwie zastawki antyzwrotne, (jedna w łaczniku do cewnika Foley) komora kroplowa umieszczona nad workiem, dwa filtry hydrofobowe, dwuświatłowy dren, worek 2 L, Precyzyjna komora pomiarowa z dokładnością co 1 ml do 40 ml. Port bezigłowy do pobierania próbek moczu. Zabezpieczenie anty załamaniowe drenu, zakładka na kranik spustowy .Dren z odpowietrzaniem. Opakowanie folia –papier. Produkt sterylny | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 21. | Worek do dobowej zbiórki moczu o pojemn. 2000ml z zastawką antyzwrotną z zaworem spustowym i z portem do pobierania moczu, sterylny, pakowany pojedynczo | szt | 35 000 |  |  |  |  |  |
| 22. | Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego z funkcją godzinowej zbiórki moczu, dren pomiarowy wyskalowany w mmHg | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 23. | Zestaw do kontrolowanej zbiorki stolca wykonany z silikonu posiadający kieszonkę do umieszczania po palcu, w zestawie 3 wymienne worki | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 24 | Zestaw worków wymiennych do zestawu z poz. 23 pakietu pakowane po 10 szt | Op =10szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 25. | Słoje do dobowej zbiórki moczu typ "tulipan" | szt | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

Na  potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom użytkownika i spełnia wymagane parametry Wykonawca składa w ofercie karty katalogowe lub foldery a  w terminie otwarcia ofert próbki materiałowe

Wymagane  próbki oferowanych produktów

poz. 1 cewnik do odsysania rozmiar Ch-18; sztuk 5

poz. 2 cewnik do karmienia niemowląt Ch-6 sztuk 5

poz.  3 cewnik tlenowo nosowy „wąsy”; sztuk 5

poz.  4 maska tlenowa  sztuk  2

poz.  5 dren do tlenoterapii  sztuk 1

poz.  15 zatyczka do cewnika sztuk 1

poz.  17 zestaw do lewatywy sztuk 1

poz.  19 woreczek do pobierania próbek moczu noworodków: dla dziewczynki sztuk 1; dla chłopca  sztuk 1

poz. 20 worek do diurezy godzinowej

poz.  21 worek do dobowej zbiórki moczu sztuk 2

poz.  23 zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca sztuk 1

Próbka materiałowa produktu medycznego z pozycji 1; 2; 3 ;4 ; 21; 23   pakietu podlega ocenie wg kryterium oceny ofert  i nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 Pzp. Nie złożenie próbki materiałowej  w terminie składania ofert powoduje odrzucenie oferty.

Jednostkowe opakowanie z próbką materiałową  oznaczyć nazwą handlową i nazwą producenta , numerem pakietu i numerem pozycji pakietu.

Dokument z parametrami produktu składany w ofercie należy oznaczyć numerem pakietu i numerem  pozycji pakietu.

Kryterium oceny ofert  - cena    -70 % ; Ocena techniczna jakość – 30 %

Cechy oceniane w kryterium jakości zawiera załącznik nr 3a SIWZ