EZ/ZP/8/2012

Dreny, cewniki i inne

Materiały medyczne jednorazowego użytku

załącznik nr 3 siwz

formularz świadectw

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA   Pakiet 1

| L.p. | ASORTYMENT | Podać: opis- (parametry techniczne) oferowanego przedmiotu medycznego | Numer katalogowy | podać: : świadectwo rejestracji nr. ....... ważne do dnia........................................ | podać: Nazwa producenta Kraj wytworzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła punkcyjna (do mostka) w rozmiarze 15G i 16Gz zakresem regulacji długości pozwalającym wykonanie punkcji na głębokość od 15 do 35 mm |  |  |  |  |
| 2. | Igła do trepanobiobsji /do biopsji talerza biodrowego 11G (3,0x120mm z ostrzem tulipanowym) . |  |  |  |  |
| 3. | Igła do biopsji tkanek miękkich, sterylna 14Gx150mm automatycznie zwalniana jednym palcem ruchoma kaniula odcinająca bioptat , na zewnętrznej powierzchni kaniuli skala głębokości wprowadzenia igły , końcówka igły widoczna w ultrasonografie |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej dwubutlowy o cylindrycznym kształcie, plastikowy o pojemności. 3 L z regulacją ssania i portem igłowym na drenie do pacjenta |  |  |  |  |
| 5. | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej z jednokierunkowym automatycznym zaworem oraz igłą Veressa 14G (igła z mandrynem wewnętrznym); worek na wydzielinę o pojmn. 2 l z zaworem spustowym; strzykawka 60ml. |  |  |  |  |
| 6. | Dren do odsysania pola operacyjnego o długości 2000mm i średnicy wewnętrznej 7mm, przeźroczysty, zewnętrznie wzdłużnie prążkowany przeciw zagięciom, z dwoma kolorowymi prostymi końcówkami typu żeńskiego. Końcówki posiadające wewnętrzne ożebrowanie poprawiające stabilność drenu na przyłączu , trwale przytwierdzone., pakowany podwójnie wewnętrznie w folię i zewnętrznie w folię - papier |  |  |  |  |
| 7. | Dren do odsysania pola operacyjnego o długości 3000mm i średnicy wewnętrznej 7mm, przeźroczysty, zewnętrznie wzdłużnie prążkowany przeciw zagięciom, z dwoma kolorowymi prostymi końcówkami typu żeńskiego. Końcówki posiadające wewnętrzne ożebrowanie poprawiające stabilność drenu na przyłączu , trwale przytwierdzone., pakowany podwójnie wewnętrznie w folię i zewnętrznie w folię – papier |  |  |  |  |
| 8. | Dren do odsysania pola operacyjnego o długości 3800mm i średnicy wewnętrznej 7mm, przeźroczysty, zewnętrznie wzdłużnie prążkowany przeciw zagięciom, z dwoma kolorowymi prostymi końcówkami typu żeńskiego. Końcówki posiadające wewnętrzne ożebrowanie poprawiające stabilność drenu na przyłączu , trwale przytwierdzone., pakowany podwójnie wewnętrznie w folię i zewnętrznie w folię – papier |  |  |  |  |
| 9. | Końcówka do odsysania z pola operacyjnego typu Yankauer, sztywna, zakrzywiona, kompatybilna z drenem do ssaka, dł. 25-26cm, średnica wewnętrzna 6mm, pakowana podwójnie wewnętrznie w folię i zewnętrznie w folię - papier |  |  |  |  |
| 10. | Trójkomorowy trenażer oddechowy typu Tri-Ball do treningu wdechowego i wydechowego, przepływ 600ml/min; 900 ml/min.; 1200ml/min. |  |  |  |  |

EZ/ZP/8/2012

Dreny, cewniki i inne

Materiały medyczne jednorazowego użytku

załącznik nr 3 siwz

formularz świadectw

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA   Pakiet 2

| L.p. | ASORTYMENT | Podać: opis-(parametry techniczne) oferowanego przedmiotu medycznego | Numer katalogowy | podać: świadectwo rejestracji nr. ....... ważne do dnia........................................ | podać: klasyfikacja wyrobu medycznego | podać: Nazwa producenta Kraj wytworzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych atraumatyczny z otworem centralnym i dwoma otworami naprzeciwległymi bocznymi, wykonany z medycznego PCV o powierzchni zmrożonej zapobiegającej przyleganiu dł. 40cm rozmiarze od CH-6 do Ch-18 sterylny |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do karmienia niemowląt w rozmiarze: Ch 6 dł. 40-50cm z zamknięciem na stałe mocowanym na cewniku, sterylny |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik tlenowo-nosowy tzw. wąsy długość min. 2100mm Produkt mikrobiologicznie czysty |  |  |  |  |  |
| 4. | Maska tlenowa jednorazowego użytku dla dorosłych z drenem trwale mocowanym na masce o długości min.. 2100mm. Produkt mikrobiologicznie czysty |  |  |  |  |  |
| 5. | Dren do tlenoterapii o długości min. 2100mm, Produkt mikrobiologicznie czysty |  |  |  |  |  |
| 6. | Dreny Kehra ramiona 700x160mm w rozmiarze: Ch10; Ch12; Ch14; Ch16; Ch18; Ch20. Sterylny |  |  |  |  |  |
| 7. | Worek do zbiórki wydzielin po zabiegach chirurgicznych z końcówką dostosowaną do drenów Kehra sterylny |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik thorax prosty z lateksu z linią widoczną w RTG dł. 555mm, niepirogenny, Rozmiar Ch32; Ch36 , sterylny |  |  |  |  |  |
| 9. | Cewnik thorax zagięty pod katem 90 stopni z lateksu z linią widoczna w RTG, dł. 555mm, niepirogenny rozmiar Ch-32 sterylny |  |  |  |  |  |
| 10. | Cewnik urologiczny Pezzer silikonowany sterylny w rozmiarze: Ch18; Ch20; Ch22; Ch24; Ch26; Ch28;Ch30; Ch32. |  |  |  |  |  |
| 11. | Cewnik Tiemann, sterylny w rozmiarze Ch 10-20 |  |  |  |  |  |
| 12. | Łącznik trójdrożny typu Y sterylny śr.wew.9mm, śr. zewn. 11mm (11/9) ( taki jak SUMI nr kat. 9Y-1110) |  |  |  |  |  |
| 13. | Łącznik dwudrożny prosty sterylny 10-14/9 ( taki jak SUMI nr kat. 9P-0910) |  |  |  |  |  |
| 14. | Dren do jamy bębenkowej-przyrząd do drenażu jamy bębenkowej sterylny |  |  |  |  |  |
| 15. | Zatyczki do cewników i sond schodkowe sterylne |  |  |  |  |  |
| 16. | Sonda Sengstakena w rozmiarze: Ch-16,18,21 dł.120 produkt sterylny |  |  |  |  |  |
| 17. | Zestaw do lewatywy sterylny lub mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo z nazwą produktu i nazwą producenta na opakowaniu |  |  |  |  |  |
| 18. | Zawieszki na worki na mocz |  |  |  |  |  |
| 19. | Woreczki do pobierania próbek moczu noworodków (dla chłopców i dziewczynek) wykonane z miękkiej folii, samoprzylepne , produkt sterylny |  |  |  |  |  |
| 20. | Worek do diurezy godzinowej w systemie zamkniętym dwie zastawki antyzwrotne, (jedna w łaczniku do cewnika Foley) komora kroplowa umieszczona nad workiem, dwa filtry hydrofobowe, dwuświatłowy dren, worek 2 L, Precyzyjna komora pomiarowa z dokładnością co 1 ml do 40 ml. Port bezigłowy do pobierania próbek moczu. Zabezpieczenie anty załamaniowe drenu, zakładka na kranik spustowy .Dren z odpowietrzaniem. Opakowanie folia –papier. Produkt sterylny |  |  |  |  |  |
| 21. | Worek do dobowej zbiórki moczu o pojemn. 2000ml z zastawką antyzwrotną z zaworem spustowym i z portem do pobierania moczu, sterylny, pakowany pojedynczo |  |  |  |  |  |
| 22. | Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego z funkcją godzinowej zbiórki moczu, dren pomiarowy wyskalowany w mmHg |  |  |  |  |  |
| 23 | Zestaw do kontrolowanej zbiorki stolca wykonany z silikonu posiadający kieszonkę do umieszczania po palcu, w zestawie 3 wymienne worki |  |  |  |  |  |
| 24. | Zestaw worków wymiennych do zestawu z poz. 23 pakietu pakowane po 10 szt |  |  |  |  |  |
| 25. | Słoje do dobowej zbiórki moczu typ "tulipan" |  |  |  |  |  |