EZ/ZP/8/2012

Dreny, cewniki i inne

Materiały medyczne jednorazowego użytku

Załącznik nr 3 a siwz

PAKIET NR 1

PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ

ocena techniczna jakość 30%                                                                                                           maksymalna ocena – 60 punktów

| PAKIET 1 poz. 6 ; 7; 8– dren |
| --- |
| L.p. | Opis parametru | Ocena | Oświadczenie spełnienia parametru TAK/NIE | Przyznane punkty |
| 1 | Dreny elastyczne (twarde, miekkie) nie ulegające załamywaniu | 0 – 10 pkt | X | Z oceny użytkownika |
| 2 | Końcówki posiadające wewnętrzne ożebrowanie poprawiające stabilność drenu na przyłączu | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt podać› |  |  |
| 3 | Końcówka drenu kompatybilna z różnego rodzaju końcówkami do odsysania | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt podać› |  |  |
| 4 | Końcówka drenu – łatwość i stabilność łączenia | 0 – 10 pkt | X | Z oceny użytkownika |
| 5 | Opakowanie łatwe w otwarciu, odporne na uszkodzenia, gwarantujące sterylność | 0 – 10 pkt | X | Z oceny użytkownika |
| 5 | Opakowanie łatwe w otwarciu, odporne na uszkodzenia, gwarantujące sterylność | 0 – 10 pkt | X | Z oceny użytkownika |

Załącznik nr 3 a siwz

PAKIET Nr 2

PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ

ocena techniczna jakość 30%                                                                                                                    maksymalna ocena – 220 punktów

| PAKIET 2 poz. 1 – cewniki do odsysania |
| --- |
| L.p. | Opis parametru | Ocena | Oświadczenie spełnienia parametru TAK/NIE | Przyznane punkty |
| 1 | Odpowiednia miękkość i elastyczność | 0 – 10 pkt | X | Z oceny użytkownika |
| 2 | Wykończenie otworów odbarczających | 0 – 10 pkt | X | Z oceny użytkownika |
| 3 | Barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt podać› |  |  |
| 4. | Numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt podać› |  |  |
| 5 | Zmrożona powierzchnia (zabezpieczenie przed przyklejaniem | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt podać› |  |  |
| 6 | Opakowanie łatwe w otwarciu, odporne na uszkodzenia, gwarantujące sterylność | 0 – 10 pkt | X | Z oceny użytkownika |
| PAKIET 2 poz. 2 Cewnik do karmienia niemowląt |
| 1 | Korek zamykający na cewniku stabilnie mocowany | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt podać› |  |  |
| 2 | Atraumatyczne zakończenie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt podać› |  |  |
| 3 | Zmrożona powierzchnia (zabezpieczenie przed przyklejaniem | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt podać› |  |  |
| 4 | Opakowanie łatwe w otwarciu, odporne na uszkodzenia, gwarantujące sterylność | 0 – 10 pkt | X | Z oceny użytkownika |
| PAKIET 2 poz. 3 cewnik tlenowo-nosowy |
| 1 | Odpowiednia miękkość elestyczność drenu | 0 – 10 pkt | X | Z oceny użytkownika |
| 2 | Końcówka do nosa odpowiedniej długości, dobrze osadzająca się w nosie | 0 – 10 pkt | X | Z oceny użytkownika |
| 3 | Opakowanie łatwe w otwarciu, odporne na uszkodzenia, gwarantujące sterylność | 0 – 10 pkt | X | Z oceny użytkownika |
| PAKIET 2 poz. 4 maska tlenowa |
| 1 | anatomiczny kształt dobrze przylegająca do twarzy | 0 – 10 pkt | X | Z oceny użytkownika |
| 2 | Odpowiednia miękkość i elastyczność | 0 – 10 pkt | X | Z oceny użytkownika |
| 3 | Pakowana w kształcie anatomicznym | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt podać› |  |  |
| 4 | Opakowanie łatwe w otwarciu, odporne na uszkodzenia, gwarantujące sterylność | 0 – 10 pkt | X | Z oceny użytkownika |
| PAKIET 2 poz. 21 worek do dobowej zbiórki moczu |
| 1 | Biała tylna ściana worka - łatwość odczytu poziomu wypełnienia | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt podać› |  |  |
| 2. | Opakowanie łatwe w otwarciu, odporne na uszkodzenia, gwarantujące sterylność | 0 – 10 pkt | X | Z oceny użytkownika |
| PAKIET 2 poz. 23 Zestaw do kontrolowanej zbiorki stolca |
| 1 | Filtr węglowy w worku (zabezpieczenie przed przykrymi zapachami) | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt podać› |  |  |
| 2 | Wskaźnik wypełnienia w baloniku kontrolnym | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt podać› |  |  |
| 3 | Opakowanie łatwe w otwarciu, odporne na uszkodzenia, gwarantujące sterylność | 0 – 10 pkt | X | Z oceny użytkownika |