# Kielce dnia 14.02.2012r.

#### EZ/ZP/3/2012

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę staplerów i ładunków dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

W ślad za ogłoszonym postępowaniem, Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058) zawiadamia o wyborze ofert:

Pakiet nr 1

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

Iłżecka 24

02-135 Warszawa

Wartość oferty brutto:  219.934,44 zł.

Uzasadnienie:  Liczba otrzymanych punktów w oparciu o kryterium cena – 100 pkt.

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w Pakiecie nr 1:

1. Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa. Liczba otrzymanych punktów – 97,64

Pakiet nr 2

Covidien Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

Wartość oferty brutto:  47.649,60 zł.

Uzasadnienie:  Liczba otrzymanych punktów w oparciu o kryterium cena – 100 pkt.

Pakiet nr 3

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

Iłżecka 24

02-135 Warszawa

Wartość oferty brutto:  77.760,00 zł.

Uzasadnienie:  Liczba otrzymanych punktów w oparciu o kryterium cena – 100 pkt.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, Zamawiający odrzuca ofertę firmy Covidien Polska Sp. z o.o., z uwagi na to, iż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uzasadnienie:

Pakiet 3 poz. 1 i 3 – Zamawiający wymagał staplera posiadającego możliwość cięcia na długości 40mm. Wykonawca zaoferował stapler posiadający możliwość cięcia na długości 45mm.

Pakiet 3 poz. 2 i 4 - Zamawiający wymagał ładunku do staplera posiadającego możliwość cięcia na długości 40mm. Wykonawca zaoferował ładunek do staplera posiadający możliwość cięcia na długości 45mm.

Pakiet 3 poz. 5 - Zamawiający wymagał jednorazowego staplera okrężnego (...). Wykonawca zaoferował ładunek do wielorazowego staplera.

Sprawdzono o załączone katalogi i foldery informacyjne. Wobec powyższego Zamawiający postanawia jak na wstępie.

Pakiet nr 4

Covidien Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

Wartość oferty brutto:  63.374,40 zł.

Uzasadnienie:  Liczba otrzymanych punktów w oparciu o kryterium cena – 100 pkt.

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w Pakiecie nr 4:

1. Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., Iłżecka 24, 02-135 Warszawa. Liczba otrzymanych punktów – 94,26

Pakiet nr 5

Covidien Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

Wartość oferty brutto:  89.640,00 zł.

Uzasadnienie:  Liczba otrzymanych punktów w oparciu o kryterium cena – 100 pkt.

Pakiet nr 6

Covidien Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

Wartość oferty brutto:  34.862,40 zł.

Uzasadnienie:  Liczba otrzymanych punktów w oparciu o kryterium cena – 100 pkt.

Zawarcie umowy możliwe jest  po upływie 5 dni od dnia wysłania powyższego zawiadomienia, tj dnia 21.02.2012r.

Z-ca Dyrektora

Ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański