Załącznik nr 5

Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie projektu budowlanego - wykonawczego

w 5 egzemplarzach + forma elektroniczna wraz ze wszystkimi niezbędnymi opracowaniami branżowymi oraz kompletem uzgodnień do realizacji zadania pn. „Remont Apteki Szpitalnej”.

Zakres  przedmiotu zamówienia:

Opracowanie w niezbędnym zakresie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej, wielobranżowej  „Remont i modernizacja Apteki Szpitalnej”

Informacje ogólne o przedmiocie  „Remontu i modernizacji Apteki Szpitalnej”

1. Inwestor: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  ul. Grunwaldzka 45

2. Obiekt: Apteka Szpitalna.

3. Szpital posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Apteka szpitalna zlokalizowana jest w budynku głównym Szpitala, na 2 poziomach tj. piwnica i parter. Na poziomie parteru apteka zajmuje 312,65m2, na co składają się pomieszczenia: pokój kierownika, księgowość apteczna, zmywalnia czysta, magazyn płynów infuzyjnych z dezynfekcja, komora przyjęć, pokój socjalny, pokój recepturowy, ekspedycja, łazienki, korytarze. W piwnicy apteka zajmuje 137,05m2, na co składa się: pomieszczenia opatrunków, magazyn opatrunków, wentylatornia, pomieszczenia gospodarcze, korytarz.

Program rzeczowy

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach oczekuje opracowania dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej, wielobranżowej remontu Apteki szpitalnej celem dostosowania do obowiązujących przepisów spełniających szczególnie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Dz. U. Nr 75 , poz. 690 z 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.30.09.2002r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki. Projekt winien zawierać zespół opracowań branżowych, wyszczególnionych w specyfikacji, uzgodnionych z właściwymi do tego instytucjami oraz przepisami Prawa budowlanego. Apteka winna być zabezpieczona w środek transportu pionowego.

Zamawiający spodziewa się opracowań w zakresie:

Architektura

Konstrukcja

Technologia

Wentylacja

Instalacje Elektryczne

Instalacje Sanitarne

Kosztorys

Specyfikacja

Uzgodnienia

Inwentaryzacja

Forma opracowania dokumentacji projektowej:

- Prace projektowe należy wykonać zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektów budowlanych i wykonawczych.

- Projekt budowlany musi zawierać wszystkie wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami uzgodnienia niezbędne do przeprowadzenia remontu –

wymagana ilość egzemplarzy – 5.

- Projekty wykonawcze musza zawierać wszystkie szczegółowe obliczenia, zakresy prac oraz rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i materiałowe niezbędne do realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego zgodnie z normami i aktualnie obowiązującymi przepisami  techniczno – budowlanymi - wymagana ilość egzemplarzy – 5.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót musi zawierać zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny wykonanych robót, określenia prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru robót – wymagana ilość egzemplarzy – 5.

- Kosztorys inwestorski i przedmiar robót wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami – wymagana ilość egzemplarzy – 5.

- Dokumentacja winna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2.02.2011r. w spawie wymagań, jakim powinny odpowiadać po względem sanitarnym i fachowym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej,

oraz przepisami związanymi w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury – Dz. U. Nr 75 , poz. 690 z 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury  z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn.30.09.2002r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki

Uwagi końcowe:

  - Wszelkie koszty związane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej, uzyskaniem aktualnych podkładów sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych, wypisów z ewidencji gruntów, kopii map ewidencyjnych, uzgodnień ZUDP oraz kosztów związanych z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień wynikających z przepisów Prawa budowlanego ponosi Wykonawca.

- Termin opracowania dokumentacji projektowej – 45 dni roboczych. Za termin zakończenia projektu  budowlanego uznaje się datę złożenia projektu w Wydziale Architektury UM Kielce w celu uzyskania stosownych decyzji.

- Termin opracowania projektów wykonawczych i innych elementów stanowiących całość zamówienia –  30 dni roboczych od daty wykonania projektu budowlanego.

Dokumentację należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym.

Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie projektu budowlanego - wykonawczego

w 5 egzemplarzach + forma elektroniczna wraz ze wszystkimi niezbędnymi opracowaniami branżowymi oraz kompletem uzgodnień do realizacji zadania pn. „Remont Oddziału Chorób Zakaźnych i Oddziału Dermatologicznego”

Zakres przedmiotu zamówienia:.

Opracowanie w niezbędnym zakresie dokumentacji  projektowej , budowlano-wykonawczej, wielobranżowej  „Remont i modernizacja Oddziału Chorób Zakaźnych i Oddziału Dermatologicznego”

Informacje ogólne o przedmiocie  „Remontu i modernizacji Oddziału Chorób Zakaźnych i Oddziału Dermatologicznego”

1. Inwestor: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  ul. Grunwaldzka 45

2. Obiekt: Oddział Chorób Zakaźnych i Oddział Dermatologiczny, Kielce, ul. Radiowa 7.

3. Szpital posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Obiekt został wybudowany w latach 70-tych, a remontowany w latach 90-tych XXw. Oddział Chorób Zakaźnych posiada 67 łóżek, Oddział Dermatologiczny – 12 łóżek. W budynku znajdują się 2 Izby Przyjęć: Chorób Zakaźnych i Dermatologiczna. Obiekt wyposażony jest w 3 windy.

W budynku zlokalizowano:

- piwnice: dezynfektornia, pomieszczenia po byłej kuchni, sortownia bielizny, szatnia dla personelu, magazyn ubrań,  magazyn rezerw wojskowych, korytarze

- parter: izba przyjęć, poradnia chorób zakaźnych, 12 sal 1-łóżkowych z łazienkami i wc, kuchenka oddziałowa, gabinet oddziałowej, pokój konsultacyjny, gabinet zabiegowy, dyżurka pielęgniarek, korytarze

- I piętro: 4 sale 1-osobowe z wc, 2 sale 2-osobowe z wc, 10 sal 3-osobowych z wc, 2 łazienki (męska i damska), kuchenka oddziałowa, 3 gabinety lekarskie, pokój ordynatora, sekretariat, dyżurka pielęgniarek, pokój socjalny, korytarze

- II piętro – Oddział Chorób Zakaźnych: 6 sal 1-osobowych z wc, 1 sala 2-osobowa z wc, 3 sale 3-osobowe z wc, dyżurka pielęgniarek, gabinet zabiegowy, pokój socjalny, korytarze.

- II piętro – Oddział Dermatologiczny: 4 sale 3-osobowe z wc, pokój socjalny, pokój oddziałowej, 3 magazyny podręczne, pokój ordynatora, pokój lekarski, z aneksem kuchennym, dyżurka pielęgniarek, gabinet zabiegowy, duża łazienka – maściarnia, 1 natrysk, izba przyjęć + sala opatrunkowa, świetlica dla pacjentów, korytarze.

Na zewnątrz elementy infrastruktury, drogi dojazdowe, parking, budynek agregatu prądotwórczego, magazyn odpadów medycznych, podziemna infrastruktura techniczna w zakresie: kanalizacja sanitarna, deszczowa, energetyczna, telefoniczna, ogrodzenie, tereny zielone.

Program rzeczowy

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach oczekuje opracowania dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej, wielobranżowej remontu Oddziału Chorób Zakaźnych i Oddziału Dermatologicznego celem dostosowania do obowiązujących przepisów spełniających szczególnie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Dz. U. Nr 75 , poz. 690 z 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz przepisami Prawa budowlanego. Projekt winien zawierać zespół opracowań branżowych, wyszczególnionych w specyfikacji, uzgodnionych z właściwymi do tego instytucjami.

Zamawiający spodziewa się opracowań w zakresie:

Architektura

Konstrukcja

Technologia

Wentylacja

Instalacja Elektryczna

Instalacja Sanitarna

Kosztorys

Specyfikacja

Uzgodnienia

Inwentaryzacja

Forma opracowania dokumentacji projektowej:

- Prace projektowe należy wykonać zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektów budowlanych i wykonawczych.

- Projekt budowlany musi zawierać wszystkie wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami uzgodnienia niezbędne do przeprowadzenia remontu –

wymagana ilość egzemplarzy – 5.

- Projekty wykonawcze musza zawierać wszystkie szczegółowe obliczenia, zakresy prac oraz rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i materiałowe niezbędne do realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego zgodnie z normami i aktualnie obowiązującymi przepisami  techniczno – budowlanymi - wymagana ilość egzemplarzy – 5.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót musi zawierać zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny wykonanych robót, określenia prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru robót – wymagana ilość egzemplarzy – 5.

- Kosztorys inwestorski i przedmiar robót wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami – wymagana ilość egzemplarzy – 5.

- Dokumentacja winna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2.02.2011r. w spawie wymagań, jakim powinny odpowiadać po względem sanitarnym i fachowym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej,

oraz przepisami związanymi w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury – Dz. U. Nr 75 , poz. 690 z 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz  Rozporządzenia

Ministra Infrastruktury  z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Uwagi końcowe:

  - Wszelkie koszty związane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej, uzyskaniem aktualnych podkładów sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych, wypisów z ewidencji gruntów, kopii map ewidencyjnych, uzgodnień ZUDP oraz kosztów związanych z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień wynikających z przepisów Prawa budowlane ponosi Wykonawca.

- Termin opracowania dokumentacji projektowej – 45 dni roboczych. Za termin zakończenia projektu  budowlanego uznaje się datę złożenia projektu w Wydziale Architektury UM Kielce w celu uzyskania stosownych decyzji.

- Termin opracowania projektów wykonawczych i innych elementów stanowiących całość zamówienia – 30 dni roboczych od daty wykonania projektu budowlanego.

Dokumentację należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym.