Kielce, dnia 27.02.2012 r.

EZ/ZP/14/2012

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę zastawek mechanicznych aortalnych i mitralnych, zastawek biologicznych aortalnych i mitralnych, elektrod nasierdziowych bipolarnych, wycinaków aortalnych, shuntów wieńcowych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Na podstawie art.38 ust. 1,2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Dot. Zadania nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zastawki aortalnej bez rozmiaru 17A? Oferowane zastawki posiadają rozmiary wewnątrzpierścieniowe od 19A do 31A oraz rozmiary nadpierścieniowe od 16A do 28A. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: 
Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 2

Dot. zadania nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zastawki mitralnej bez rozmiaru 37M? Oferowane zastawki posiadają rozmiary wewnątrzpierścieniowe od 19M do 35M oraz rozmiary nadpierścieniowe od 16M do 28M. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: 
Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 3

Dot. Zadania nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wycinaków aortalnych w rozmiarach: 2,5 mm; 3,0 mm; 3,5 mm; 4,0 mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: 
Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający oczekuje przewody podłączające do każdej z elektrod (czyli 600 szt. przewodów podłączających)?

Odpowiedź: 
Nie, zamawiający oczekuje dostawy 8 przewodów na 100 szt. elektrod czyli łacznie 48 szt..

Z-ca Dyrektora

ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański