# ZAŁACZNIK NR 2b do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Odczynniki do analizatora parametrów krytycznych wyspecyfikowanego w Zadaniu nr 1 na 15750 oznaczeń

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki do pomiaru parametrów: pH, pCO2, pO2, na, K, Cl, Ca, Hct, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, tHb, SO2, glukoza, mleczany, bilirubina | TAK |  |
| 2 | Zestaw odczynników w postaci wymiennej kasety zawierającej odczynniki, elektrody, sensory, kalibratory, materiały kontrolne, pojemniki na ścieki | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................