OPIS TECHNICZNY

Do remontu wewnętrznej instalacji gazów medycznych Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w istniejących pomieszczeniach I-go piętra budynku Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach.

- PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie i umowa z inwestorem.
2. Podkłady architektoniczno-budowlane budynku j.w.
3. Uzgodnienia wstępne z inwestorem.
4. Uzgodnienia międzybranżowe.
5. Obowiązujące normy i wytyczne projektowania.

- ZAKRES OPRACOWANIA.

Gniazda tlenowe umieszczono w salach 2,3 i 4- łóżkowych między łóżkami np. sala 1 łóżkowa – 1 gniazdo , sala 2 łóżkowa – 2 gniazda  , 3 łóżkowa 3- gniazda, 4 łóżkowa -4 gniazda. Dodatkowo gniazdo należy umieścić również w gabinecie zabiegowym.

Wykonać szafkę pomiarowo-sygnalizacyjną dla całego oddziału.

- OPIS INSTALACJI.

Całość wykonać zgodnie z przedmiarem oraz wg norm i dyrektyw europejskich ISO 7396-1:2007