| LP. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ |  | DANE TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CustomPack (CPK) |  | Ilość sztuk | 4500 |
| 1 | Nazwa | podać | – |  |
| 2 | Numer katalogowy | podać | – |  |
| 3 | Producent | podać | – |  |
| 4 | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji. Skład: Prześcieradło na pacjenta 150 x 195 cm – 1 szt. Obłożenie okulistyczne pacjenta z wycięciem na oko, folia zabezpieczająca z workiem zbiorczym 100 x 120 cm – 1 szt. Obłożenie okulistyczne pacjenta z wyciętym owalnym otworem na oko, z folią (bez worka) 98 x 140 cm – 1 szt. Obłożenie na stolik 140 x 140 cm – 1 szt. Fartuchy operacyjne „L” (Large) – 2 szt. Nóż SLIT obustronnie ostrzony (Dual Bevel) 2 mm ze znacznikiem głębokości do otwarcia komory o kalibracji 2,75 mm – 1 szt. Nóż do paracentezy DB 1,2 mm – 1 szt. Micro Tip (Turbo Sonics 30º Round 0,9 mm – Turbo Sonics 30º Kelman) w zależności od rodzaju aparatu – 1 szt. Zestaw osłonki irygacyjne i komora testowa (typ w zależności od rodzaju aparatu) – 1 szt. Kaseta wraz z drenami do aparatu (typ w zależności od rodzaju aparatu) Podłokietniki – 2 szt. Kaniula do hydrodysekcji 25G – spłaszczona – 1 szt. Kaniula Provisc 27G – 3 szt. Kaniula irygacyjna 25G – 1 szt. Cystotom 25G – 1 szt. Strzykawki trzyczęściowe 2 ml – 3 szt. (różne kolory tłoków) Strzykawki trzyczęściowe 20 ml – 1 szt. Sączki – 3 szt. Mikrogąbki – 5 szt. Osłonka plastikowa na oko – 1 szt. Pojemnik na płyn – 1 szt. | TAK |  |  |
| 5 | Do powyższego zadania wymagane jest oddanie w nieodpłatne użytkowanie (łącznie z serwisem) na czas obowiązywania umowy, aparatu do usuwania zaćmy i witrektomii przedniej, wyposażonego w głowice umożliwiające oprócz pracy z ultradźwiękami ( o kierunku przód tył) pracę z ultradźwiękami skrętnymi ( oscylacja tipa w kierunku do głównej osi głowicy) oraz umożliwiającego przeprowadzenie zabiegu w systemie emulsyfikacji płynowej. | TAK |  |  |

1. Przedstawione dane techniczne należy bezwzględnie potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi (katalogi, foldery w języku polskim).

2. Dołączyć  właściwy dokument  potwierdzający, że przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 /Dz. U. nr 107, poz. 679 z dnia 17 czerwca 2010/ oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia. (certyfikaty, atesty, wpisy do rejestru wyrobów medycznych itp.).

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

WYKONAWCA

.........................................................