| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Wartość podatku | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw okulistyczny: Skład zestawu: 1.Serweta okulistyczna wykonana z trójwarstwowego materiału z włókien sztucznych(monolit polipropylenowy) bez zawartości wiskozowych i celulozowych, nielaminowanej o wym.137x137cm. W polu operacyjnym- okno o wymiarach 8cmx10cm wypełnione folią chirurgiczną wykonaną z polietylenu o grubości 0,05mm i zbiornikiem na płyny o wym.30x17,5cm Po jednej stronie – zintegrowany z obłożeniem zbiornik na płyny z mostkiem do regulacji kształtu (minimum1/2 litra) gramatura materiału 57,6g/m2. 2.Sterylne prześcieradło o wymiarach 200x150cm wykonane z dwuwarstwowego laminatu polipropylen/polietylen. 3.Serweta na stolik instrumentariuszki. 4.Osłona na podłokietnik operatora o wymiarach 35x60cm – 2 szt. | 150szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do laparotomii: skład: 1.Serweta do laparotomii wykonana z dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 250x285cm, rozmiar otworu przylepnego 30cmx10cm, obłożenie zintegrowane z ekranem anestezjologicznym, gramatura materiału 60g/m2, i klasa palności zgodnie z 16CFR 1610 2.Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150cm x 200cm. 3.Serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm. 4. Taśma samoprzylepna 10cmx55cm. | 500szt. |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  |  |