EZ/ZP/28/2012													Załącznik nr 1 do SIWZ

Przedmiot zamówienia

PAKIET  1 – Błony do kamery DRYSTAR 5302 oraz DRYSTAR 3000

| L.p. | OPIS | Jm szt | Nr katalogowy | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filmy ( błony ) do kamery DRYSTAR 5302 - typ filmów DT 2B - filmy niewrażliwe na światło - przeznaczone do drukarek cyfrowych - format filmów : 20x25 ( 8x10 cali ) | 20 000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Filmy ( błony ) do kamery DRYSTAR 5302 - typ filmów DT 2B - filmy niewrażliwe na światło - przeznaczone do drukarek cyfrowych - format filmów : 20x30 ( 10x12 cali ) | 8 000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Filmy ( błony ) do kamery DRYSTAR 5302 - typ filmów DT 2B - filmy niewrażliwe na światło - przeznaczone do drukarek cyfrowych - format filmów : 35x43 ( 14x17 cali ) | 24 000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Filmy ( błony ) do kamery DRYSTAR 3000 - typ filmów DT 1B - filmy niewrażliwe na światło - przeznaczone do drukarek cyfrowych - format filmów : 35x43 ( 14x17 cali ) | 2 000 szt |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ |  |  |  |  |  |

EZ/ZP/28/2012													Załącznik nr 1 do SIWZ

Przedmiot zamówienia

PAKIET  2 – System do odsysania wydzielin z pola operacyjnego , wkłady workowe

| L.p. | OPIS | Jm szt | Nr katalogowy | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkłady jednorazowego użytku poj. 1000 ml uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania, bez konieczności wciskania wkładu, w pojemnik, wyposażone w uchwyt do bezpiecznego demontażu, filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, posiadające w pokrywie tylko w 1 króciec (króciec kątowy, schodkowy, obrotowy),szeroki port na pokrywie do pobierania próbek i przytwierdzoną na stałe zatyczkę do zamknięcia portu po napełnieniu wkładu. Pokrywa spłaszczona dostosowana do aparatów anestezjologicznych. Kompatybilne z pojemnikami z poz. 8 | 3 000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkłady jednorazowego użytku poj. 2000 ml uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania, bez konieczności wciskania wkładu, w pojemnik, wyposażone w uchwyt do bezpiecznego demontażu, filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, posiadające w pokrywie tylko w 1 króciec (króciec kątowy, schodkowy, obrotowy),szeroki port na pokrywie do pobierania próbek i przytwierdzoną na stałe zatyczkę do zamknięcia portu po napełnieniu wkładu, . Kompatybilne z pojemnikami z poz 9 | 10 000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkłady jednorazowego użytku poj. 3000 ml uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania, bez konieczności wciskania wkładu, w pojemnik, wyposażone w uchwyt do bezpiecznego demontażu, filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, posiadające w pokrywie tylko w 1 króciec (króciec kątowy, schodkowy, obrotowy),szeroki port na pokrywie do pobierania próbek i przytwierdzoną na stałe zatyczkę do zamknięcia portu po napełnieniu wkładu. Kompatybilne z pojemnikami z poz. 10 | 7 000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkłady jednorazowego użytku poj. 1000 ml uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania, bez konieczności wciskania wkładu, w pojemnik, wyposażone w uchwyt do bezpiecznego demontażu, filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, posiadające w pokrywie tylko w 1 króciec (króciec kątowy, schodkowy, obrotowy),szeroki port na pokrywie do pobierania próbek i przytwierdzoną na stałe zatyczkę do zamknięcia portu po napełnieniu wkładu. Pokrywa spłaszczona dostosowana do aparatów anestezjologicznych. Wkłady pakowane razem z drenem do odsysania dł. 2,1 m. Kompatybilne z pojemnikami z poz. 8 | 1 000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Łącznik kątowy do podłączenia próżni do pojemników z poz. 8-10; | 30 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Uchwyt aluminiowy mocowany do łóżka w formie podwójnego haka kompatybilny z pojemnikami z poz. 8-10; | 30 szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Uniwersalny automatyczny uchwyt sprężynowy do zamocowania pojemników, kompatybilny z pojemnikami z poz. 8-10; | 30 szt |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe, o spłaszczonym kształcie dopasowanym do aparatów anestezjologicznych wykonany z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz obrotowy króciec kątowy do przyłączenia próżni, możliwość sterylizacji w temp.121st.C. Poj 1000 | 25 szt |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe, wykonany z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz obrotowy króciec kątowy do przyłączenia próżni, możliwość sterylizacji w temp.121st.C. Poj. 2000 ml.; | 40 szt |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe, wykonany z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz obrotowy króciec kątowy do przyłączenia próżni, możliwość sterylizacji w temp.121st.C. Poj.3000 ml.; | 30 szt |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ |  |  |  |  |  |

EZ/ZP/28/2012													Załącznik nr 1 do SIWZ

Przedmiot zamówienia

PAKIET  3 – Wkłady workowe do pojemników RECEPTAL

| L.p. | OPIS | Jm szt | Nr katalogowy | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik jednorazowy (worek) 2000ml z zastawką filtrującą i zabezpieczająca próżnię przed zalaniem , pojemnik zawierający substancję przeciwdziałająca pienieniu się odsysanej treści ,stożkowy kształt końcówek o średnicy 6/8 mm ,zapewnia łatwe i szczelne łączenie elementów systemu ,w opakowaniu pojemnika kolanko przyłączeniowe 6/8 mm do łączenia drenu pacjenta z pojemnikiem. Pokrywa o kształcie koła i średnicy 10cm wewnątrz , posiadająca dwa kroćce ( do próżni i do pacjenta ). Łączenie worka z kanistrem nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych elementów typu tulejki, kolanka redukcyjne Pojemnik pasujący do karnistrów wielorazowych w kształcie koła ,pojemności 2000ml i średnicy 10cm z bocznym łączem typu T 2 x 6mm, z podziałką wyskalowaną co 25ml | 1 500 szt |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ |  |  |  |  |  |