EZ/ZP/25/2012  NEUROCHIRURGIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 1 –  Stymulator przeciwbólowy  rdzenia kręgowego o stałym natężeniu prądu

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| - stymulator rdzeniowy jednokanałowy ośmiokontaktowy o stałym natężeniu prądu - w zestawie programator pacjenta umożliwiający pełną obsługę generatora łącznie z programowaniem - elektrody: ośmio- lub podwójne czterokontaktowe elektrody kompatybilne z generatorem jedno- lub dwukanałowym - w zestawie do wyboru elektrody przeskórne lub chirurgiczne - możliwość podłączenia elektrody bezpośrednio do generatora - długość łączników do wyboru: 20, 30 i 60 cm - długość elektrod do wyboru 30,60, 90 i 110 cm |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/25/2012  NEUROCHIRURGIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 2 –  Stymulator przeciwbólowy rdzenia kręgowego o stałym napięciu prądu

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| - stymulator rdzeniowy dwukanałowy ośmiokontaktowy o stałym napięciu prądu - w zestawie do wyboru elektrody przeskórne cztero- ( o długości 33,45,56 cm) lub ośmiokontaktowe ( o długości 30,45, 56 cm) - długość łączników do wyboru : 20, 40, 51, 66 cm -możliwość programowania amplitudy, częstotliwości, szerokości impulsu oraz polaryzacji elektrod, - w zestawie pilot pacjenta. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/25/2012  NEUROCHIRURGIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 3 –  zestaw do stabilizacji transpedikularnej  z dostępu tylnego w chorobie zwyrodnieniowej krążka międzykręgowego

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| Komplet: (materiał : tytan) – komplet 4 śruby z blokadami ( lub haki), 2 pręty, 1 łącznik poprzeczny, 2 implanty międzytrzonowe dla techniki PLIF lub 1 dla techniki TLIF Opis techniczny: -wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe -walcowy kształt gwintu -ujemny kąt pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku -łączniki poprzeczne mocowane wielokątowi do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika -system mocowania śruby do pręta otwarty od góry (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco- zabezpieczającym -mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny) -średnica śrub od 4.5mm do 7.5 mm ze skokiem co 1mm i długościach od 25 do 60mm -średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco- zabezpieczającym przekracza 13mm -wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco- zabezpieczającym nie przekracza 5mm ponad pręt -możliwość stosowania wielokątowych śrub tulipanowych wyciągowych do krekcji kręgozmyku -średnica pręta 5.5mm (pręt gładki) -system zawiera haki laminarne i pedikularne -możliwość stosowania śrub wprowadzanych w talerze biodrowe -wbijane klatki lędźwiowe do techniki PLIF lub TLIF ( materiał: PEEK) -możliwość implantacji technice minimalnie inwazyjnej lub otwartej -zaokrąglony przód klatki ułatwiający implantację i umożliwiający wprowadzenie implantu bez wstępnej dystrakcji -klinowy, obły kształt implantu w płaszczyźnie strzałkowej celem pełnego kontaktu z blaszkami trzonów -wyprofilowany anatomicznie kształt dystraktorów/ przymiarów celem łatwiejszego przygotowania przestrzeni pod implantację klatki -dwie grupy rozmiarów w zależności od wybranej techniki operacyjnej – PLIF- 22mm, 26mm, TLIF- 32mm, 36mm -wysokość implantów od 8 do 14mm ze skokiem co 2mm -możliwość napełnienia wiórem kostnym -obecność znaczników rtg do określenia położenia klatki w przestrzeni kręgosłupa. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/25/2012  NEUROCHIRURGIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 4 –  Implant międzywyrostkowy silikonowy do stabilizacji dynamicznej

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| - „Miękki” implant do dynamicznej stabilizacji międzykolczystej - elastyczny implant do rozpierania wyrostków kolczystych - możliwość pewnego umocowania do sąsiednich segmentów kręgosłupa - brak elementów metalowych w konstrukcji nośnej implantu - budowa jednoelementowa umożliwiająca umiejscowienie implantów w przestrzeni między wyrostkami kolczystymi - wysokość odtwarzanej przestrzeni międzykolczystej od 8mm do 14mm - materiał: silikon - do każdego typu implantu wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/25/2012  NEUROCHIRURGIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 5 –  Implant międzywyrostkowy, tytanowy, sterylny do przezskórnej implantacji

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| - cylindryczny implant wykonany z tytanu, nie wymagający wstępnego montażu, sterylny - technika implantacji małoinwazyjna – przezskórna - rozmiar implantu 8- 14 mm ( stopniowane co 2 mm) - możliwość pewnego zakotwiczenia implantu o sąsiednie wyrostki kolczaste kręgosłupa (tytanowe wąsy) - możliwość implantacji wielopoziomowej - implantacja z punktu oddalonego od linii pośrodkowej max 7 cm - implanty posiadające trwałe oznaczenia - instrumentarium sterylne jednorazowe, zawierające przymiary odpowiadające wielkościom implantów. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/25/2012  NEUROCHIRURGIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 6 –  Proteza trzonu odcinka piersiowo - lędźwiowego kręgosłupa umożliwiająca dystrakcję in-situ

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| - uchwycenie, implantacja oraz dystrakcja protezy przy pomocy jednego narzędzia - proteza trzonu musi umożliwiać płynną dystrakcję operowanego segmentu kręgosłupa po jej zaimplantowaniu przy użyciu pojedynczego narzędzia przytrzymującego wszczep w jego części przyśrodkowej - konstrukcja implantu musi umożliwiać odtworzenie zarówno naturalnej krzywizny lordotycznej jak i kyfotycznej kręgosłupa - możliwość regulacji wysokości implantu od 20.5 do 104.5 mm - implanty o dwóch różnych średnicach 18 i 22mm - szeroka gama ząbkowanych zakończeń kątowych pozwalająca operatorowi na dobranie jednej z dziesięciu możliwych krzywizn (0,3,6,8,11,15,16,18,23,30 st.), co umożliwia wierne odtworzenie naturalnego kształtu kręgosłupa w obrębie operowanego segmentu - na zakończeniach kątowych powinny znajdować się pionowe kreski – celowniki w celu precyzyjnego ustawienia ich krzywizn względem siebie - prosta, jednostopniowa, wbudowana w implant i odwracalna / powtarzalna blokada mechanizmu dystrakcyjnego implantu odznaczona odmiennym kolorem - w zestawie dostępne implanty umożliwiające dodatkowe- skokowe powiększenie zakresu wysokości protezy co 15mm - materiał: tytan. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/25/2012  NEUROCHIRURGIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 7 –  Implant międzytrzonowy typu ACIF z syntetycznym wypełnieniem do odcinka szyjnego kręgosłupa – wykonany z PEEK

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| - anatomiczny kształt implantuj, pozwalający odtworzyć naturalną lordozę - co najmniej 2 szerokości oraz 2 głębokości implantu - wysokości implantów w granicach 4-9 mm - tytanowe markery umożliwiające ocenę położenia wszczepu - dodatkowy system kotwiczący klatkę w przestrzeni międzykręgowej w postaci dwóch tytanowych szpilek umieszczonych po stronach implantuj, dających po jednej parze bolców kotwiczących w górnej oraz dolnej części implantu - całkowicie syntetyczny, pakowany sterylnie substytut kości jako wypełnienie implantu - postać substytutu monolityczna dopasowana do rozmiaru klatki - zestaw instrumentarium oraz implantów w kasecie umożliwiającej sterylizację i przechowywanie - w komplecie implanty próbne tzw. przymiary - implanty do sterylizacji umieszczone w pojemnikach z dodatkowym oznaczeniem rodzaju implantu. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/25/2012  NEUROCHIRURGIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 8 –  zestaw do przezskórnej wertebroplastyki

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| Zestaw na 1 poziom: cement kostny z mieszalnikiem, komplet 2 igieł/kaniul do podawania cementu, zestaw strzykawek do podawania cementu. Cement o podwyższonej lepkości (konsystencji plasteliny), gotowy do użycia natychmiast po zmieszaniu reagentów. Czas podawania cementu rozpoczynający się z końcem mieszania cementu trwający do 27 minut w temperaturze pokojowej. Strzykawki do podawania cementu wyposażone w duże skrzydła umożliwiające aplikację cementu. W zestawie igły boczne otwarte, kodowane kolorami o średnicy 8G, 10G, 12G. Dostępne igły o zakończeniu grotowym oraz jednostronnie ścięte. Igły bocznie otwarte. Do zestawu dołączony adapter służący do pojedynczego napełniania strzykawek. Bezpieczna technika wprowadzania igieł – prowadzenie po drucie Kirschner’a (prowadnik skalowany) |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/25/2012  NEUROCHIRURGIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 9 –  Płytka do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| - materiał: tytan - płyty od jedno do wielosegmentowych - śruby samogwintujące, jednokorowe - długość śrub: 14 i 16mm, średnice 4.0 i 4.35 mm - możliwość wprowadzenia wkrętu centralnie, w osi płytki - płytki grubości 2 mm, w rozmiarach 22-92mm, (płytki Classic, szerokość 21mm), stopniowane co 2mm - mechanizm blokowania śrub w płytce z możliwością odblokowania /usunięcia wkręta/ i powtórzenia czynności blokowania śruby względem płytki - możliwość dogięcia płytki do krzywizny anatomicznej kręgosłupa szyjnego / zwiększenie lub zmniejszenie wygięcia płytki/ bez utraty możliwości blokady wkrętów. - płytki Narrow (bez otworów w osi płytki, o szerokości 16mm), dostępne w rozmiarach 20-62mm (stopniowane co 2 mm) - implanty i narzędzia w kontenerach przeznaczonych do ich przechowywania i sterylizacji i posiadają oznaczenia. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/25/2012  NEUROCHIRURGIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 10 –  klatki międzytrzonowe odcinka szyjnego

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| - klatki o kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa szyjnego, wypełnione biomateriałem, sterylne - klatki wykonane z PEEK, bez elementów metalowych umożliwiających wykonanie badań CT, MRI - klatki z trzema tytanowymi znacznikami radiologicznymi ułatwiającymi ocenę położenia klatki w przestrzeni międzytrzonowej - klatki z otworem centralnym wypełnionym biomateriałem- czysty B-trójfosforan wapnia - klatki odtwarzające lordozę szyjną - w zestawie klatki klinowe oraz zakrzywione, w celu lepszego dopasowania do anatomii kręgów szyjnych - powierzchnia klatki ząbkowana zapobiegająca migracji implantu - klatki o wysokości 5-10 mm (stopniowane co 1mm) i głębokości 12,5 mm - w zestawie implanty próbne umożliwiające odpowiedni dobór właściwego rozmiaru klatki - w zestawie ogranicznik głębokości dla implantów próbnych i właściwych - narzędzia dostarczane w specjalnej kasecie przeznaczonej do ich przechowywania i sterylizacji. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/25/2012  NEUROCHIRURGIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 11 –  Proteza trzonu kręgowego  odcinka szyjnego

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| - implant wykonany z PEEK nie wymagający wstępnego montażu, sterylny - implant bez elementów metalowych uniemożliwiających wykonanie badan CT, MRI - w implancie tytanowe znaczniki radiologiczne ułatwiające ocenę położenia klatki w przestrzeni międzytrzonowej oraz ocenę stopnia dystrakcji - wysokość implantu 17-70mm - możliwość zastąpienia jednego, dwóch/ trzech sąsiednich trzonów kręgowych - możliwość rozszerzenia konstrukcji implantu „in situ” - blokada implantu wykonana z PEEK - płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni zapobiegającej migracji - możliwość powtarzalnej/ kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym - implanty posiadające trwałe oznaczenia - instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/25/2012  NEUROCHIRURGIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 12 –  system do stabilizacji  transpedikularnej odcinka lędźwiowego śrubami perforowanymi

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| - śruby tytanowe, transpedikularne, samogwintujące, wieloosiowe (+/- 25 stopni) śruby dwukorowe, podwójnie gwintowane, z zaokrąglonym końcem od góry (osadzanie pręta z góry) - długość śrub w przedziale 35-65mm -średnica śrub 5.2- 9.0 mm (stopniowane co ok.1mm) - śruby kaniulowane średnicy 6.2 i 7.0 mm, dł. 35-50mm ze skokiem co 5mm -śruby perforowane sterylne w 5 rozmiarach długościowych od 35-55mm ze skokiem co 5mm o średnicach 5.2mm, 6.2mm i 7.0mm - śruby perforowane z końcówkami adaptującymi strzykawki do aplikacji cementu, sterylne - w przypadku śrub perforowanych- perforacja występująca na 20-40% długości gwintu śruby (sześć specjalnych otworów wylotowych do cementu), umożliwiająca biomechanicznie optymalną aplikację cementu i lepsze zakotwiczenie w osteoporotycznej kości -blokada śruby do pręta nakrętką z góry (gniazdo śrubokręta typu star drive) - brak konieczności stosowania dodatkowych śrub wyciągowych do redukcji kręgozmyków. - możliwość płynnej repozycji kręgozmyku -możliwość odblokowania śruby na pręcie, z jednoczesnym zachowaniem ustalonego kąta śruby (utrzymana blokada wieloosiowości śruby) -możliwość przeprowadzania kompresji lordotycznej i kompresji/ dystrakcji równoległej segmentu - możliwość remobilizacji zblokowanych, wieloosiowych główek śrub bez utraty ich właściwości mechanicznych i konieczności ich wykręcania z kości - możliwość utrzymania zablokowanej kątowo główki śruby przy równoczesnym zwolnieniu blokady pręta - możliwość powtórzenia redukcji kręgozmyku, repozycji stabilizacji na każdym etapie zabiegu (brak elementów zrywanych itp.) - implanty trwałe znakowane -w zestawie narzędzia umożliwiające dystrakcję, kompresję, redukcję kręgozmyków w ranie operacyjnej ( „in situ”), dociąganie śrub do pręta, remobilizacji główek śrub - w zestawie kaniulowane narzędzia do stosowania „po drucie wprowadzającym” - w zestawie próbniki do pedikulum (prosty, zagięty) - w zestawie cement kostny z mieszalnikiem, rozdzielacz z kompletem strzykawek oraz wypożyczany na czas trwania umowy specjalny miernik gęstości/chronometr-viscosimetr ( z sygnalizacją świetlną i dźwiękową kolejnych etapów postępowania) - cement o podwyższonej biokompatybilności, dostarczany w specjalnym jednorazowym mieszalniku. Strzykawki pozwalające na bezpieczną, kontrolowaną infuzję cementu - rozdzielacz pozwalający na napełnienie jednocześnie 4 strzykawek oraz testera - instrumentarium w kontenerach przeznaczonych do przechowywania i sterylizacji - w zestawie kompatybilne druty kirschner’a o średnicy 1,6mm oraz 2,0mm do śrub kaniulowanych/perforowanych - zestaw podstawowy składa się z 4 śrub, 4 blokerów, 2 prętów |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/25/2012  NEUROCHIRURGIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 13 –  System stabilizacji międzytrzonowej (ACIF) typu „stand alone”

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| Hybrydowy system stabilizacji międzytrzonowej (PEEK/TAN) odcinka szyjnego, niewymagający stosowania dodatkowych stabilizacji, implantowany z dostępu przedniego Zestaw podstawowy: 1 klatka (PEEK/TAN), 4 śruby blokujące - hybrydowa klatka o kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa szyjnego, sterylna - klatka wykonana z PEEK, połączona z tytanowa płytką wewnętrzną w części przedniej implantu - znacznik radiologiczny w tylnej części implantu, umożliwiający określenie głębokości położenia klatki - specjalnie ząbkowana powierzchnia implantu zapobiegająca migracji - gwintowane główki śrub mocujących implant- blokada 4 śrubami pod odpowiednim kątem (celowniki) -klatki dostępne w 3 kształtach i 8 wysokościach od 5mm do 12mm - śruby blokujące o średnicy 3mm, dł.12,14,16mm, długości kodowane kolorami - w zestawie implanty próbne umożliwiające optymalny dobór właściwego rozmiaru klatki - implanty próbne i właściwe kodowane kolorami - w zestawie celownik i instrumenty pozwalające na wkręcanie śrub blokujących pod pożądanymi kątami, także szydło kątowe - w zestawie instrumenty pozwalające na precyzyjne, wygodne upakowanie biomateriału (przeszczepów kostnych) w klatce - w zestawie specjalny dystraktor/ prowadnik implantu do przestrzeni międzytrzonowej - narzędzia i implanty posiadające trwałe oznaczenia - narzędzia dostarczane w specjalnej kasecie przeznaczonej do ich przechowywania i sterylizacji. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/25/2012  NEUROCHIRURGIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 14 –  zestaw umożliwiający uzupełnienie przestrzeni powstałej pomiędzy trzonami kręgów po korporekromii materiałem sztywnym metalicznym

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| - materiał tytan - zakres wymiarowy od 50 do 130mm z gradacją wysokości co 2 mm - zachowanie fizjologicznej lordozy szyjnej (uformowane lordotycznie) - możliwość wypełnienia wiórami kostnymi - przekrój owalny oraz cylindryczny - koszyk umożliwiający docinanie |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/25/2012  NEUROCHIRURGIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 15 –  Implant do dystrakcji międzywyrostkowej

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| - jeden implant na jeden operowany poziom - implant do dystrakcji międzywyrostkowej po dokonaniu wcześniejszej dekompresji - implant tytanowy, dostępny w rozmiarach od 8mm do 16mm (stopniowane co 2mm) - implant sprężysty w kształcie litery M, umożliwiający tłumienie dużych przeciążeń osiowych - możliwość implantacji na wielu poziomach, dzięki specjalnemu ułożeniu skrzydeł blokujących - skrzydła blokujące odchylone na zewnątrz niewymagające rozchylenia podczas implantacji - implanty kodowane kolorami, pakowane sterylnie - w zestawie implanty próbne, uchwyt do implantu oraz kleszcze zaciskające skrzydła blokujące - narzędzia w kasecie przeznaczonej do ich przechowywania i sterylizacji |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/25/2012  NEUROCHIRURGIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 16 –  śruby transpedikularne umożliwiające repozycję kręgozmyku

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| - śruby transpedikularne o cylindrycznym rdzeniu w rozmiarach od 4,5mm do 8,5mm, stopniowane co 1 mm i długościach części gwintu kostnego od 35 do 50mm stopniowane co 5 mm - boczne łączenie śruby do pręta, min. 3 wielkości łączników śruba-pręt - zakres ruchomości śrub w elementach łączących w stosunku do pręta powyżej 120 stopni w dowolnej płaszczyźnie kręgosłupa - możliwość dystrakcji i kompresji przy zachowaniu wstępnie ustalonego kąta lordozy/kyfozy realizowana poprzez konstrukcje implantów - śruby podciągowe/repozycyjne z możliwością repozycji trzonów kręgowych i z możliwością ostatecznego zablokowania układu na dowolnym etapie repozycji - łączniki poprzeczne mocowane wielokątowo do pręta - możliwość łączenia konstrukcji ze śrubami tulipanowymi - pręty gładkie w różnych długościach od 8cm do 20cm - wymagana stała i powtarzalna siła docisku elementy blokującego (klucz dynamometryczny lub urywany element blokujący) - instrumentarium umożliwiające nastawienie kręgozmyku w oparciu jeden segment ruchowy kręgosłupa |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/25/2012  NEUROCHIRURGIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 17 –  stabilizatory międzykolczyste - dynamiczne

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| - półsztywny (dynamiczny) stabilizator międzykolczysty, umożliwiający dynamiczne (z zachowaniem ruchomości) połączenie sąsiadujących trzonów kręgowych - stabilizator jednoczęściowy osadzany na wyrostkach kolczastych bez dodatkowych elementów mocujących - implanty muszą być otwarte od tyłu w celu zapewnienia optymalnego amortyzowania przenoszonych obciążeń - stabilizatory dostępne w dwóch różnych odmianach – standardowej jednopoziomowej i opcjonalnej wielopoziomowej - dostępność w każdej odmianie 5-ciu rozmiarów od 8mm do 16mm w odstępach co 2mm - możliwość mnogiego zastosowania w zespoleniach wielopoziomowych (3 i więcej) bezpośrednio na sąsiadujących przestrzeniach - stabilizatory wykonane ze stopu tytanowego - możliwość zastosowania w połączeniu z dowolnym systemem stabilizacji wewnętrznej kręgosłupa - stabilizatory muszą być dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach - zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów musi zawierać indywidualne próbniki odpowiadające poszczególnym rozmiarom stabilizatorów, będące jednocześnie narzędziami do osadzania stabilizatora w miejscu wszczepu - zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów musi zawierać: narzędzie umożliwiające kontrolowane rozginanie uchwytów stabilizatora przez implantacją narzędzie osadzane bezpośrednio na stabilizatorze, umożliwiające kontrolowane równoległe doginanie uchwytów stabilizatora w osi stabilizatora po jego osadzeniu w miejscu wszczepu - zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów musi być dostarczony w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie - system musi posiadać aktualne świadectwo CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/25/2012  NEUROCHIRURGIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 18 –  Zestaw do stabilizacji odcinka potyliczno-szyjnego zakotwiczonych w masywach bocznych, nasadach i za  łuki wraz z kością potyliczną

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| Podstawowy zestaw: 4 śruby potyliczne, 4 elementy zaczepowe za kręgosłup (śruby, haki laminarne lub kombinacja haków i śrub), 2 pręty potyliczno-szyjne lub dwa pręty szyjne (jeśli stabilizacja dotyczy tylko kręgosłupa bez potylicy) poprzeczka Haki laminarne: - minimum 3 wielkości (mały, średni, duży) - haki osadzone w prawo i lewo - krótkie i długie - tulipanowe - mocowanie haka do pręta jednym elementem blokującym Śruby wieloosiowe (+/-500) - tulipanowe - samogwintujące - wkręcane w masywy boczne - mocowanie pręta do śruby jednym elementem blokującym, z możliwością stałej, powtarzalnej siły docisku (śrubokręt dynamometryczny) - w średnicach 3,5mm, 4,0mm i 4,5mm, długościach 5-50mm Śruby do odcinka C1/C2 (wkręcane przez staw C1/C2) - dostępne w wersji z gwintem do kości korowej - w zestawie również dostępne śruby do odcinka C1/C2 z przedłużonym niegwintowanym rdzeniem pod główką śruby na długości 10mm Śruby potyliczne - samogwintujące, stosownie do metody połączenia z potylicą - odpowiednio o średnicy 3,5mm, 4,5mm lub 5,0mm oraz długościach 4-18mm Pręty potyliczno-szyjne: - niskoprofilowe (jednoelementowy płytko-pręt) - średnicy 3,5mm - możliwość gięcia i skracania części prostej i płytkowej pręta - możliwość połączenia prętów do potylicy za pomocą płytek W zestawie dostępne otwarte łączniki bocznie odsadzone W zestawie dostępne również łączniki śrub i pręta/prętów. Możliwość bocznego zamocowania pręta do śruby (offset) W instrumentarium narzędzia - do wyginania i cięcia prętów - klucz dynamometryczny do śrub szyjnych - narzędzia do remobilizacji wieloosiowych główek śrub szyjnych „in situ” - celownik z ogranicznikiem do nawiercania otworów pod śruby potyliczne i szyjne w zakresie 6-50mm (stopniowane co 2mm) - miarka do ustalania długości śrub, znaczniki radiologiczne na prawą i lewą stronę - w zestawie pręt próbny do tworzenia wzorca dla wyginania prętów właściwych Implanty posiadające oznaczenia Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji Wszystkie implanty muszą być kompatybilne i współpracować z neuronawigacją S7 |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/25/2012  NEUROCHIRURGIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 19 –  System do laminoplastyki odcinka szyjnego kręgosłupa

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| Zestaw na jeden poziom składa się z płytki oraz 4 śrub mocujących. Płytki tytanowe, niskoprofilowe, wstępnie dogięte jedno- lub dwu- stronni, mocowane za pomocą śrub. Profil płytek nie przekracza 2mm. Płytki dostępne w 5 rozmiarach. Śruby samogwintujące o długości od 4mm do 12mm i samowiercące o średnicy 2,0mm o długości od 4mm do 8mm. Śruby rewizyjne o średnicy 2,4mm o długości od 4mm do 12mm. Prosta płytka 20 otworowa o długości 99,8mm. Komplet wierteł i śrubokrętów samoutrzymujących, uchwyt do płytek oraz implanty próbne do określenia właściwej długości płytki. Specjalny przyrząd umożliwiający podniesienie łuku laminarnego. Łyżeczka odpowiednio zagięta jak i giętarko-obcinarka do płytek. Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze ze stali nierdzewnej przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/25/2012  NEUROCHIRURGIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 20 –  Stabilizacja zęba obrotnika śrubą kompresyjną z dostępu przedniego

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| Zestaw: 2 śruby kompresyjne Śruby kaniulowane (średnica wewnętrzna 1,3mm), kompresyjne (z gwintem na przedniej części śruby długości 12mm), samowwiercające. Śruby o średnicy gwintu Ø 3,5mm, średnicy rdzenia Ø 2,4mm, średnicy trzonu 2,5mm. Średnica główki śruby 6,0mm, z gniazdem heksagonalnym szerokości 2,5mm pod śrubokręt. Długość śrub 36-50mm (skok co 2mm), dostępne w dwóch powtórzeniach. W zestawie specjalna pęseta do podawania śrub. W zestawie kaniulowane: śrubokręt kątowy do śrub średnicy 3,5mm z końcówką heksagonalną, prowadnica do drutów Kirshner’a oraz rozwiertak pod główkę śruby. Instrumentarium z miarką drutów Kirshnera określającą długość potrzebnej śruby. W zestawie druty Kirshner’a średnicy Ø 1,25mm, długości 200mm (skorelowanej z miarką). W zestawie łyżka podważająca do kości przezierna na promienie rtg (szer. 30mm, dł. 290mm). Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze ze stali nierdzewnej przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/25/2012  NEUROCHIRURGIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 21 –  Implant międzytrzonowy typu TLIF do odcinka lędźwiowego

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| - skład zestawu do jednego zabiegu: 1 klatka na poziom - materiał syntetyczny nie powodujący powstawania artefaktów w MRI, CT: (PEEK) - implanty bez elementów metalowych powodujących artefakty w CT i MRI, posiadające specjalne znaczniki radiologiczne - implant dostępny również w wersji tytanowej umożliwiającej narastanie tkanki na implant - implant w kształcie nerki - powierzchnia implantu ząbkowana, zapewniająca dobre zakotwiczenie i zapobiegająca jego migracji - możliwość wypełnienia wiórami kostnymi - instrumentarium dostosowane do wszczepiania implantów z dostępu transforaminalnego, obustronnie - w zestawie narzędzia umożliwiające usunięcie dysku i wytworzenie przestrzeni na implant, obustronne - rozmiary umożliwiające przywrócenie naturalnej wysokości dysku ( wysokość 7-17mm, 9 rozmiarów) - implanty odtwarzające kąt lordozy: 50 - implanty dostępne w rozmiarach:10x28mm oraz 12x31mm - w zestawie uchwyt, który jednocześnie służy do wprowadzania implantów próbnych (przymiarów) oraz implantów właściwych. Uchwyt zapewniający sztywne połączenie z implantem próbnym lub właściwym zapobiegającym jego przedwczesnej rotacji na narzędziu - uchwyt wyposażony w pokrętło umożliwiające rotację implantu w żądanym momencie - w instrumentarium dystraktor, czarne, matowe, małoinwazyjne narzędzia do usuwania dysku, eliminujące oślepiające światło odbite od powierzchni metalowych - instrumentarium wraz z implantami w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji - implanty posiadające trwałe oznaczenia |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.