# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 1

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Rotor do pasywnej i aktywnej terapii ruchowej kończyn dolnych i górnych z biofeedback’iem i treningiem symetrii  – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Silnik napędowy o mocy 200 Watt | TAK |  |
|  | Kolorowy monitor (120mmx90mm) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Programy rehabilitacji: ortopedyczna, neurologiczna, kardiologiczna | TAK |  |
|  | Trening symetrii z wizualizacjami biofeedback „słupki” lub „droga” | TAK |  |
|  | Trening pasywny z wizualizacją napięcia mięśniowego | TAK |  |
|  | Raportowanie wyników ćwiczenia | TAK |  |
|  | Monitorowanie czasu, dystansu, siły, kierunku ruchu, pulsu | TAK |  |
|  | Funkcja ułatwiająca zamocowanie stóp | TAK |  |
|  | Płynna regulacja prędkości ruchu biernego | TAK |  |
|  | Start/Stop w barwach sygnalizacyjnych | TAK |  |
|  | Akustyczny wyłącznik bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Kontrola pulsu z automatyczną regulacją obciążenia | TAK |  |
|  | Bezprzewodowy czujnik pulsu | TAK |  |
|  | Wykrywanie spastyczności z regulowaną czułością | TAK |  |
|  | Wspomaganie mięśni | TAK |  |
|  | Moduł do treningu kończyn górnych z regulacją w poziomie | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości oraz pochylenia urządzenia | TAK |  |
|  | Regulacja promienia korb – 2 stopniowa | TAK |  |
|  | Podstawy pod stopy z burtami i paskami mocującymi | TAK |  |
|  | Stabilizacja łydek za pomocą pasków mocujących | TAK |  |
|  | Elektroniczne koło zamachowe | TAK |  |
|  | Wbudowane kółka transportowe | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# PAKIET NR 2

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Aparat Kriopol R 60  – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czynnik chłodniczy ciekły azot (LN2) | TAK |  |
|  | Objętość zbiornika 60 litrów (48kg) | TAK |  |
|  | Temperatura strumienia gazu -1600 C przy wylocie dyszy | TAK |  |
|  | 4 stopnie regulacji intensywności nadmuchu | TAK |  |
|  | Zużycie ciekłego azotu 0,08 do 0,17 kg/min (praca ciągła) w zależności od ustawionej intensywności nadmuchu | TAK |  |
|  | Liczba zabiegów z jednego zbiornika TR60 ciekłego azotu 100-150 | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V +/- 10% | TAK |  |
|  | Częstotliwość 50Hz | TAK |  |
|  | Klasa ochronności I | TAK |  |
|  | Bezpiecznik 3,15 WTA | TAK |  |
|  | Masa urządzenia max 30 kg (bez azotu) | TAK |  |
|  | Urządzenie umieszczone na ramie jezdnej umożliwiającej jego łatwe przemieszczanie | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w zbiornik na ciekły azot o poj. 60 l. | TAK |  |
|  | Elastyczna izolowana cieplnie linia przesyłowa par ciekłego azotu, która umożliwia w wygodny i bezpieczny sposób aplikowanie chłodu na dowolny fragment ciała | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim