Kielce, dnia 23.05.2012r.

EZ/ZP/35/2012

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego – Rehabilitacja.

Na podstawie art.38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Dot.  pakietu nr 2

Czy dopuszczacie Państwo możliwość uczestniczenia w przetargu aparatu wyposażonego w zbiornik o pojemności 50l?

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie 2

Dot.  pakietu nr 2

Czy dopuszczacie Państwo do przetargu aparat do krioterapii o płynnej regulacji intensywności nadmuchu od 50 do 100%?

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie 3

Dot.  pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające na wyposażeniu zbiornik o objętości 21 litrów z dodatkowym zapasowym zbiornikiem o tej samej pojemności, z 5 stopniową regulacją intensywności nadmuchu, kolorowym dotykowym wyświetlaczem, gotowymi programami zabiegowymi?

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie 4

Dot.  pakietu nr 2

Czy aparat do krioterapii powinien posiadać pomiar wagowy azotu?

Odpowiedź:

Dopuszcza się taki aparat.

Z-ca DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański