# ZAŁACZNIK NR 2b do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Zestawy do ciągłego pomiaru rzutu serca w ilości 450 szt., kompatybilne z urządzeniem wyspecyfikowanym w Zadaniu nr 1, dostarczane wg. potrzeb Zamawiającego

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do ciągłego pomiaru rzutu serca – 450 szt. |
| 1 | Zestaw jednorazowego użytku, jałowy | TAK |  |
| 2 | W skład zestawu wchodzą: Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca, długość linii 152 cm z systemem płuczącym | TAK |  |
| 3 | Parametry monitorowane: - rzut serca - objętość wyrzutowa - systemowy opór naczyniowy | TAK |  |
| 4 | Metoda pomiaru rzutu minutowego małoinwazyjna (max. 1 dostęp tętniczy) | TAK |  |
| 5 | Brak konieczności kalibracji | TAK |  |
| 6 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................