EZ/ZP/45/2012                                                                                                                                                                              załącznik nr 2 siwz

RĘKAWICE                                                                                                                                                                                 formularz cenowy

# PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

| L.p. | ASORTYMENT | ilość opakowań | Cena jedn. netto op. | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne niejałowe, nitrylowe w rozmiarze S; M; L. Opakowanie = 100 sztuk Rękawica zabiegowo-diagnostyczna niejałowa, wykonana z nitrylu, bezpudrowa o teksturowanych końcówkach palców, w kolorze niebieskim, o bardzo dużej elastyczności Średnia grubość palca ok. 0,11mm, Długość min. 240mm AQL=1,0 Spełnienie wymagań potwierdzić protokołami producenta nie starszymi niż z 2011 roku. Rękawica ma posiadać odporność na przenikanie wirusów i substancji chemicznych, oraz dopuszczenie do pracy z cytostatykami. Wymóg potwierdzić protokołem badania jednostki niezależnej od producenta na przenikanie wirusów wg normy ASTM F1671 oraz na przenikalność substancji chemicznych wg normy EN 374-3 | 55 000 opakowań |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest do nadesłania próbek oferowanych rękawic w ilości minimum  2 opakowania (op=50par)

z każdego rozmiaru S, M, L.

Próbka materiałowa  podlega ocenie wg kryterium oceny ofert  i nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 Pzp. Nie złożenie próbki materiałowej   w terminie składania ofert  powoduje odrzucenie oferty.