Kielce dnia  25.06..2012

EZ/ZP/45/2012

Rękawice

Do  zainteresowanych

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na dostawę rękawic diagnostycznych niejałowych

Na podstawie art. 38 ust.1 pkt 3  Ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pyt .1 dotyczy

1.Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic konfekcjonowanych po 150 szt z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?.  Jednocześnie informujemy, że proponowana zmiana przyczyni się do zmniejszenia wartości pakietu.

2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic z AQL 1,5

Odpowiedź:

1/ tak jak w siwz

2/ Tak dopuszcza się AQL 1,5

Pyt .2

1. Czy zamawiający w przedmiocie zamówienia dopuści rękawice diagnostyczne niejałowe nitrylowe  AQL 1,5   dł. 240mm grubość palca 0,10mm?

Odpowiedź: dopuszcza się AQL 1,5, pozostałe jak w siwz

Pyt .3

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic diagnostycznych o poziomie AQL 1,5.

Odpowiedź: Tak dopuszcza się AQL 1,5

Pyt .4

1. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie diagnostycznych rękawic nitrylowych o AQL 1,5 , oznakowanych podwójnie jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodność z normą EN 455 – 1,2,3 potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, spełniających pozostałe wymagania siwz.

Odpowiedź: dopuszcza się AQL 1,5, pozostałe jak w siwz

Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański