Kielce, dn.17.07.2012 r.

EZ/ZP/40/2012

Do zainteresowanych postępowaniem

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „„Zakup i dostawę materiałów szewnych i opatrunkowych do Apteki   WSzZ w Kielcach”.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Dotyczy Pakietu nr 1

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 1 poz.1 również na igłę o długości 77mm i nić 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 1 poz.2 również na igłę o długości 26mm i nić 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 1 poz.2 również na nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu 1 pozycję 1 i 2?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie  z Pakietu 1 pozycji 1 i 2  i utworzenia nowego Pakietu nr 36.

Pytanie nr 5

poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm z nitką o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 6

poz.2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych saszetek (zaoferowanie 192 saszetek)?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 7

a)Prosimy o wyłączenie pozycji 1 z pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie  z Pakietu 1 pozycji 1 i 2  i utworzenia nowego Pakietu nr 36.

b)Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 2 nici długości 75 cm.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

c)Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 3 nici z igłą długości 35 mm.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy pakietów 1 -22 oraz 29

Prosimy o potwierdzenie, że dla pakietów 1 – 22 oraz 29, czyli dla pakietów, do których Wykonawcy zobligowani są dostarczyć próbki materiałów szewnych, Zamawiający wymaga, aby:

- igły były wytrzymałe na wyginanie po zapięciu w imadle,

- nie tępiły się po wielokrotnym przejściu przez tkanki,

- nici były na trwale połączone z igłą – nie odrywały się

- nici nie strzępiły się i nie plątały,

- nici posiadały minimalną pamięć kształtu po wyjęciu z opakowania,

- nici pozwalały na bezpieczne wiązanie węzłów chirurgicznych – nie rozwiązywały się,

- długości nici i igieł podane na opakowaniu zewnętrznym odpowiadały rzeczywistym wielkościom.

Oferty Wykonawców, których produkty nie będą odpowiadały ww. minimalnym parametrom technicznym, zostaną uznane jako niezgodne z SIWZ i odrzucone.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 2

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 2 we wszystkich pozycjach również na igłę o odwrotnie tnąca, pozostałe parametry bez zmian?

UZASADNIENIE: Nasze nici posiadają igły odwrotnie tnące najnowszej generacji typu Xflex. Są to igły, które mogą być zastosowane w każdym zabiegu chirurgicznym, gdzie wykorzystuje się szwy skórne.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza takie igły.

Pytanie nr 2

poz. 1 – 4  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł odwrotnie tnących przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza takie igły.

Pytanie nr 3

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie nici z igłami odwrotnie tnącymi, które mają takie same przeznaczenie i funkcjonalność, jak wyspecyfikowane igły konwencjonalnie tnące.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza takie igły.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 pozycja 1-4 dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza takie igły.

Dotyczy Pakietu nr 4

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści szwy polipropylenowe bez kontrolowanego rozciągania i plastycznego odkształcania węzła lub monofilament  wykonany z polifluorku winylidenu (nazwa handlowa PVDF)?

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 2

poz.4 - Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły bez mechanizmu blokującego.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 3

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w obrębie pakietu 4 nici syntetycznych, niewchłanialnych, jednowłóknowych, polipropylenowych, z dodatkiem specjalnego składnika PEG (glikol polietylenowy), który zapewnia plastyczność nici, minimalizuje jej pamięć, zapobiega odkształcaniu węzła. Jednocześnie pod warunkiem zaoferowania nici o powyższej charakterystyce, prosimy o dopuszczenie w obrębie pakietu 4 następujących zmian, w celu złożenia ważnej oferty:

- w pozycji 1 dopuszczenie igły okrągłej przyostrzonej o dł. 37mm, z nitką o dł. 75cm

lub

dopuszczenie nici o dł. 75cm wykonanej z monofilamentowego polibutesteru

lub

wyłączenie pozycji 1 z pakietu;

- w pozycji 8 igły o długości 9 lub 13mm bez podawania średnicy igły, gdyż w nomenklaturze stosowanej w naszym katalogu, taki parametr nie występuje – grubość igły dostosowana jest do specjalistycznych zabiegów naczyniowych i kardiochirurgicznych;

- w pozycji 10 igły o długości 9mm;

- w pozycji 11 igły okrągłej mikrochirurgicznej;

- możliwości zaoferowania we wszystkich pozycjach przeznaczonych do specjalistycznych zespoleń naczyniowych – igieł okrągłych przyostrzonych, okrągłych i okrągłych mikrochirurgicznych, wytworzonych ze specjalnego stopu stali, z zapieczonym powleczeniem silikonowym, ostrzonych laserowo dla zapewnienia ostrości po wielokrotnym przejściu przez twarde struktury naczynia zmienionego chorobą miażdżycową, bez katalogowego określenia „CC z mikroostrzem”.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ

Dotyczy wszystkich pakietów

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że igła opisana jako „okrągło-tnąca” jest określeniem równoważnym z igłą opisaną jako „okrągła przyostrzona”.

Informujemy, iż różni producenci materiałów szewnych stosują odmienne nazewnictwo dla tego samego rodzaju igieł.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 pozycja 2 dopuści szew z igłą kosmetyczną wyposażony mechanizm blokujący (koraliki, zaciski).

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 5

Pytanie nr 1

poz. 4,7- Czy Zamawiający w w/w pozycjach  dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzona ), pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 6

Pytanie nr 1

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie:

- w poz. 1 i 2 igły odwrotnie tnącej o długości 12 mm,

- w poz. 3 nici silikonowanej.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 7

Pytanie nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie szew niewchłanialny, syntetyczny, poliestrowy, pleciony.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 2

poz.2- Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści, igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzona ), pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 3

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 igły okrągłej.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w pakiecie 7 pozycja 1 dopuści szew z igłą wzmocnioną?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza takie igły.

Dotyczy Pakietu nr 8

Pytanie nr 1

Czy w Pakiecie nr 8 poz. 4 Zamawiający dopuści nić 10/0 z 2 igłami o dł. 16,0mm i przekroju

0,14mm, przy równoczesnym spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza takie nici.

Pytanie nr 2

poz. 4: Czy zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji szwu z igłą podwójną typu okrągła szpatuła dedykowana do podszycia soczewki, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza takie nici.

Pytanie nr 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie ilości wymaganych próbek z 6 sztuk do 2 sztuk do każdej pozycji w ramach pakietu nr 8.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 4

poz.3: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły podwójnej przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza takie igły.

Pytanie nr  5

poz.1- 3:  Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie tych pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie  z Pakietu 8 pozycji 2,  3 i 4 i utworzenia nowych Pakietów: nr 37 dla poz.2; nr 38 dla poz 3 oraz nr 39 dla poz. 4.

Pytanie nr  6

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 4 – jest to szew specjalistyczny charakterystyczny dla firmy Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy Pakietu nr 9

Pytanie nr 1

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania dla pozycji 1 oraz 2 saszetek nici, w których połowa nici będzie barwiona na kolor niebieski lub zielony, a połowa biała. Tego typu nici są standardowo wykorzystywane przy specjalistycznych zabiegach kardiochirurgicznych, zwłaszcza przy wszczepianiu zastawek serca.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza takie nici.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie 9 dopuści szew syntetyczny, pleciony, poliester 
z powleczeniem polibutylatem?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza takie nici.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie 9 poz 1-4 miał na myśli igłę okrągło-tnącą? Przy tej wielkości igieł specjalistyczne igły z mikroostrzem ze względu na delikatną budowę mogą ulec łatwemu odkształceniu. Igła z mikroostrzem została zaprojektowana do zespoleń naczyniowych na małych, skalcyfikowanych naczyniach. Charakteryzuje się znacząco mniejszą średnicą mikroostrza w stosunku do klasycznej, okrągłej części oraz zmienioną częścią penetrującą w zakresie krawędzi tnącej w stosunku do igły okrągło-tnącej. Wielkość opisanych przez Zamawiającego igieł oraz skład chemiczny i grubość szwu jednoznacznie informuje, iż nie jest on przeznaczony do szycia naczyń.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w zakresie wszystkich pakietów, tam gdzie wymaga igły okrągłej dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą? Igła rozwarstwiająca spełnia wszystkie wymogi klasycznej igły okrągłej, (okrągły przekrój igły, kłujący charakter części penetrującej) dodatkowo posiada spłaszczenie na odcinku penetrującym. Zaprojektowana w ten sposób końcówka pozwala na rozsunięcie poszczególnych włókien tkanki, bez ich przekłuwania,  zmniejszając tym samym powstały

uraz tkankowy i ograniczając krwawienie.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 10

Pytanie nr 1

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie nici plecionej o lepszych parametrach, gdzie powleczona będzie cała nitka i każde włókno z osobna.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza takie nici.

Dotyczy Pakietu nr 11

Pytanie nr 1

Prosimy Zamawiającego o określenie z jakiego materiału ma być wykonana nić z pakietu 11 – w przeciwnym razie złożone oferty mogą nie być porównywalne. Istnieją co najmniej 4 rodzaje niewchłanialnych nici monofilamentowych, które przeznaczone są jednak do odmiennych procedur chirurgicznych.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 12

Pytanie nr 1

poz. 5,6,14 - Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę okrągło- tnącą wzmocnioną?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza takie igły.

Pytanie nr 2

poz.5 - Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści nić o długości 75 cm?

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 3

poz.10,18- Czy Zamawiający w w/w pozycjach  dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzona ), pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 4

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie nici chirurgicznych, syntetycznych, wchłanialnych, plecionych, powlekanych, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok. 140% dla USP i EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok. 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach.

Nici o powyższej charakterystyce są obecnie używane przez Zamawiającego.

Przy zgodzie na zaoferowanie nici o powyższej charakterystyce, prosimy o dopuszczenie następujących modyfikacji:

- w poz. 4 nici 1 długości 75 cm, z igłą okrągłą,

- w poz. 9, 11 oraz 12  nici z igłami okrągłymi,

- w poz. 18 nici fioletowej z igłą ½ koła długości 26 mm,

- w poz. 18 nici z igłą odwrotnie tnącą,

- w poz. 23 nici długości 45 cm,

- w poz. 23 nici z igłą długości 19 mm,

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie syntetycznego szwu wchłanialnego, wielowłóknowego, powlekanego, o podtrzymywaniu tkankowym min. 80% w okresie po dwóch tygodniach i 30% po trzech tygodniach od implantacji, wchłaniającego się 60-90 dni, pakowanego w podwójne sterylne opakowanie – wewnętrzne wykonane z folii aluminiowej i zewnętrzne typu papier-folia, dla zapewnienia najwyższej gwarancji sterylności.

Przy zgodzie na zaoferowanie nici o powyższej charakterystyce, prosimy o dopuszczenie następujących modyfikacji:

- w poz. 2, 3, 13, 15, 16, 19 oraz 20 nici długości 70 cm,

- w poz. 21 nici długości 45 cm z igłą długości 19 mm,

- w poz. 22 nici długości 70 cm z igłą długości 15 mm,

- w poz. 23 nici z długości 45 cm.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w pakiecie 12 pozycja 24 dopuści szpatułkę z mikroostrzem?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza takie igły.

Dotyczy Pakietu nr  13

Pytanie nr 1

poz.1 - Czy Zamawiający w w/w pozycji  dopuści  standardową igłę tnącą kosmetyczną, lub igłę odwrotnie tnąca z precyzyjnym ostrzem, szczególnie polecaną do chirurgii plastycznej i kosmetycznej. Igła ES ma dwie powierzchnie tnące co pozwala na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie traumatyzację tkanki.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 14

Pytanie nr 1

poz.2 - Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści nić o długości 75 cm?

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 2

poz.2 - Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę  okrągło- tnącą wzmocnioną?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza takie igły.

Pytanie nr 3

poz.3,4 - Czy Zamawiający w w/w pozycjach  dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzona ), pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 4

1. Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie syntetycznego szwu wchłanialnego, wielowłóknowego, powlekanego, o podtrzymywaniu tkankowym min. 80% w okresie po dwóch tygodniach i 30% po trzech tygodniach od implantacji, wchłaniającego się 60-90 dni, pakowanego w podwójne sterylne opakowanie – wewnętrzne wykonane z folii aluminiowej i zewnętrzne typu papier-folia, dla zapewnienia najwyższej gwarancji sterylności.

2. Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie nici chirurgicznych, syntetycznych, wchłanialnych, plecionych, powlekanych, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok. 140% dla USP i EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok. 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach.

Nici o powyższej charakterystyce są obecnie używane przez Zamawiającego.

Przy zgodzie na zaoferowanie nici o powyższej charakterystyce, prosimy o dopuszczenie następujących modyfikacji:

- w poz. 3 nici z igłą J okrągłą.

- w poz. 5 nici z igłą wzmocnioną długości 37 mm.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w pakiecie 14 pozycja 5 dopuści igłę bez wzmocnienia?

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w pakiecie 14 pozycja 4 dopuści szew antybakteryjny, pozostałe parametry fizykochemiczne bez zmian?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza takie nici.

Dotyczy Pakietu nr 15

Pytanie nr 1

poz.6 - Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igły konwencjonalnie tnącej kosmetycznej, lub igły odwrotnie tnącej, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza takie igły.

Pytanie nr 2

W obrębie pakietu 15 prosimy o dopuszczenie nici o następującej charakterystyce:

Monofilament syntetyczny wchłanialny w okresie 180 dni, o podtrzymywaniu tkankowym ok. 65% po 3 tyg. i 50% po 4 tyg. od implantacji, wskazane są do używania w ogólnych zabiegach zbliżania lub/i podwiązywania tkanek miękkich, włącznie z użyciem w chirurgii tkanki sercowo-naczyniowej oraz w zabiegach na naczyniach obwodowych.

Pod warunkiem zaproponowania nici o powyższej charakterystyce, prosimy o dopuszczenie następujących modyfikacji:

- w pozycji 3 dopuszczenie podwiązki pakowanej 3x45cm

- w pozycjach 4 i 5 igieł okrągłych, wykonanych ze wzmocnionego stopu stali, ostrzonych laserowo i dodatkowo powleczonych zapieczoną warstwą silikonu, zapewniającego ostrość nawet po wielokrotnym przechodzeniu przez twarde struktury tkankowe.

-w pozycji 6 dopuszczenie igły odwrotnie tnącej o dł. 30mm.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Zamawiający dopuszcza jedynie podwiązki pakowane 3x45 cm z jednoczesnym przeliczeniem ilości sztuk.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie 15 pozycja 6, 8 dopuści szew antybakteryjny polidioksanon o okresie wchłaniania 182-238 dni?

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w pakiecie 15 pozycja 3 dopuści podwiązkę o długości 3x45cm lub 2x70cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  podwiązki pakowane 3x45 cm  lub 2x70cm ,  z jednoczesnym przeliczeniem ilości sztuk.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w pakiecie 15 pozycja 8 dopuści igłę czarną o zwiększonej widoczności w krwawym polu operacyjnym?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza takie igły.

Dotyczy Pakietu nr 16

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o okresie podtrzymywania tkanek 10-14 dni i okresie wchłaniania do 42 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza takie nici.

Dotyczy Pakietu nr 17

Pytanie nr 1

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w Pakiecie szwów syntetycznych, wchłanialnych, jednowłóknowych, okres podtrzymywania tkankowego po 28 dniach 5 % i czasie wchłaniania 90-120 dni.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 2

poz.1 - Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem czy dopuszczając igłę 37 mm w pozycji 1 zgodzi się na możliwość stworzenia przedziału  dla tej pozycji 37mm-85 mm z igłą tępa,  w przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o dopuszczenie igły 40 mm  igła tępa.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 3

W związku z zaprzestaniem produkcji, prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 1 monofilamentu wchłaniającego się 90 – 110 dni, z igłą tępą 37 mm o krzywiźnie ½ koła i długości nici 90 cm. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że nić zaoferowana w pakiecie 17 musi się całkowicie wchłonąć do 56 dnia od implantacji.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 18

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści nici bez powleczenia antybakteryjnego?

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 19

Pytanie nr 1

poz.9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 6 x 45cm z podwojeniem zamawianych ilości saszetek?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  podwiązki pakowane 3x45 cm z podwojeniem zamawianych ilości saszetek.

Pytanie nr 2

1. Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie syntetycznego szwu wchłanialnego, wielowłóknowego, powlekanego, o podtrzymywaniu tkankowym min. 80% w okresie po dwóch tygodniach i 30% po trzech tygodniach od implantacji, wchłaniającego się 60-90 dni, pakowanego w podwójne sterylne opakowanie – wewnętrzne wykonane z folii aluminiowej i zewnętrzne typu papier-folia, dla zapewnienia najwyższej gwarancji sterylności.

2. Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie nici chirurgicznych, syntetycznych, wchłanialnych, plecionych, powlekanych, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok. 140% dla USP i EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok. 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach.

Nici o powyższej charakterystyce są obecnie używane przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 20

Pytanie nr 1

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakresie pakietu 20 wymaga zaoferowania nici, która tak, jak w przypadku nici plecionych o średnim okresie podtrzymywania, będzie charakteryzowała się co najmniej 60% podtrzymywaniem tkankowym po 14 dniach od implantacji, a w 21 dniu – co najmniej 30% podtrzymywania tkankowego.

Obecny opis jest mało precyzyjny – Wykonawcy mogą również złożyć ofertę na nić monofilamentową o krótkim okresie podtrzymywania, a zapewne Zamawiający nie miał na myśli takiej nici.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie 20 poz. 1-4 dopuści szew o długości 70cm (wymagane 75cm)?

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 21

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści szew naturalny, jedwabny?

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 25

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatek przepuklinowych dwustronnych będących połączeniem siatki z nietkanego polipropylenu oraz warstwy silikonowej, siatki mają zastosowanie w leczeniu przepuklin pępkowych oraz ewentracji, umożliwiają zastosowanie w leczeniu przepukliny wewnątrzotrzewnowej?

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 2

poz.2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatki w rozmiarze 20 x 30cm?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza takie siatki.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający pisząc „siatki kompozytowe” ma na myśli siatki przepuklinowe przeciwzrostowe, które mogą mieć kontakt bezpośrednio z trzewiami i nie powodują powstawania zrostów?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza takie siatki.

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 20 trójwymiarowych siatek kompozytowych z poliestru wielowłóknowego, miękkich, łatwych w aplikacji, z wchłanialną warstwą hydrofilową minimalizującą ryzyko zrostów po stronie trzewnej (składniki: kolagen, glikol polietylenowy, glicerol), o wielkości porów 2,55 x 1,72 mm, grubość 1,6 – 2,0 mm, waga zmienna w czasie z uwagi na warstwę wchłanialną, w rozmiarach:

15 x 20 cm dla poz. 1

20 x 30 cm dla poz. 2

Siatki, które chcemy zaoferować Zamawiającemu są wyjątkowo poręczne w układaniu, a poprzez zaawansowaną technikę splotu, sprzyjają neowaskularyzacji, co prowadzi do bardzo szybkiego wzmocnienia osłabionych tkanek pacjenta.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ. Zamawiający dopuszcza jedynie proponowane rozmiary siatek.

Dotyczy Pakietu nr 27

Pytanie nr 1

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie w pakiecie 27 siatki przepuklinowej jednorazowej składającej się z dwóch komponentów: polipropylenu od strony otrzewnej z nitką wyznaczającą  kierunek i stronę aplikacji oraz z PVDF (polifluorku winylidenu) od strony trzewi. Siatka posiadająca dwukierunkową elastyczność, o grubości 0,7 mm, rozmiar porów: w 80% > 1,0mm o wadze: 60 g/m2

Poz. 1 – siatka w rozmiarze 20 x 30 cm

Poz. 2 – siatka w rozmiarze 28 x 37 cm lub 30 x 30 cm

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuści siatkę miękką, niewchłanialną, 2-warstwową . Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE) oraz z makroporowatego polipropylenu (PP) o grubości 0,55 mm, gramaturze średniej 108 g/m2, porowatość średnia 830 μm, w rozmiarach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie 27 pozycja 2 dopuści siatkę w rozmiarze 20x30cm odbiegającą wielkością o 1 cm w stosunku do przyjętej tolerancji?

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 29

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 29 poz. 3 gąbki pakowane po 10 szt. w opakowaniu                               z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza tak konfekcjonowane gąbki z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 29 poz. 1 wymaga w  wosk kostny 3 składnikowy : wosk pszczeli, parafina, palmitynian izopropylu? Uzasadnienie do pytania 3  na  rynku  można  spotkać  wosk  dwuskładnikowy  bez  palmitynianu izopropylu, który jest twardy i kruszy się co może skutkować koniecznością dłuższego rozgrzewania  w dłoniach aby stał się plastyczny i gotowy do użycia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taki skład wosku.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 29 poz. 4 i 5  dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej celulozy?

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyeliminowanie wymogu udokumentowania                           w Pakiecie nr 29 poz. 4 i 5, ph poniżej 3 oraz działania bakteriobójczego na szczepy MRSA, MRSE, PRSP,VRE, badaniami klinicznymi i opublikowane w ulotce użytkownika, bowiem stawianie  ww. wymogu stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp , art. 29 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (dalej „Pzp”) i art. 25 ust. 1 pkt. 2 Pzp w związku z brzmieniem § 5 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zmawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 Nr 226, poz. 1817), przez bezpodstawne żądanie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący na naruszenie zasady równego traktowania wykonawców oraz zasady uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 5

Czy zamawiający w pakiecie 29 pozycji 2 dopuszcza materiał hemostatyczny zbudowany z żelatyny wieprzowej o rozmiarze 7x5x 1cm, którego pojedyncze opakowanie zbiorcze (handlowe) wynosi 20 sztuk ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie gąbki z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytanie nr 6

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo stosowania, które jest związane skrajnie minimalną ilością obcogatunkowego białka powodującego reakcje tkankowe pacjenta – czy zamawiający w pakiecie 29 pozycji 2 i 3-  postuluje o materiał zbudowany z żelatyny wieprzowej o kolorze złamanej bieli potwierdzonej informacją w instrukcji użytkowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie gąbki.

Pytanie nr 7

Biorąc pod uwagę efektywność działania i oszczędność użycia – czy zamawiający w pakiecie 29 pozycji  2 i 3 – postuluje o materiał hemostatyczny mogący wchłonąć ilość płynu nawet 45 krotnie przekraczającą jego masę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie gąbki.

Pytanie nr 8

Biorąc pod uwagę skuteczność działania, elastyczność  i oszczędność stosowania – czy zamawiający w pakiecie 29 pozycji 2 i 3 – postuluje o materiał hemostatyczny, który można łatwo ciąć i formować adekwatnie do aktualnych potrzeb?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie gąbki.

Pytanie nr 9

Biorąc pod uwagę skuteczność działania, elastyczność  i oszczędność stosowania – czy zamawiający w pakiecie  29  pozycji 2 i 3  - wymaga materiał hemostatyczny, który po kontakcie z jałowym roztworem 0,9% NaCl utrzyma konsystencję skutecznego hemostatyku bez cech nadmierneh adhezji do instrumentów chirurgicznych, samoistnego zwijania się i cech nadmiernej elastyczności?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie gąbki.

Pytanie nr 10

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo działania, i oszczędność stosowania – czy zamawiający w pakiecie 29 pozycji 2 i 3 – postuluje o materiał hemostatyczny, który całkowiecie wchłania się w 4-6 tygodni od aplikacji ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie gąbki.

Pytanie nr 11

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i szybkość działania – czy zamawiający w pakiecie 29 pozycji 2 i 3 – postuluje o materiał hemostatyczny zbudowany z żelatyny wieprzowej, który po nałożeniu na krawawiące błony śluzowe ulega upłynnieniu w ciągu 2-5 dni ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie gąbki.

Pytanie nr 12

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i szybkość działania – czy zamawiający w pakiecie 29 pozycji 2 i 3 wymaga materiał hemostatyczny, który może być połączony z roztworem trombiny ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie gąbki.

Pytanie nr 13

Biorąc pod uwagę prewencję zakażeń pola operowanego i związanych z nimi konsekwencji w postaci reoperacji lub/i przedłużenia hospitalizacji chorego	- czy Zamawiający postuluje w pakiecie 29 w pozycji  4,5- o materiał hemostatyczny zbudowany z oksydowanej regenerowanej celulozy o  działaniu bakteriobójczym udukumentowanym minimum dwoma badaniami klinicznymi?

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 14

Biorąc pod uwagę prewencję zakażeń pola operowanego i związanych z nimi konsekwencji w postaci reoperacji lub/i przedłużenia hospitalizacji chorego	- czy Zamawiający postuluje w pakiecie 29 w pozycji 4,5 - o materiał hemostatyczny zbudowany z oksydowanej regenerowanej celulozy o ph poniżej 3 udokumentowanym badaniem klinicznym in vivo ?

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 15

Biorąc pod uwagę zapobieganie rozwojowi zakażeń pola operowanego i rozwojowi zakażeń wewnątrzszpitalnych spowodowanych działaniem drobnoustrojów chorobotwórczych opornych na działanie antybiotyków – czy Zamawiający postuluje w pakiecie 29 pozycji 4,5 - o materiał hemostatyczny zbudowany z oksydowanej regenerowanej celulozy o działaniu bakteriobójczym na bakteryjne szczepy oporne MRSA, MRSE, VRE, PRSP  udokumentowane  badaniem klinicznym In vitro  i oryginalnie wpisane do  instrukcji użytkowania ?

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 16

Czy w trosce o dobro pacjentów, oraz biorąc pod uwagę fakt występowania incydentów medycznych – Zamawiający podtrzymuje wymóg zachowania integralności pakietu 29 w postaci aktualnego zapisu SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie  z Pakietu 29 pozycji 1- wosk kostny  i utworzenia nowego Pakietu nr 40.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gąbek hemostatycznych pakowanych a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie gąbki z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytanie nr 18

poz. 4, 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku hemostatycznego o pH 3-4, które nie jest udokumentowane badaniami klinicznymi – informacja zamieszczona w ulotce producenta?

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 19

poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku hemostatycznego pakowanego a’20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opatrunek hemostatyczny pakowany a’20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań.

Pytanie nr 20

poz.5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku hemostatycznego pakowanego a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opatrunek hemostatyczny pakowany a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań.

Pytanie nr 21

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 1 do odrębnego pakietu – obecny opis przedmiotu zamówienia z uwagi na pozostałe pozycje, spełnia wyłącznie firma Johnson & Johnson Poland

Sp. z o.o.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie  z Pakietu 29 pozycji 1- wosk kostny  i utworzenia nowego Pakietu nr 40.

Dotyczy Pakietu nr 35

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 35 opaskę żołądkową służącą do redukcji wagi u otyłych chorych z indeksem masy ciała BMI > 35 kg/m2, która:

-posiada dwa warianty zamknięcia, 1 stopień zamknięcia 10,5cm (31 mm średnica wewnętrzna), 2 stopień zamknięcia 9,75cm (26mm średnica wewnętrzna)

-posiadająca oczka zabezpieczające opaskę przed zsuwaniem, oraz ułatwiające mocowanie opaski bez pofałdowania

-część wewnętrzna jest połączona w całość taśmą co pozwala na precyzyjne i koncentryczne wypełnienie

-szerokość ok. 14mm

-długość 16,6 cm

-przewód silikonowy długości ok. 40cm

-opaska żołądkowa składająca się z elastomeru silikonowego

-kształt opaski żołądkowej ułatwia umieszczenie jej naokoło żołądka w czasie zabiegu operacyjnego i pozwala na stworzenie małego żołądka wstępnego z przewężeniem

-membrana portu odporna na wielokrotne nakłucia, nawet do 500 punkcji

-zestaw składa się z następujących elementów:

- port z łącznikiem – sterylny

- igła do odpowietrzania portu, 22G – sterylna

- tępa kaniula do odpowietrzania przewodu silikonowego, 19G

- zatyczka z elementem łączącym – sterylna

- przewód kalibracyjny – niesterylny

Do wymienionego produktu dołączymy Państwu wielorazowe narzędzie do implantacji opaski, wykonane ze stali szlachetnej o średnicy 5mm i długości trzonu 410mm, zakończone elementem roboczym o zmiennym kształcie i podatności, wychylenie do 110o. końcówka dystalna regulowana przy pomocy pokrętła w uchwycie. Narzędzie do implantacji opaski może zostać Państwu wypożyczone na czas implantacji w/w produktu.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Dotyczy zapisów SIWZ

Pytanie nr 1

Prosimy o sprecyzowanie zapisów SIWZ: czy Zamawiający uzna iż 1 op. handlowe próbek to jedna

saszetka, ponieważ zgodnie z zapisami formularza asortymentowo-cenowego – podstawą wyceny jest 1 szt.?

W przeciwnym wypadku uprzejmie prosimy o zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 3 szt. – ponieważ 1 op. handlowe to aż 12 szt. i dostarczenie tak dużej ilości próbek to duży wydatek, oraz ponieważ jedynym kryterium oceny ofert jest cena, natomiast zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie mógł sprawdzić na podstawie załączonego do oferty katalogu.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 2

Zamawiający w pkt. IX ppkt. 3 SIWZ w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy wyrobów medycznych odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wymaga dołączenia do oferty próbek w ilości 6 sztuk do każdej pozycji w pakiecie.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o usunięcie powyższego zapisu ze Specyfikacji.

Wymóg, aby wykonawcy dołączyli do oferty próbki w ilości aż 6 sztuk do każdej pozycji jest bezzasadny i służy jedynie zwiększeniu kosztów złożenia oferty. Wykonawcy składający ofertę tylko do pakietu nr 12 zmuszeni są dostarczyć Zamawiającemu, aż 144 saszetki próbek szwów, przy czym Zamawiający przedmiot postępowania podzielił na 35 pakietów (wykonawca składający ofertę na wszystkie pakiety w których wymagane są próbki będzie musiał dostarczyć 744 saszetki szwów).

Zamawiający w tym samym punkcie wymaga już dołączenia do oferty zarówno katalogów z danymi technicznymi, jak i dokumentów potwierdzających, że oferowane materiały są dopuszczone do obrotu.

Wymagane w punkcie IX ppkt. 1 oraz 2  dokumenty dostarczą Zamawiającemu wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do ustalenia zgodności oferowanych szwów z wymaganiami SIWZ.

Katalogi załączane przez wykonawców do ofert przetargowych zawierają nie tylko te same, ale i więcej informacji niż saszetki szwów. Na podstawie katalogu Zamawiający bowiem będzie w stanie określić zgodność igieł, nici oraz parametrów samego materiału szewnego w tym składu, profilu wchłaniania, podtrzymywania tkankowego.

Ponadto należy zauważyć, iż Zamawiający w SIWZ nie zawarł żadnych wymagań dotyczących opisu saszetki, sposobu otwierania – co również potwierdza, iż wymóg żądania próbek jest bezzasadny.

Nade wszystko należy jednak podkreślić, iż jedynym kryterium jakim zamierza posługiwać się Zamawiający przy ocenie ofert jest kryterium cenowe – Zamawiający nie zamierza przeprowadzić oceny jakościowej szwów.

W związku z powyższym zwracamy się jak na wstępie o wykreślenie z punktu IX SIWZ ppkt. 3.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający zawrze w projekcie umowy przybliżony harmonogram ilościowy dostaw ? Uzasadnienie do pytania : Pytanie zasadne jest ze względu na to, że Wykonawca musi wkalkulować w cenę materiału koszty dostawy.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający zmodyfikuje § 2 ust. 3 wzoru umowy w następujący sposób:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupienia mniejszej ilości produktów niż określona w Pakiecie nr...  w zależności od potrzeb Szpitala i ilości pacjentów, pod warunkiem, że zmniejszenie nie będzie większe  niż 20% wartości umowy?

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 5

dot. § 4 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu według poniższej propozycji:

„Wykonawca gwarantuje niezmienność cen przedmiotu zamówienia przez okres trwania umowy za wyjątkiem ustawowej zmiany stawek podatkowych związanych z przedmiotem zamówienia. W takim przypadku zmianie ulegają ceny jednostkowe brutto przy zachowaniu cen jednostkowych netto.”

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie: czy w przypadku gdy Wykonawca będzie świadczył dostawy korzystając z usług transportowych świadczonych przez wyspecjalizowane firmy, fakt ten należy oznaczyć w ofercie jako podwykonawstwo w realizacji zamówienia określone w art. 36 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 7

Paragraf 6

Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:

Gwarancja - Wykonawca gwarantuje, że dostarczany towar jest wolny od wad a w przypadku ich stwierdzenia przyjmie reklamacje jakościowe, jak również ilościowe dotyczące przedmiotu zamówienia oraz na swój koszt w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego przez Zamawiającego dokona niezwłocznej wymiany wadliwej dostawy.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 8

Paragraf 8 ust. 1

Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:

W przypadku nie wywiązania się z terminu dostawy przedmiotu zamówienia określonego w §2 pkt.1, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcę karami umownymi w wysokości 0,2% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 9

Paragraf 8 ust. 2

Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:

W przypadku nie wywiązania się z dostawy przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo zakupić towar u innego dostawcy, a różnicą w cenie zakupu obciąży Wykonawcę.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 10

Paragraf 2 ust. 5

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 2 ust. 5 zapisu:

„Zamówienie jest ważne, jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy, ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 11

- Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za

- wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Tak, za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku,

Pytanie nr 12

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub

- podobnej) treści: „Strony mogą jednak wyjątkowo zmienić ceny, w tym ceny netto, w przypadku

- przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia

- zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług

- konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy

- 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 13

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy słowa „0,2% wartości zamówienia

- brutto” zostały zastąpione słowami „0,2% wartości brutto towarów niedostarczonych w terminie”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonych towarów, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku częściowej realizacji zamówienia, kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonych towarów, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonych towarów. Taka kara mogłaby być uznana za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, a Wykonawca będzie mógł się domagać jej zmniejszenia na podstawie ww. przepisu.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 14

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione

- słowem „zwłoki”?

Odpowiedź:

- Tak jak w SIWZ.

Zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 informuje o wprowadzeniu zmian do treści SIWZ w związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami na pytania Wykonawców.

Zmiany dotyczą:

I - załącznika nr 2 do SIWZ :

1. Pakietu nr 1,  z którego zostały wyłączone pozycje nr  1 i 2  i utworzony został z nich nowy

Pakiet  nr 36.

W związku z tym ulega zmianie:

- część VIII SIWZ pkt.1.1.2 dotycząca  wartości dostaw. Ustala się wartość dostaw;

- dla Pakietu  nr 1 – bez zmian

- dla Pakietu  nr 36 - min.1000 zł

-  część XXI SIWZ dotycząca wadium. Ustala się nową wysokość wadium:

- dla Pakietu  nr 1 - 2000 zł zamiast 2050 zł

- dla Pakietu  nr 36 - 50 zł.

2. Pakietu nr 8,  z którego  wyłączono pozycje 2,  3 i 4 i utworzono nowe Pakiety:

-  Pakiet nr 37 dla poz.2

-  Pakiet nr 38 dla poz 3

-  Pakiet  nr 39 dla poz. 4.

W związku z tym ulega zmianie:

- część VIII SIWZ pkt.1.1.2 dotycząca  wartości dostaw. Ustala się wartość dostaw:

- dla Pakietu  nr 8 – min.7000 zł.

- dla Pakietu  nr 37 - min.15000 zł.

- dla Pakietu  nr 38 -  min.6000 zł.

- dla Pakietu  nr 39 -  min.1000 zł.

- część XXI SIWZ dotycząca wadium. Ustala się nową wysokość wadium dla:

- dla Pakietu  nr 8 - 250 zł zamiast 1050 zł

- dla Pakietu  nr 37 -  550 zł.

- dla Pakietu  nr 38 -  200 zł.

- dla Pakietu  nr 39 - 50 zł.

3. Pakietu nr 29,  z którego została wyłączona pozycja nr  1  i utworzony został nowy Pakiet  nr 40.

W związku z tym ulega zmianie:

- część VIII SIWZ pkt.1.1.2 dotycząca  wartości dostaw. Ustala się wartość dostaw:

- dla Pakietu  nr 29 -  min.180 000 zł

- dla Pakietu  nr 40 - min.  32 000 zł.

- część XXI SIWZ dotycząca wadium. Ustala się nową wysokość wadium dla:

- dla Pakietu  nr 29 -  6800 zł zamiast 8000 zł

- dla Pakietu  nr 40 - 1200 zł.

Zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ  /formularze cenowo-asortymentowe w Pakietach od nr 1 do nr 40/ zostaje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

II- części IX  SIWZ pkt.3 -treść tego punktu po zmianach brzmi:

„ próbki materiałów  w ilości: a' 6 sztuk do każdej pozycji w Pakietach:

- Pakiet nr 1 - 22

- Pakiet nr 29

- Pakiet nr 32

- Pakiet nr 34

- Pakiet nr 36 – 39.

W/w próbki należy złożyć najpóźniej w terminie składania ofert do Działu Zamówień Publicznych”.

Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański