**EZ/ZP/60/2012 załącznik nr 2 do SIWZ**

**neurochirurgia**

***formularz cenowy***

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**PAKIET 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | ***OPIS*** | ***Jm szt*** | ***Cena***  ***jedn.***  ***netto*** | ***Stawka % VAT*** | ***Wartość***  ***netto*** | ***Wartość***  ***podatku***  ***VAT*** | ***Wartość***  ***brutto*** | ***Nazwa handlowa i numer katalogowy*** |
| **1** | **Zastawka typu PUDENZ 16 mm średniociśnieniowa,** z centralną membraną z osobną zabezpieczającą przed przebiciem, ze zintegrowanymi łącznikami i osobno pakowanymi drenami: dren komorowy 23 cm i średnicy wewn. 1,3 mm, uniwersalny dren dootrzewnowo-dosercowy ( obwodowy ) 110 cm | **50** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Zastawka typu PUDENZ 16 mm niskociśnieniowa,** z centralną membraną z osobną zabezpieczającą przed przebiciem, ze zintegrowanymi łącznikami i osobno pakowanymi drenami: dren komorowy 23 cm i średnicy wewn. 1,3 mm, uniwersalny dren dootrzewnowo-dosercowy ( obwodowy ) 110 cm | **15** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Zastawka typu PUDENZ 16 mm wysokociśnieniowa,** z centralną membraną z osobną zabezpieczającą przed przebiciem, ze zintegrowanymi łącznikami i osobno pakowanymi drenami: dren komorowy 23 cm i średnicy wewn. 1,3 mm, uniwersalny dren dootrzewnowo-dosercowy ( obwodowy ) 110 cm | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Drenaż komorowo zewnętrzny** z torbą o pojemności 600 ml, dwuskalowy, hermetyczny system bez filtrów, wyposażony w przezroczystą, plastikową torbę. Dren komorowy 29 cm z zatopionymi znacznikami radiologicznymi | **40** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Drenaż lędźwiowy zewnętrzny** z torbą o pojemności 600 ml, dwuskalowy, hermetyczny system bez filtrów, wyposażony w przezroczystą, plastikową torbę. Dren komorowy 60 cm z zatopionymi znacznikami radiologicznymi | **40** |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Trokar dootrzewnowy** tępy, do drenu zastawki, długość 65 cm | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Prowadnica drenu** dootrzewnowego zastawki, stalowa, wielokrotnego użytku | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Dren komorowy** do zastawki PUDENZ | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Dren dootrzewnowy** do zastawki PUDENZ | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **Wartość oferty** | |  |  |  |  |  |  |  |

**Sporządzić i dołączyć do oferty przetargowej szczegółową specyfikację cenową elementów składowych każdego pakietu, na który składana jest oferta**

**EZ/ZP/60/2012 załącznik nr 2 do SIWZ**

**neurochirurgia**

***formularz cenowy***

**PAKIET 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | ***OPIS*** | ***Jm szt*** | ***Cena***  ***jedn.***  ***netto*** | ***Stawka % VAT*** | ***Wartość***  ***netto*** | ***Wartość***  ***podatku***  ***VAT*** | ***Wartość***  ***brutto*** | ***Nazwa handlowa i numer katalogowy*** |
| **1** | **Łącznik prosty** | **8** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Łącznik trójdrożny** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Łącznik zagięty pod kątem prostym** | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **Wartość oferty** | |  |  |  |  |  |  |  |

**Sporządzić i dołączyć do oferty przetargowej szczegółową specyfikację cenową elementów składowych każdego pakietu, na który składana jest oferta**

**EZ/ZP/60/2012 załącznik nr 2 do SIWZ**

**Neurochirurgia**

***formularz cenowy***

**PAKIET 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | ***OPIS*** | ***Jm szt*** | ***Cena***  ***jedn.***  ***netto*** | ***Stawka % VAT*** | ***Wartość***  ***netto*** | ***Wartość***  ***podatku***  ***VAT*** | ***Wartość***  ***brutto*** | ***Nazwa handlowa i numer katalogowy*** |
| **1** | **Zastawka programowalna** nastawialna magnetycznie, 8 stopni ustawienia zastawki 30-200 mm H20, burr- hole z drenami komplet, programator w zestawie. | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **Wartość oferty** | |  |  |  |  |  |  |  |

**1. Sporządzić i dołączyć do oferty przetargowej szczegółową specyfikację cenową elementów składowych każdego pakietu, na który składana jest Oferta.**

**EZ/ZP/62/2012 załącznik nr 2 do SIWZ**

**Nefrologia**

***formularz cenowy***

**PAKIET 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | ***OPIS*** | ***Jm szt*** | ***Cena***  ***jedn.***  ***netto*** | ***Stawka % VAT*** | ***Wartość***  ***netto*** | ***Wartość***  ***podatku***  ***VAT*** | ***Wartość***  ***brutto*** | ***Nazwa handlowa i numer katalogowy*** |
| **1** | **Klipsy typu YASARGIL**, niesterylnie – wszystkie rozmiary i typy | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **Wartość oferty** | |  |  |  |  |  |  |  |

**Sporządzić i dołączyć do oferty przetargowej szczegółową specyfikację cenową elementów składowych każdego pakietu, na który składana jest oferta**