# ZAŁĄCZNIK NR 2a do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Stół operacyjny wraz z fotelem operatora – 1 szt.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Stół operacyjny – 1 szt. |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 | TAK |  |
| 2 | Stół dla potrzeb chirurgii okulistycznej | TAK |  |
| 3 | Maksymalna długość całkowita stołu nie mniejsza niż 2000 mm | TAK |  |
| 4 | Maksymalne obciążenie stołu min. 250 kg | TAK |  |
| 5 | Podgłówek w kształcie litery U, we wszystkich płaszczyznach (stabilizacja głowy pacjenta) | TAK |  |
| 6 | Regulacja stołu góra dół w zakresie 600 – 850 mm | TAK |  |
| 7 | Regulacja ustawień stołu pilotem nożnym i ręcznym z możliwością zapamiętywania minimum 5 ustawień stołu | TAK |  |
| 8 | Stół z hydraulicznie składanymi czteroma elementami blatu | TAK |  |
| 9 | Zasilanie z sieci 230 V | TAK |  |
| 10 | Oś jezdna skrętna z hamulcem | TAK |  |
| 11 | Manualna blokada kół | TAK |  |
| 12 | Rączki transportowe | TAK |  |
| 13 | Długa podpora ramienia z pasem mocującym, regulowana w trzech płaszczyznach | TAK |  |
| 14 | Konstrukcja stołu wykonana ze stali nierdzewnej bez pokryw lakierniczych | TAK |  |
| 15 | Pokrycie stołu umożliwiające szybką dezynfekcję | TAK |  |
| 16 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |  |
| 17 | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK |  |
| 18 | Szkolenie personelu | TAK |  |
| 19 | Instrukcja obsługi w j. polskim | TAK |  |
| Fotel operatora – 1 szt. |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 | TAK |  |
| 2 | Regulacja: - wysokości (elektryczna) - kąta nachylenia siedziska - oparcia - podłokietników | TAK |  |
| 3 | Blokada kółek | TAK |  |
| 4 | Fotel na trzech kółkach | TAK |  |
| 5 | Siedzisko, oparcie, podłokietniki z tworzywa łatwego do dezynfekcji | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................