Automatyczny system do nagrywania i nadruk CD/DVD z wynikami badań                    w standardzie DICOM zintegrowanym systemem sieciowym – 1 kpl.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

|  | System produkcji płyt z badaniami dla pacjentów – 1 kpl |
| --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
|  | Urządzenie zapewniające zautomatyzowane nagrywanie płyt CD i DVD z badaniami pacjentów i nadruk etykiet na płytach | Tak |  |
|  | Interfejs przyłączeniowy Ethernet 100/1000 Mbps | Tak |  |
|  | Nadruk w skali szarości i w kolorze | Tak |  |
|  | Nieograniczona ilość użytkowników w sieci | Tak |  |
|  | Oprogramowanie sterujące urządzenia zapewniające automatyczną produkcję płyty z badaniem inicjowaną bezpośrednio z oprogramowania systemu stacji technika CR, oprogramowania systemu stacji diagnostycznej oraz dowolnej innej stacji roboczej | Tak, opisać metodę działania |  |
|  | Oprogramowanie sterujące urządzenia zapewniające jednoczesną obsługę do dwóch duplikatorów | Tak |  |
|  | Ilość napędów, min 2 | Tak, podać |  |
|  | Minimalna pojemność podajnika na czyste płyty: 50 szt. | Tak, podać |  |

Wymagania:

- Współpraca z funkcjonującym w szpitalu systemem radiologii pośredniej oraz oprogramowaniem stacji radiologicznych lekarskich Impas 5.x i 6.x  firmy Agfa,

- Współpraca z następującymi urządzeniami:

CR – 3 stacje

TK – 3 stacje

MR – 2 stacje

System PACS

Zakup wynikający z obowiązującego prawa atomowego.  Każdy pacjent po wykonaniu badania powinien mieć wynik badania z opisem i danymi z badania obrazowego w formie cyfrowej (standard DICOM 3.0).