EZ/ZP/89/12                                                                                                          Załącznik nr 2

# WYMAGANIA TECHNICZNE

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2012r. |

Kamera do aparatu Integris Allura 15&12 - 1 sztuka

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kamera typu XTV17VX typu naczyniowego. | TAK |  |
|  | Długość ogniskowej optyki 30.1 mm. | TAK |  |
|  | Waga 5.1 +- 0,2 kg. | TAK |  |
|  | Wymiary: 134 x 181 x 147. | TAK |  |
|  | Zakres temperatury pracy 15 – 35 C, wilgotności 20 – 80 %. | TAK |  |
|  | Zakres temperatury przechowywania -25 – 70 C, wilgotności 5 – 95%. | TAK |  |
|  | Dopuszczalny zakres zmian temp.: 0,5 C/ minutę | TAK |  |
|  | Zgodność z normami bezpieczeństwa. | TAK |  |
|  | Dwa tryby pracy | TAK |  |
|  | 1024 x 1024 z max prędkością akwizycji 30 obrazów/ sek. | TAK |  |
|  | 512 x 512 z max prędkością akwizycji 60 obrazów/ sek. | TAK |  |
|  | Zawiera soczewki przesłony typu Iris oraz filtr sterowany zewnętrznie (z systemu Allura 12 C). | TAK |  |
|  | Sterowana zewnętrznie przez system toru wizyjnego aniografu Philips Allura 12 C. | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim