# Kielce, dn. 04.10.2012 r.

# EZ/ZP/87/12						.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Dotyczy pak. 3 pkt 2

Czy zamawiający dopuści pompy posiadające klasę ochrony i zgodnie z CE/MPG?

Obydwie klasy I i II są przez normę medyczną traktowane równorzędnie.

Odpowiedź: NIE, tak jak w SIWZ

Pytanie 2

Dotyczy pak.3 pkt 11

Czy Zamawiający dopuści pompy współpracujące ze strzykawkami o objętościach 5, 10, 20 i 50/60 ml?

Odpowiedź: NIE, tak jak w SIWZ

Pytanie 3

Dotyczy pak.3 pkt 15

Czy Zamawiający dopuści pompy strzykawkowe o szybkości przepływu od 0,1 do 2000 ml/godz. ustawianej w całym zakresie co 0,1 ml/godz?

Odpowiedź: NIE, tak jak w SIWZ

Pytanie 4

Dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o określenie terminu na przystąpienie do usunięcia usterki w ciągu max. 2 dni roboczych.

Odpowiedź: NIE, tak jak w SIWZ

Z – ca DYREKTORA

Ds. Eksploatacyjno – Ekonomicznych

Inż. Andrzej Domański