EZ/ZP/93/2012                                                                                                                                                                 Załącznik nr 3 do SIWZ

Pakiet nr 2                                                                                                                                                           /formularz cenowo-asortymentowy/

SERODIAGNOSTYKA  KIŁY

Testy  hemaglutynacyjne

| Lp. | Rodzaj testu | Charakterystyka | Postać | Ilość op. | Cena netto/op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy/ nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw odczynnikowy do jakościowego i półilościowego oznaczania przeciwciał kiłowych (reagin) w surowicy krwi lub osoczu | -test aglutynacyjny do oznaczania reagin kiłowych w reakcji ze zmodyfikowanym antygenem VDRL; -wizualna interpretacja wyników; -czułość testu: 100%; -specyficzność: 100%; -trwałość do daty ważności podanej na opakowaniu; -do diagnostyki in vitro | Zestaw na 100 testów: Skład zestawu: 1) antygen -nie mniej niż 2,2 ml, 2) kontrola dodatnia: miano reagin większe lub równe 1:4 - nie mniej niż 1 ml, 3) kontrola ujemna nie mniej niż 1 ml, 4) płytki z 10 polami – 10 szt, 5) butelka i igła do dozowania odczynnika - 1 szt, 6) pipetki- mieszadełka 100 szt, -składniki zestawu w postaci gotowej do użycia. | 30 op |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

| Wymagania zamawiającego | TAK/NIE |
| --- | --- |
| Deklaracja zgodności CE |  |
| Oświadczenie o zastosowaniu do In vitro |  |
| Karta charakterystyki oraz informacja o składzie zestawu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego |  |
| Protokół kontroli jakości oferowanej serii - każdorazowo do przesyłki |  |
| Termin ważności - min.8 miesięcy w momencie dostawy |  |
| Instrukcja wykonania w oryginale i w j. polskim |  |

…....................................................

podpis Wykonawcy