Kielce, dn. 16.10.2012 r.

EZ/ZP/93/2012

Do zainteresowanych postępowaniem

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę odczynników i testów  dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii  WSzZ w Kielcach ”.

Znak sprawy: EZ/ZP/93/2012.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Dotyczy Pakietu nr 4

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający  dopuści produkt zawierający 20 szt w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający  dopuści podłoże chromogenne do izolacji i różnicowania ważniejszych rodzajów Candida; albicans, tropicalis, crusei oraz glabra na podstawie zabarwienia kolonii?

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański