# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 2

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Stacja odbiorcza – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komputer umożliwiający odbiór raportów EKG wysyłanych z defibrylatorów Zoll M Series w systemie Kardia-Net. | TAK |  |
|  | Dedykowana drukarka laserowa. | TAK |  |
|  | Automatyczny wydruk nowych raportów | TAK |  |
|  | Prezentacja raportów EKG w połączeniu z tabelą pomiarów amplitudowo-czasowych i wynikiem analizy zaburzeń rytmu i odcinka ST. | TAK |  |
|  | Automatyczna identyfikacja aparatu, z którego dokonana została transmisja raportu | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim