Kielce dnia  01.11.2012r.

EZ/ZP/47/2012

KORONAROGRAFIA                                   Do uczestników postępowania

……………………………………..

……………………………………….

………………………………………..

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego do zabiegów koronarografii i angioplastyki naczyń wieńcowych.

Postępowanie prowadzone w trybie przetarg nieograniczony – art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ogłoszenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Nr 2012/S-153-255591 z dnia10.08.2012, oraz na stronie internetowej http://bip.wszzkielce.pl

INFORMACJA

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Dyrekcja  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45 ,  działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1,2  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r  informuje Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej , odrzuceniu ofert na podstawie  art. 89 ust 1 oraz unieważnieniu postępowania w części,    w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferta nr  3     Abbott Laboratories Poland  Spółka z o.o.

02-676 Warszawa ul. Postępu  21 B

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 1 – Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym

Pakiet  4 – Stenty wieńcowe na balonie z cewnikiem balonowym i zestawem prowadników do

udrażniania naczyń

Pakiet  6 – Stent wieńcowy na balonie do rozgałęzień , cewnik balonowy

Pakiet  13 – cewnik balonowy do doprężania stentów

Pakiet  18 – prowadnik angioplastyczny do naczyń krętych

Oferta nr  12      BALTON Spółka z o.o.

00-496 Warszawa ul. Nowy Świat 7m14

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 2 – stenty wieńcowe stalowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym

Pakiet 7 – stent wieńcowy na balonie do naczyń krętych

Pakiet 8 –Stent wieńcowy na balonie i cewnik balonowy do angioplastyki bifurkacji tętnic wieńcowych

Pakiet 10 –Stent wieńcowy na balonie kobaltowo chromowy

Pakiet 11 –Stent wieńcowy na balonie do PCI

Pakiet 17 –cewnik balonowy do PCI

Pakiet 22 –Koszulki wprowadzające-krótkie i długie 5F do 8F bez igły

Pakiet 24- Y - connector pojedynczy

Pakiet 26- torguer

Pakiet 27 – manifold dwukranowy

Pakiet 30 – prowadnik diagnostyczny

Pakiet 35 – przedłużenia do pomp infuzyjnych

Oferta nr  9    BOSTON Scientific Polska Spółka z o.o.

00-175 Warszawa Al. Jana Pawła II nr 80

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 3 – zestaw do angioplastyki do użycia w przypadkach nagłych (stent wieńcowy,cewnik balonowy, prowadnik)

Pakiet  5 – stent wieńcowy na balonie do bezpośredniego stentowania, prowadnik floppy

Pakiet 16  – cewnik balonowy do udrażniania przewlekłych okluzji (CTO)

Pakiet 28- cewnik diagnostyczny 5F – 6F

Pakiet 29- zestaw cewników diagnostycznych 6F – komplety

Oferta nr  8     BIOTRONIK Polska Spółka z o.o.

61-655 Poznań ul. Murawa 12-18

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

# Pakiet  9 - zestaw do stentowania małych naczyń: stent wieńcowy na balonie do małych naczyń, stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym, cewnik balonowy, prowadnik angioplastyczny

Oferta nr  19    POLFA Lublin SA

20-704 Lublin ul. Wojciechowska 42

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet  12 – stentgraft wieńcowy na balonie

Oferta nr  17    ADYTON Medical Polska Spółka z o.o.

43-400 Cieszyn ul. Przykopa 2

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet  15 – cewnik balonowy pokryty lekiem o działaniu antyproliferacyjnym

Oferta nr  5     MEDTRONIC Poland Spółka z o.o.

04-041 Warszawa ul. Ostrobramska 101

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 19- Cewnik prowadzący do PCI 5F ,6F, 7F

Pakiet 20- Cewnik do trombektomii

Pakiet 23- strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem

Oferta nr  10     AESCULAP Chifa Spółka z o.o.

64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 25-  Y connector podwójny

Pakiet 36- Strzykawka z gumowym tłokiem 10 i 20 ml

Pakiet 43- Igła angiograficzna

Pakiet 44- Zestaw sterylny do koronarografii

Oferta nr  18     ST.JUDE Medical Spółka z o.o.

01-698 Warszawa ul. Smoleńskiego ½

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet  31 – prowadnik diagnostyczny hydrofilny

Pakiet 38- zestaw do ucisku tętnicy udowej po nakłuciu

Oferta nr  13   PROMED SA

01-520 Warszawa ul. Krajewskiego 1 B

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 32- koszulki wprowadzające – zbrojone

Pakiet 40- przetwornik ciśnień z przewodami łączącymi

Oferta nr  4     PROCARDIA Medical Spółka z o.o.

02-781 Warszawa ul. Pileckiego 63

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 33- zestawy wprowadzające transradialne z cewnikiem prowadzącym bezkoszulkowym

Oferta nr  16  SYMICO Agencja Naukowo Techniczna Spółka z o.o.

53-333 Wrocław ul. Powstańców Sl. 54a/2

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 34- przedłużenia do pomp 25cm – 30cm bez kranika

Pakiet 41- zestaw do ucisku tętnicy promieniowej po nakłuciu i usunięciu koszulki

Oferta nr  1      EV 3 Spółka z o.o.

40-568 Katowice ul. Ligocka 103

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 37 - Drut typu gęsia szyja

Pakiet 42 – system do protekcji dystalnej naczyń

Oferta nr 14    DRG Metek Spółka z o.o.

02-661 Warszawa ul. Wita Stwosza 24

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 39- Balony do kontapulsacji

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2  zamawiający  odrzuca oferty  złożone  ww postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego- treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Oferta nr  3     Abbott Laboratories Poland  Spółka z o.o.

02-676 Warszawa ul. Postępu 21 B

PAKIET nr 5 –stent wieńcowy na balonie do bezpośredniego stentowania, prowadnik floppy

Wymagano minimalny przyrost średnicy stentu ≥0,40mm przy doprężeniu cisnieniem RBP balonu na którym stent jest zamocowany dla stentu o średnicy 3,0mm

Zaoferowano stent którego średnica przy ciśnieniu RBP przyrasta 0,36mm, tym samy nie spełnia wymaganego parametru.

Oferta jest niezgodna z  wymaganym parametrem i zostaje odrzucona jako niezgodna z treścią  specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Oferta nr 5    MEDTRONIC Poland Spółka z o.o.

04-041 Warszawa ul. Ostrobramska 101

PAKIET nr 5 –stent wieńcowy na balonie do bezpośredniego stentowania, prowadnik floppy

Wymagano minimalny przyrost średnicy stentu ≥0,40mm przy doprężeniu cisnieniem RBP balonu na którym stent jest zamocowany dla stentu o średnicy 3,0mm

Zaoferowano stent którego średnica przy ciśnieniu RBP przyrasta 0,30mm, tym samy nie spełnia wymaganego parametru.

Oferta jest niezgodna z  wymaganym parametrem i zostaje odrzucona jako niezgodna z treścią  specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Oferta nr 12      BALTON Spółka z o.o.

00-496 Warszawa ul. Nowy Świat 7m14

PAKIET nr 5 –stent wieńcowy na balonie do bezpośredniego stentowania, prowadnik floppy

Wymagano minimalny przyrost średnicy stentu ≥0,40mm przy doprężeniu ciśnieniem RBP balonu na którym stent jest zamocowany dla stentu o średnicy 3,0mm

Zaoferowano stent którego średnica przy ciśnieniu RBP przyrasta 0,37mm, tym samy nie spełnia wymaganego parametru.

Oferta jest niezgodna z  wymaganym parametrem i zostaje odrzucona jako niezgodna z treścią  specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PAKIET nr 23 –strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem

Wymagano minimalną długość 25cm wysokociśnieniowego, elastycznego drenu łączącego koniec inflatora z adapterem. Zaoferowano dren o długości 23,7mm .

Oferowany przedmiot medyczny nie spełnia wymaganego parametru.

Oferta jest niezgodna z  wymaganym parametrem i zostaje odrzucona jako niezgodna z treścią  specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PAKIET nr 25 –Y-connector podwójny

- wymagano Y connectora podwójnego natomiast zaoferowany przedmiot medyczny  jest łącznikiem z dwiema zastawkami.

Oferowany przedmiot medyczny nie spełnia wymaganych parametrów oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z  treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr  16  SYMICO Agencja Naukowo Techniczna Spółka z o.o.

53-333 Wrocław ul. Powstańców Sl. 54a/2

PAKIET nr 24 –Y-connector pojedynczy

- wymagany parametr –płynna i lekka regulacja wielkości otworu zastawki

Zaoferowany przedmiot medyczny posiada trzystopniową regulację zamknięcia otworu zastawki  co  nie spełnia wymaganego parametru.

Oferta jest niezgodna z  wymaganym parametrem i zostaje odrzucona jako niezgodna z treścią  specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PAKIET nr 25 –Y-connector podwójny

- wymagano jednakowy kąt pomiędzy każdą z osi kanałów wprowadzających (wejściowych) a osią kanału głównego. Zaoferowany przedmiot medyczny nie ma równych kątów pomiędzy każdą z osi kanałów wprowadzających (wejściowych) a osią kanału głównego.

Oferta jest niezgodna z  wymaganym parametrem i zostaje odrzucona jako niezgodna z treścią  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr  10     AESCULAP Chifa Spółka z o.o.

64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14

PAKIET nr 7 –stent wieńcowy na balonie do naczyń krętych

-wymagano minimalny RBP 15 bar dla stentów o średnicy od 2,25mm do 4,0mm

Zaoferowano stent o średnicy 4,0mm dla którego ciśnienie RBP wynosi 12 atmosfer.

Oferta jest niezgodna z  wymaganym parametrem i zostaje odrzucona jako niezgodna z treścią  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PAKIET nr 10 –stent wieńcowy kobaltowo-chromowy na balonie

-wymagano  minimalny RBP 15 bar dla stentów o średnicy od 2,25mm do 4,0mm

Zaoferowano stent o średnicy 4,0mm dla którego ciśnienie RBP wynosi 12 atmosfer.

Oferta jest niezgodna z  wymaganym parametrem i zostaje odrzucona jako niezgodna z treścią  specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PAKIET nr 26- torquer

-wymagano torguer  wykonany w całości z przeźroczystego materiału

Zaoferowany torguer jest w żółty i  nieprzeźroczysty

Oferta jest niezgodna z  wymaganym parametrem i zostaje odrzucona jako niezgodna z treścią  specyfikacji istotnych warunków zamówienia

.

INFORMACJA

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚĆI ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych , unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia

PAKIET  nr  14–cewnik balonowy do restenozy w stencie.

PAKIET  nr  21–koszulki wprowadzające do tętnic zmiażdżycowanych

PAKIET  nr  45- Zestaw sterylny do implantacji stymulatorów serca

nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu

W załączeniu PUNKTACJA przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert

zatwierdził:

Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański

oznaczenie sprawy EZ/ZP/47/2012													DRUK ZP-

KORONAROGRAFIA

Wojewódzki Szpital Zespolony

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

PUNKTACJA przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert

| Numer oferty | Wykonawca | Liczba pkt w kryterium cena 70% | Liczba pkt w kryterium ocena techniczna – jakość 30% | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET nr 1 |
| 3 | ABBOTT | 70,00 | 23,33 | 93,33 |
| 9 | BOSTON Scientific | 64,50 | 23,33 | 87,83 |
| PAKIET nr 2 |
| 12 | BALTON | 70,00 | 19,99 | 89,99 |
| PAKIET nr 3 |
| 9 | BOSTON Scientific | 70,00 | 15,00 | 85,00 |
| PAKIET nr 4 |
| 3 | ABBOTT | 70,00 | 22,50 | 92,50 |
| PAKIET nr 5 |
| 9 | BOSTON Scientific | 70,00 | 18,00 | 88,00 |
| PAKIET nr 6 |
| 3 | ABBOTT | 70,00 | 6,00 | 76,00 |
| PAKIET nr 7 |
| 3 | ABBOTT | 60,57 | 9,99 | 70,56 |
| 5 | MEDTRONIC | 63,00 | 9,99 | 72,99 |
| 12 | BALTON | 70,00 | 19,99 | 89,99 |
| PAKIET nr 8 |
| 12 | BALTON | 70,00 | 12,00 | 82,00 |
| PAKIET nr 9 |
| 8 | BIOTRONIK | 70,00 | 21,42 | 91,42 |
| PAKIET nr 10 |
| 3 | ABBOTT | 60,57 | 0,00 | 60,57 |
| 5 | MEDTRONIC | 63,00 | 0,00 | 63,00 |
| 12 | BALTON | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| PAKIET nr 11 |
| 9 | BOSTON Scientific | 47,72 | 0,00 | 47,72 |
| 12 | BALTON | 70,00 | 19,99 | 89,99 |
| PAKIET nr 12 |
| 3 | ABBOTT | 69,62 | 15,00 | 84,62 |
| 19 | POLFA | 70,00 | 15,00 | 85,00 |
| PAKIET nr 13 |
| 3 | ABBOTT | 70,00 | 19,99 | 89,99 |
| 9 | BOSTON Scientific | 64,16 | 19,99 | 84,15 |
| PAKIET nr 14 unieważniony brak ofert |
| PAKIET nr 15 |
| 11 | EUROCOR | 62,13 | 9,99 | 72,12 |
| 17 | ADYTON | 70,00 | 9,99 | 79,99 |
| PAKIET nr 16 |
| 3 | ABBOTT | 70,00 | 9,99 | 79,99 |
| 9 | BOSTON Scientific | 64,16 | 19,99 | 84,15 |
| PAKIET nr 17 |
| 12 | BALTON | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| PAKIET nr 18 |
| 3 | ABBOTT | 56,58 | 30,00 | 86,58 |
| 9 | BOSTON Scientific | 70,00 | 6,00 | 76,00 |
| PAKIET nr 19 |
| 5 | MEDTRONIC | 70,00 | 19,99 | 89,99 |
| PAKIET nr 20 |
| 5 | MEDTRONIC | 70,00 | 22,50 | 92,50 |
| 20 | STENTYS | 68,65 | 22,50 | 91,15 |
| PAKIET nr 21 unieważniony brak ofert |
| PAKIET nr 22 |
| 12 | BALTON | 70,00 | 19,99 | 89,99 |
| 18 | ST JUDE | 52,50 | 19,99 | 72,49 |
| PAKIET nr 23 |
| 5 | MEDTRONIC | 70,00 | 22,50 | 92,50 |
| PAKIET nr 24 |
| 6 | BILLMED | 38,50 | 7,50 | 46,00 |
| 10 | AESCULAP | 54,99 | 22,50 | 77,49 |
| 12 | BALTON | 70,00 | 22,50 | 92,50 |
| PAKIET nr 25 |
| 10 | AESCULAP | 70,00 | 22,50 | 92,50 |
| PAKIET nr 26 |
| 12 | BALTON | 70,00 | 19,99 | 89,99 |
| PAKIET nr 27 |
| 10 | AESCULAP | 44,21 | 19,99 | 64,20 |
| 12 | BALTON | 70,00 | 24,99 | 94,99 |
| PAKIET nr 28 |
| 2 | Johnson&Johnson | 63,05 | 6,66 | 69,71 |
| 9 | BOSTON Scientific | 70,00 | 26,66 | 96,66 |
| 10 | AESCULAP | 50,80 | 13,33 | 64,13 |
| PAKIET nr 29 |
| 2 | Johnson&Johnson | 66,31 | 6,66 | 72,97 |
| 9 | BOSTON Scientific | 70,00 | 26,66 | 96,66 |
| 10 | AESCULAP | 57,93 | 13,33 | 71,26 |
| PAKIET nr 30 |
| 2 | Johnson&Johnson | 28,60 | 24,00 | 52,60 |
| 12 | BALTON | 70,00 | 24,00 | 94,00 |
| PAKIET nr 31 |
| 2 | Johnson&Johnson | 44,21 | 19,99 | 64,20 |
| 15 | COLOR Trading | 63,15 | 19,99 | 83,14 |
| 18 | ST JUDE | 70,00 | 19,99 | 89,99 |
| PAKIET nr 32 |
| 13 | PROMED | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| PAKIET nr 33 |
| 4 | PROCARDIA | 70,00 | 21,99 | 91,99 |
| PAKIET nr 34 |
| 12 | BALTON | 37,88 | 0,00 | 37,88 |
| 16 | SYMICO | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| PAKIET nr 35 |
| 12 | BALTON | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 16 | SYMICO | 9,04 | 0,00 | 9,04 |
| PAKIET nr 36 |
| 10 | AESCULAP | 70,00 | 19,99 | 89,99 |
| PAKIET nr 37 |
| 1 | EV3 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| PAKIET nr 38 |
| 18 | ST JUDE | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| PAKIET nr 39 |
| 14 | DRG MedTek | 70,00 | 15,00 | 85,00 |
| PAKIET nr 40 |
| 6 | BILLMED | 62,94 | 15,00 | 77,94 |
| 7 | EDWARDS | 56,00 | 9,00 | 65,00 |
| 10 | AESCULAP | 52,27 | 12,00 | 64,27 |
| 13 | PROMED | 70,00 | 12,00 | 82,00 |
| PAKIET nr 41 |
| 15 | COLOR Trading | 40,70 | 0,00 | 40,70 |
| 16 | SYMICO | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| PAKIET nr 42 |
| 1 | EV3 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| PAKIET nr 43 |
| 2 | Johnson&Johnson | 28,93 | 12,00 | 40,93 |
| 6 | BILLMED | 70,00 | 6,00 | 76,00 |
| 10 | AESCULAP | 60,27 | 30,00 | 90,27 |
| 16 | SYMICO | 67,81 | 12,00 | 79,81 |
| PAKIET nr 44 |
| 10 | AESCULAP | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| PAKIET nr 45 unieważniony brak ofert |

Jolanta Gładka

(podpis osoby sporządzającej protokół)

31.10.2012 r.        Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

Andrzej Domański