EZ/ZP/108/2012                                                                                                                                                                              załącznik nr 3 siwz

RĘKAWICE                                                                                                                                                                                formularz świadectw

Przedmiot Zamówienia PAKIET 1

| Pozycja pakietu | l.p. | przedmiot zamówienia | ilość | funkcja | podać dane oferowanego przedmiotu zamówienia ( wypełnia, opisuje Wykonawca ) | Podać numer strony w ofercie która dokumentuje dane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Rękawice chirurgiczne z naturalnego lateksu, sterylne, lekko pudrowane | 230 000 par |  |  |  |
|  | 1. | nazwa produktu |  | podać |  |  |
|  | 2. | rozmiary 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; |  | tak, podać |  |  |
|  | 3. | Producent / kraj wytworzenia |  | podać |  |  |
|  | 4. | dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu, nr i data ważności |  | podać |  |  |
|  | 5. | klasa wyrobu |  | podać |  |  |
|  | 6. | surowiec lateks kauczuku naturalnego |  | Tak,podać |  |  |
|  | 7. | poziom protein <80ug/g |  | podać |  |  |
|  | 8. | Grubość palca pojedyncza ścianka 0,21 – 0,23 mm, długość minimum 280mm. |  | Tak, podać |  |  |
|  | 9. | AQL przed zapakowaniem 0,65 po zapakowaniu 1,0 |  | Tak podać |  |  |
|  | 10. | Opakowanie folia - folia |  | Tak, podać |  |  |
|  | 11. | Na opakowaniu jednostkowym -data produkcji, -data sterylizacji, -data ważności |  | Tak, podać |  |  |
| 2 |  | Rękawica chirurgiczna z naturalnego lateksu , bezpudrowe, obustronnie pokryte poliuretanem | 30 000 par |  | podać dane oferowanego przedmiotu zamówienia ( wypełnia, opisuje Wykonawca ) | Podać numer strony w ofercie która dokumentuje dane |
|  | 1. | nazwa produktu |  | podać |  |  |
|  | 2. | rozmiary 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; |  | tak, podać |  |  |
|  | 3. | Producent / kraj wytworzenia |  | podać |  |  |
|  | 4. | dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu, nr i data ważności |  | podać |  |  |
|  | 5. | klasa wyrobu |  | podać |  |  |
|  | 6. | surowiec lateks kauczuku naturalnego obustronnie pokryty poliuretanem |  | Tak, podać |  |  |
|  | 7. | poziom protein <45ug/g |  | podać |  |  |
|  | 8. | Grubość palca pojedyncza ścianka 0,22 – 0,23 mm, długość minimum 300mm. |  | Tak podać |  |  |
|  | 9. | AQL przed zapakowaniem 0,65 po zapakowaniu 1,0 |  | Tak podać |  |  |
| 3 |  | Rękawica chirurgiczna bez lateksu , bezpudru, pokryta kompozytem syntetycznego poliuretanu- neopronowe | 8 000 par |  | podać dane oferowanego przedmiotu zamówienia ( wypełnia, opisuje Wykonawca ) | Podać numer strony w ofercie która dokumentuje dane |
|  | 1. | nazwa produktu |  | podać |  |  |
|  | 2. | rozmiary 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; |  | tak, podać |  |  |
|  | 3. | Producent / kraj wytworzenia |  | podać |  |  |
|  | 4. | dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu, nr i data ważności |  | podać |  |  |
|  | 5. | klasa wyrobu |  | podać |  |  |
|  | 6. | Surowiec nie zawierający lateksu pokryty poliuretanem |  | Tak, podać |  |  |
|  | 7. | Grubość palca pojedyncza ścianka 0,22 długość minimum 300mm. |  | Tak podać |  |  |
|  | 8. | AQL przed zapakowaniem 0,65 po zapakowaniu 1,0 |  | Tak podać |  |  |

EZ/ZP/108/2012                                                                                                                                                                              załącznik nr 3 siwz

RĘKAWICE                                                                                                                                                                                formularz świadectw

Przedmiot Zamówienia PAKIET 2

| l.p. | Przedmiot zamówienia | ilość |  | podać dane oferowanego przedmiotu zamówienia ( wypełnia, opisuje Wykonawca ) | Podać numer strony w ofercie która dokumentuje dane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rękawice chirurgiczne do zabiegów kardiochirurgicznych, bezpudrowe , półsyntetyczne nitrylowo-lateksowe | 30 000 par | x | x |  |
| 1. | nazwa produktu |  | podać |  |  |
| 2. | rozmiary 6,0;6,5;7,0;7,5;8,0;8,5;9,0. |  | tak, podać |  |  |
| 3. | Producent / kraj wytworzenia |  | podać |  |  |
| 4. | dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu, nr i data ważności |  | podać |  |  |
| 5. | klasa wyrobu |  | podać |  |  |
| 6. | surowiec lateks kauczuku naturalnego obustronnie pokryty poliuretanem |  | tak, podać |  |  |
| 7 | Kolor jasny brąz |  | tak, podać |  |  |
| 8 | warstwa wewnętrzna 100% nitryl |  | tak, podać |  |  |
| 9. | Siła zrywania: 20N przed starzeniem, 22N po starzeniu |  | tak, podać |  |  |
| 10 | Grubość palca 0,26mm; dłoń 0,22mm; mankiet 0,17mm.; długość minimum 295mm |  | tak, podać |  |  |
| 11 | poziom protein <50µg/g, |  | tak, podać |  |  |
| 12. | AQL≤ 1,0 |  | tak, podać |  |  |

EZ/ZP/108/2012                                                                                                                                                                              załącznik nr 3 siwz

RĘKAWICE                                                                                                                                                                                formularz świadectw

Przedmiot Zamówienia PAKIET 3

| Pozycja pakietu | l.p. | przedmiot zamówienia | ilość | funkcja | podać dane oferowanego przedmiotu zamówienia ( wypełnia, opisuje Wykonawca ) | Podać numer strony w ofercie która dokumentuje dane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rękawice chirurgiczne w systemie podwójnego zakładania | x | x |  |
| 1. |  | Rękawice chirurgiczne sterylne lateksowe bezpudrowe warstwa wewnętrzna | 7 500 par | x | x |  |
|  | 1. | nazwa produktu |  | podać |  |  |
|  | 2. | rozmiary 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 |  | tak, podać |  |  |
|  | 3. | Producent / kraj wytworzenia |  | podać |  |  |
|  | 4. | dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu, nr i data ważności |  | podać |  |  |
|  | 5. | klasa wyrobu |  | podać |  |  |
|  | 6. | surowiec lateks kauczuku naturalnego Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana Powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana zawierająca technologię HydraSoft ułatwiająca nawilżenie skóry |  | Tak,podać |  |  |
|  | 7. | poziom protein <30ug/g |  | podać |  |  |
|  | 8. | Kolor zielony |  | Tak podać |  |  |
|  | 9. | Grubość: na palcu 0,215mm na dłoni 0,200mm na mankiecie 0,200 Długość minimum 295mm. |  | Tak, podać |  |  |
|  | 10. | AQL 1,0 |  | Tak podać |  |  |
| 2 |  | Rękawica chirurgiczna lateksowe bezpudrowe warstwa zewnętrzna | 11 000 par |  | podać dane oferowanego przedmiotu zamówienia ( wypełnia, opisuje Wykonawca ) | Podać numer strony w ofercie która dokumentuje dane |
|  | 1. | nazwa produktu |  | podać |  |  |
|  | 2. | rozmiary 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 |  | tak, podać |  |  |
|  | 3. | Producent / kraj wytworzenia |  | podać |  |  |
|  | 4. | dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu, nr i data ważności |  | podać |  |  |
|  | 5. | klasa wyrobu |  | podać |  |  |
|  | 6. | surowiec lateks kauczuku naturalnego Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana silikonowana chlorowana Powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem, polimerem i silikonem |  | Tak, podać |  |  |
|  | 7. | poziom protein <30ug/g |  | podać |  |  |
|  | 8. | Kolor biały |  | Tak podać |  |  |
|  | 9. | Grubość: na palcu 0,220mm na dłoni 0,200mm na mankiecie 0,200 Długość minimum 290mm |  | Tak podać |  |  |
|  | 10. | AQL 1,0 |  | Tak podać |  |  |
| 3 |  | Rękawica chirurgiczna bez lateksu bezpudrowe warstwa wewnętrzna | 1 500 par |  |  |  |
|  | 1. | nazwa produktu |  | podać |  |  |
|  | 2. | rozmiary 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 |  | tak, podać |  |  |
|  | 3. | Producent / kraj wytworzenia |  | podać |  |  |
|  | 4. | dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu, nr i data ważności |  | podać |  |  |
|  | 5. | klasa wyrobu |  | podać |  |  |
|  | 6. | Surowiec neopren Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana silikonowana i chlorowana Powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonem |  | Tak, podać |  |  |
|  | 7. | Kolor zielony |  | Tak podać |  |  |
|  | 8. | Grubość: na palcu 0,185mm na dłoni 0,175mm na mankiecie 0,160mm Długość minimum 305mm |  | Tak podać |  |  |
|  | 9. | AQL 1,0 |  | Tak podać |  |  |
| 4 |  | Rękawica chirurgiczna bez lateksu bezpudrowe warstwa zewnętrzna | 2 500 par |  | podać dane oferowanego przedmiotu zamówienia ( wypełnia, opisuje Wykonawca ) | Podać numer strony w ofercie która dokumentuje dane |
|  | 1. | nazwa produktu |  | podać |  |  |
|  | 2. | rozmiary 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 |  | tak, podać |  |  |
|  | 3. | Producent / kraj wytworzenia |  | podać |  |  |
|  | 4. | dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu, nr i data ważności |  | podać |  |  |
|  | 5. | klasa wyrobu |  | podać |  |  |
|  | 6. | Surowiec neopren Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana silikonowana i chlorowana Powierzchnia wewnętrzna pokryta powłoką polimerową silikonową oraz poliuretanową |  | Tak, podać |  |  |
|  | 7. | Kolor kremowy |  | Tak podać |  |  |
|  | 8. | Grubość: na palcu 0,140mm na dłoni 0,130mm na mankiecie 0,120mm Długość minimum 305mm |  | Tak podać |  |  |
|  | 9. | Mankiet prosty z opaską samoprzylepną |  | Tak podać |  |  |
|  | 10. | AQL 1,0 |  | Tak podać |  |  |

EZ/ZP/108/2012                                                                                                                                                                              załącznik nr 3 siwz

RĘKAWICE                                                                                                                                                                                formularz świadectw

Przedmiot Zamówienia PAKIET 4

| l.p. | Przedmiot zamówienia | ilość |  | podać dane oferowanego przedmiotu zamówienia ( wypełnia, opisuje Wykonawca ) | Podać numer strony w ofercie która dokumentuje dane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rękawice diagnostyczne niejałowe z naturalnego lateksu bezpudrowa do procedur podwyższonego ryzyka | 15 000 par |  |  |  |
| 1. | nazwa produktu |  | podać |  |  |
| 2. | rozmiary S; M; L; XL |  | tak, podać |  |  |
| 3. | Producent / kraj wytworzenia |  | podać |  |  |
| 4. | dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu, nr i data ważności |  | podać |  |  |
| 5. | klasa wyrobu |  | podać |  |  |
| 6. | surowiec lateks kauczuku naturalnego |  | tak, podać |  |  |
| 7 | Kolor niebieski |  | tak, podać |  |  |
| 8 | poziom protein <50ug/g |  | tak, podać |  |  |
| 9 | Grubość : na palcu 0,40mm na dłoni 0,30mm na mankiecie 0,20mm. długość minimum 295mm |  | tak, podać |  |  |
| 11 | Oznaczone znakiem CE na opakowaniu jednostkowym wraz z numerem jednostki notyfikowanej |  | tak, podać |  |  |
| 12. | AQL 1,5 |  | tak, podać |  |  |

EZ/ZP/108/2012                                                                                                                                                                             załącznik nr 3 siwz

RĘKAWICE                                                                                                                                                                                formularz świadectw

Przedmiot Zamówienia PAKIET 5

| l.p. | Przedmiot zamówienia | ilość |  | podać dane oferowanego przedmiotu zamówienia ( wypełnia, opisuje Wykonawca ) | Podać numer strony w ofercie która dokumentuje dane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rękawice foliowe jednorazowe niejałowe | 20 000 opakowań |  |  |  |
| 1. | nazwa produktu |  | podać |  |  |
| 2. | rozmiary damskie; męskie |  | tak, podać |  |  |
| 3. | Producent / kraj wytworzenia |  | podać |  |  |
| 4. | dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu, nr i data ważności |  | podać |  |  |
| 5. | klasa wyrobu |  | podać |  |  |
| 6. | surowiec polietylen (folia przeźroczysta |  | tak, podać |  |  |

EZ/ZP/108/2012                                                                                                                                                                             załącznik nr 3 siwz

RĘKAWICE                                                                                                                                                                                formularz świadectw

Przedmiot Zamówienia PAKIET 6

| l.p. | Przedmiot zamówienia | ilość |  | podać dane oferowanego przedmiotu zamówienia ( wypełnia, opisuje Wykonawca ) | Podać numer strony w ofercie która dokumentuje dane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rękawice vinylowe bezpudrowe jednorazowe niejałowe | 1 000 opakowań |  |  |  |
| 1. | nazwa produktu |  | podać |  |  |
| 2. | rozmiary S; M; L |  | tak, podać |  |  |
| 3. | Producent / kraj wytworzenia |  | podać |  |  |
| 4. | dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu, nr i data ważności. |  | podać |  |  |
| 5. | klasa wyrobu |  | podać |  |  |
| 6. | surowiec polichlorek vinylu |  | tak, podać |  |  |
| 8. | Wolne od protein lateksowych |  | tak, podać |  |  |
| 9. | AQL=1,5 |  | tak, podać |  |  |

EZ/ZP/108/2012                                                                                                                                                                             załącznik nr 3 siwz

RĘKAWICE                                                                                                                                                                                formularz świadectw

Przedmiot Zamówienia PAKIET 7

| l.p. | Przedmiot zamówienia | ilość |  | podać dane oferowanego przedmiotu zamówienia ( wypełnia, opisuje Wykonawca ) | Podać numer strony w ofercie która dokumentuje dane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rękawice sekcyjne lateksowe | 3 000 opakowań |  |  |  |
| 1. | nazwa produktu |  | podać |  |  |
| 2. | rozmiary 6,5-7; 7,5-8; 8,5-9; 9,5-10. |  | tak, podać |  |  |
| 3. | Producent / kraj wytworzenia |  | podać |  |  |
| 4. | dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu, nr i data ważności. |  | podać |  |  |
| 5. | klasa wyrobu |  | podać |  |  |
| 6. | Naturalna guma lateksowa |  | tak, podać |  |  |
| 8. | długość minimum 300mm |  | podać |  |  |