EZ/ZP/108/2012

RĘKAWICE

Załącznik nr 3 a siwz

cechy oceniane

PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ

PAKIET 1 pozycja 1

Rękawice sterylne chirurgiczne z naturalnego lateksu lekko pudrowane w ilości 230 000 par

| skala punktowa |
| --- |
| 1 | Wytrzymałość na rozciąganie i rozerwanie (miękkie, elastyczne, mało elastyczne, brak elastyczności) | 0 - 10 pkt |
| 2 | Anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, proporcjonalność długości palców | 0 - 10 pkt |
| 3. | Mankiet: długość i wykończenie | 0 - 10 pkt |
| 4. | struktura materiału grube/cienkie, mikroteksturowane w celu polepszenia chwytności rękawicy i zapobiegająca wyślizgiwaniu się narzędzi z dłoni | 0 - 10 pkt |
| 5. | Walory użytkowe komfort pracy wrażliwość dotykowa | 0 - 10 pkt |
| 6. | Opakowanie jednostkowe rękawicy folia – folia: ułożenie w opakowaniu, łatwość wyjmowania i nakładania | 0 - 10 pkt |
| 7. | poziom protein < 80 mikrogramów/gram | 10 pkt. |
| 8. | poziom protein > 80 mikrogramów/gram | 0 pkt. |

maksymalna ocena 70 pkt.

PAKIET 1 pozycja 2

Rękawice chirurgiczne z naturalnego lateksu bez pudrowe  obustronnie pokryte z poliuretanem w ilości 30 000 par

| skala punktowa |
| --- |
| 1 | Wytrzymałość na rozciąganie i rozerwanie (miękkie, elastyczne, mało elastyczne, brak elastyczności) | 0 - 10 pkt |
| 2 | Anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, proporcjonalność długości palców | 0 - 10 pkt |
| 3 | Mankiet: długość i wykończenie | 0 - 10 pkt |
| 4. | struktura materiału: odporność struktury zewnętrznej na sklejanie w pracy z użyciem płynów fizjologicznych, leków i środka cieniującego | 0 - 10 pkt |
| 5 | Walory użytkowe komfort pracy wrażliwość dotykowa, brak uczucia potliwości dłoni | 0 - 10 pkt |
| 6 | Opakowanie jednostkowe: ułożenie w opakowaniu, łatwość wyjmowania i nakładania | 0 - 10 pkt |
| 7 | poziom protein < 45 mikrogramów/gram | 10 pkt. |
| 8 | poziom protein >45 mikrogramów/gram | 0 pkt. |

maksymalna ocena 70 pkt

PAKIET 1 pozycja 3

Rękawica chirurgiczna bez lateksu, bez pudru pokryta kompozytem syntetycznego poliuretanu –neoprenowe w ilości 8 000 par

| skala punktowa |
| --- |
| 1 | Wytrzymałość na rozciąganie i rozerwanie (miękkie, elastyczne, mało elastyczne, brak elastyczności) | 0 - 10 pkt |
| 2 | Anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, proporcjonalność długości palców | 0 - 10 pkt |
| 3 | Mankiet: długość i wykończenie | 0 - 10 pkt |
| 4. | struktura materiału: grube/cienkie, mikroteksturowane odporność struktury zewnętrznej na sklejanie w pracy z użyciem płynów fizjologicznych, leków i środka cieniującego | 0 - 10 pkt |
| 5 | Walory użytkowe komfort pracy wrażliwość dotykowa, brak uczucia potliwości dłoni | 0 - 10 pkt |
| 6 | Opakowanie jednostkowe : ułożenie w opakowaniu, łatwość wyjmowania i nakładania | 0 - 10 pkt |

maksymalna ocena 60 pkt

PAKIET 2- Rękawice sterylne chirurgiczne bezpudrowe półsyntetyczne lateksowo nitrylowe do zabiegów kardiochirurgicznych w ilości 30 000 par

| skala punktowa |
| --- |
| 1 | wytrzymałość na rozerwanie (elastyczne, mało elastyczne, brak elastyczności) | 0 - 10 pkt. |
| 2 | wytrzymałość na rozciąganie (miękkie, elastyczne, mało elastyczne, brak elastyczności) | 0 - 10 pkt. |
| 3 | poziom protein ≤ 50 mikrogramów/gram | 10 pkt. |
| 4 | poziom protein > 50 mikrogramów/gram | 0 pkt. |
| 5 | Mankiet: długość, wykończenie, widoczne prążkowany poprzeczne i podłużne wzmocnienia zapobiegające zsuwaniu się rękawicy | 0 – 10 pkt. |
| 6 | wykończenie palców antypoślizgowe zapewniające dobrą chwytność i wytrzymałość | 0 – 10 pkt. |
| 7 | struktura materiału grube, cienkie, gładkie ,teksturowane ,lekko teksturowane) | 0 – 10 pkt. |
| 8 | Opakowanie jednostkowe : ułożenie w opakowaniu, łatwość wyjmowania i nakładania | 0 – 10 pkt. |
|  |  | maksymalna ocena 70 pkt. |

PAKIET 3 Rękawice chirurgiczne w systemie podwójnego zakładania

pozycja 1 -Rękawice chirurgiczne sterylne lateksowe bezpudrowe warstwa wewnętrzna ilość 7 500 par

pozycja 2 -Rękawice chirurgiczne sterylne lateksowe bezpudrowe warstwa wewnętrzna ilość 11 000 par

| skala punktowa |
| --- |
| 1 | Wytrzymałość na rozciąganie i rozerwanie (miękkie, elastyczne, mało elastyczne, brak elastyczności) | 0 - 10 pkt |
| 2 | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni po założeniu rękawicy wewnętrznej i zewnętrznej | 0 - 10 pkt |
| 3. | Mankiet: długość i wykończenie | 0 - 10 pkt |
| 4. | struktura materiału grube/cienkie, mikroteksturowane | 0 - 10 pkt |
| 5. | Walory użytkowe komfort pracy wrażliwość dotykowa, chwytność w rękawicy wewnętrznej i zewnętrznej | 0 - 10 pkt |
| 6. | Opakowanie jednostkowe rękawicy -ułożenie w opakowaniu, łatwość wyjmowania i nakładania rękawicy wewnętrznej i zewnętrznej | 0 - 10 pkt |
| 7. | poziom protein ≤ 30 mikrogramów/gram | 10 pkt. |
| 8. | poziom protein > 30 mikrogramów/gram | 0 pkt. |

maksymalna ocena 70 pkt.

PAKIET 3 Rękawice chirurgiczne w systemie podwójnego zakładania

pozycja 3 -Rękawice chirurgiczne sterylne bez lateksowe bezpudrowe warstwa wewnętrzna ilość 1 500 par

pozycja 4 -Rękawice chirurgiczne sterylne bezlateksowe bezpudrowe warstwa zewnętrzna  ilość 2 500 par

| skala punktowa |
| --- |
| 1 | Wytrzymałość na rozciąganie i rozerwanie (miękkie, elastyczne, mało elastyczne, brak elastyczności) | 0 - 10 pkt |
| 2 | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni po założeniu rękawicy wewnętrznej i zewnętrznej | 0 - 10 pkt |
| 3. | Mankiet: długość i wykończenie | 0 - 10 pkt |
| 4. | struktura materiału grube/cienkie, mikroteksturowane | 0 - 10 pkt |
| 5. | Walory użytkowe komfort pracy wrażliwość dotykowa, chwytność w rękawicy wewnętrznej i zewnętrznej | 0 - 10 pkt |
| 6. | Opakowanie jednostkowe rękawicy -ułożenie w opakowaniu, łatwość wyjmowania i nakładania rękawicy wewnętrznej i zewnętrznej | 0 - 10 pkt |

maksymalna ocena 60 pkt.

PAKIET 4

Rękawice diagnostyczne niejałowe z naturalnego lateksu bezpudrowe do procedur podwyższonego ryzyka ilość 15 000 par

| skala punktowa |
| --- |
| 1 | wytrzymałość na rozciąganie i rozerwanie –elastyczność | 0 -10 pkt |
| 2 | struktura materiału-teksturowana , grube/cienkie | 0 – 10 pkt. |
| 3 | anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni , długość i wykończenie mankietu | 0 – 10 pkt. |
| 4 | walory użytkowe – łatwość nakładania, dopasowanie do dłoni | 0 - 10 pkt. |
| 5 | poziom protein ≤ 50 mikrogramów/gram | 10 pkt. |
| 6 | poziom protein > 50 mikrogramów/gram | 0 pkt. |

maksymalna ocena 50 pkt.

PAKIET 5

Rękawice foliowe nie jałowe  ilość 20 000 opakowań

| skala punktowa |
| --- |
| 1 | wytrzymałość na rozerwanie szczelność zgrzewanych brzegów | 0 - 5 pkt. |
| 2 | struktura materiału : 1/grube, cienkie, gładkie, chropowate 2/folia sztywna, miękka | 0 – 5 pkt. 0 – 5 pkt |
| 3 | Opakowanie ( łatwość pobierania z opakowania, ułożenie rękawicy w opakowaniu ) | 0 - 5pkt. |

maksymalna ocena 20 pkt.

PAKIET 6

Rękawice winylowe nie jałowe bezpudrowe w ilości 1000 opakowań

| skala punktowa |
| --- |
| 1 | wytrzymałość na rozciąganie i rozerwanie ( elastyczne, mało elastyczne, brak elastyczności) | 0 - 5 pkt. |
| 2 | struktura materiału (grube, cienkie, gładkie ,teksturowane ) | 0 – 5 pkt. |
| 3 | Mankiet: długość i wykończenie | 0 – 5 pkt. |
| 4 | Kolor bezbarwne 10- pkt ; inny 0 – pkt | 0; 5 pkt |

maksymalna ocena 20 pkt.

PAKIET 7

Rękawice sekcyjne w ilości 3 000 par

| skala punktowa |
| --- |
| 1 | wytrzymałość na rozciąganie i rozerwanie | 0 - 5 pkt. |
| 2 | struktura materiału : grube, cienkie | 0 – 5 pkt. |
| 3 | Anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, proporcjonalność długości palców | 0 – 5 pkt. |
| 4 | Długość ≤ 300mm - 0 pkt >300 mm - 5 pkt | 0; 5; pkt |
|  | Grubość ≤ 0,43mm - 0 pkt >0,43 mm - 5 pkt | 0; 5; pkt |
| 5 | Kolor kremowy ,naturalny lateks 5- pkt ; inny 0 – pkt | 0; 5; pkt |

maksymalna ocena 30 pkt.