Załącznik nr 1

Pakiet nr 1

ZESTAWY DO SCHŁADZANIA PACJENTA (CEWNIK I WYMIENNIK CIEPŁA)  - 14 SZTUK

WYMAGANE PARAMETRY

| Lp. | Opis/ parametry wymagane | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa, producent, numer katalogowy |  |
| 2 | zestaw do schładzania pacjenta metodą hipotermii terapeutycznej składający się z cewnika oraz wymiennika ciepła |  |
| 3 | uniwersalny wymiennik ciepła (tzw. start-up kit) |  |
| 4 | liczba komór wymiennika ciepła min. 3 |  |
| 5 | miejsce wprowadzenia cewnika - żyła udowa |  |
| 6 | średnica zestawu wprowadzającego ok. 9,3 [fm] |  |
| 7 | długość cewnika ok. 38 [cm] |  |
| 8 | cewnik przeznaczony dla pacjentów o masie ciała do min. 85 [kg] |  |
| 9 | Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru 12 miesięcy. |  |

| LP. | Opis produktu | ilość | cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 14 sztuk |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Zestawy do schładzania pacjenta metodą hipotermii terapeutycznej składający się z cewnika oraz wymiennika ciepła kompatybilny z posiadaną przez zamawiającego konsolą Thermogard XP

Załącznik nr 1

Pakiet nr 2

ZESTAWY DO SCHŁADZANIA PACJENTA (CEWNIK I WYMIENNIK CIEPŁA)  - 4 SZTUKI

WYMAGANE PARAMETRY

| Lp. | Opis/ parametry wymagane | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa, producent, numer katalogowy |  |
| 2 | zestaw do schładzania pacjenta metodą hipotermii terapeutycznej składający się z cewnika oraz wymiennika ciepła |  |
| 3 | uniwersalny wymienik ciepła |  |
| 4 | liczba komór wymiennika ciepła min. 4 |  |
| 5 | miejsce wprowadzenia cewnika - żyła udowa |  |
| 6 | średnica zestawu wprowadzającego ok. 9,3 [fm] |  |
| 7 | długość cewnika ok. 45 [cm] |  |
| 8 | cewnik przeznaczony dla pacjentów o masie ciała powyżej min. 85 [kg] |  |
| 9 | Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru 12 miesięcy. |  |

| LP. | Opis produktu | ilość | cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 4 sztuki |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Zestawy do schładzania pacjenta metodą hipotermii terapeutycznej składający się z cewnika oraz wymiennika ciepła kompatybilny z posiadaną przez zamawiającego konsolą Thermogard XP