Kielce, dnia 06.12.2012 r.

EZ/ZP/111/2012

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę zastawek biologicznych, wycinaków, stabilizatorów, protez prostych i łat do plastyki serca i tętnicy szyjnej dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Na podstawie art.38 ust. 1,2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Dot. Zadania nr 3

Prosimy o umożliwienie złożenia próbki o rozmiarze 18 lub 20 mm.

Odpowiedź: 
Dopuszcza się złożenie próbki w rozmiarze 20 mm.

Pytanie nr 2

Dot. zadania nr 5

Prosimy o dopuszczenie zamiast rozmiaru 2,5 x 10,2 cm łat w rozmiarze 1,5 x 10 cm lub 4 x 12 cm.

Pytanie nr 3

Dot. zadania nr 5

Prosimy o dopuszczenie zamiast rozmiaru 15,2 x 15,2 cm łat w rozmiarze 10 x 20 cm.

Pytanie nr 4

Dot. zadania nr 5

Prosimy o dopuszczenie łat o grubości 0,52 mm.

Odpowiedź: 
Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 5

Dot. Zadania nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wycinaków aortalnych w rozmiarach: 2,5 mm; 3,0 mm; 3,5 mm; 4,0 mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: 
Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 6

Dot. Zadania nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stabilizatorów tkankowych, nisko-profilowych, dla których ramię wykonane jest z tytanowych pierścieni i jest dostarczone w sposób nieodpłatny do siedziby zamawiającego w ilości zabezpieczającej bieżące potrzeby Zamawiającego, zatem bez potrzeby zakupu dodatkowych akcesoriów. Pragniemy podkreślić, że dopuszczenie także takiego rozwiązania, wiąże się z możliwością przedłożenia oferty konkurencyjnej cenowo do rozwiązania innych firm i umożliwia Zamawiającemu wybór spośród szerszej gamy najwyższej jakości ofert. Potwierdzamy jednocześnie, że kluczowe parametry techniczne są przez nas spełnione.

Przedłożona przez nas oferta wpłynie nie tylko  pozytywnie na sam aspekt ekonomiczny szpitala (poprzez zwiększenie liczby oferentów ubiegających się o zamówienie), ale przede wszystkim umożliwi Zamawiającemu możliwość sprawdzenia niezawodności naszego systemu.

Poniżej przedstawiamy oferowane parametry techniczne i prosimy o ich akceptację:

Stabilizator tkankowy przeznaczony do stabilizacji serca w operacjach kardiochirurgicznych oraz bez użycia krążenia pozaustrojowego

Część ssąca stabilizatora niskoprofilowa, atraumatyczna

Stabilizator przystosowany do pracy z dowolnym retraktorem

Możliwość regulacji ustawienia stopki w trzech płaszczyznach w celu lepszego dopasowania do warunków anatomicznych

Możliwość umieszczenia stopki stabilizatora pod kątem prostym do ramienia

Stopka stabilizatora w kształcie drutu, zapewniająca lepszą widoczność i większy zasięg ramienia. Możliwość wyginania w celu lepszego dopasowania do warunków anatomicznych.

Ruch ramienia płynny, umożliwiający stabilizację w dowolnym punkcie i kształcie, rotacja ramienia oraz końcówki stabilizatora o 360 stopni

Część ssąca stabilizatora atraumatyczna, podzielona na cztery komory

System do stabilizacji wyposażony w zestaw drenów łączący stabilizator z pompą ssącą

Stabilizator jednorazowego użytku z tytanowym ramieniem dostarczonym na czas trwania kontraktu – ilość według potrzeb oddziału

Pojedyncze, sterylne opakowanie oraz karton zewnętrzny zabezpieczający opakowanie papier-folia na każdy stabilizator jednorazowego użytku

Odpowiedź: 
Nie, tak jak w SIWZ

Z-ca Dyrektora

ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański